## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Meas-641 |  | Generated On : | 13/11/2023, 18:11:48 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 13/11/2023, 17:00:50 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 13/11/2023, 18:11:25 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
13.11.23 17:00:52 | 0.03 | 235.9 | 224.47 | 226.36 | 207.7 | 233.34 | 226.05 | 214.48 | 205.25 | 230.48 | 228.26 | 222.59 | 198.86 | 246.54 | 222.59 | 210.77 | 202.5 | 217.9 | 205.25 | 219.77 | 203.11 | 233.98 | 200.98 | 223.53 | 211.7 | 27 | 965 | 36 | 26.57
13.11.23 17:01:07 | 0.28 | 235.58 | 226.05 | 226.99 | 208.93 | 232.39 | 227.63 | 211.7 | 207.39 | 232.39 | 227.31 | 224.47 | 199.47 | 243.62 | 226.68 | 212.01 | 204.03 | 215.72 | 205.56 | 224.16 | 201.59 | 241.68 | 203.11 | 224.79 | 216.34 | 27 | 965 | 36 | 26.47
13.11.23 17:01:22 | 0.53 | 239.43 | 231.43 | 226.68 | 210.47 | 236.86 | 227.31 | 214.79 | 211.08 | 228.89 | 231.11 | 223.22 | 202.81 | 245.57 | 226.05 | 214.17 | 203.72 | 219.15 | 208.93 | 226.05 | 201.59 | 240.07 | 204.64 | 228.26 | 220.71 | 27 | 965 | 36 | 26.43
13.11.23 17:01:37 | 0.78 | 241.04 | 231.43 | 230.8 | 211.7 | 238.78 | 229.21 | 216.03 | 210.16 | 227.31 | 230.48 | 223.53 | 203.42 | 240.71 | 227.94 | 214.48 | 204.94 | 216.03 | 209.54 | 223.84 | 203.42 | 248.5 | 206.17 | 225.73 | 215.1 | 27 | 965 | 36 | 26.43
13.11.23 17:01:52 | 1.03 | 242 | 229.53 | 228.89 | 209.23 | 235.58 | 229.84 | 217.9 | 208.93 | 233.02 | 229.21 | 225.1 | 208.31 | 243.95 | 225.42 | 216.34 | 207.09 | 217.28 | 209.23 | 223.84 | 203.42 | 246.54 | 204.64 | 231.11 | 220.71 | 27 | 965 | 36 | 26.4
13.11.23 17:02:08 | 1.3 | 240.39 | 232.07 | 229.53 | 211.7 | 239.75 | 232.39 | 217.28 | 214.17 | 232.07 | 228.26 | 226.99 | 208.01 | 237.82 | 223.53 | 214.48 | 207.39 | 217.28 | 211.39 | 223.84 | 205.56 | 238.46 | 208.62 | 228.89 | 216.03 | 27 | 965 | 36 | 26.43
13.11.23 17:02:23 | 1.55 | 240.39 | 232.7 | 229.53 | 213.24 | 239.1 | 232.39 | 215.72 | 211.39 | 234.94 | 232.39 | 226.99 | 208.31 | 238.14 | 226.99 | 217.9 | 205.56 | 217.28 | 209.54 | 225.73 | 202.81 | 242.65 | 205.86 | 226.99 | 219.46 | 27 | 965 | 36 | 26.43
13.11.23 17:02:38 | 1.8 | 243.62 | 235.26 | 230.16 | 210.77 | 236.86 | 233.02 | 219.77 | 211.39 | 233.02 | 229.84 | 227.31 | 209.54 | 232.39 | 226.99 | 218.21 | 206.17 | 215.1 | 210.16 | 225.73 | 204.33 | 242.65 | 205.86 | 228.58 | 222.59 | 27 | 965 | 36 | 26.46
13.11.23 17:02:53 | 2.05 | 243.62 | 232.07 | 231.11 | 210.77 | 236.22 | 233.34 | 219.46 | 212.63 | 233.02 | 230.16 | 228.58 | 209.85 | 232.07 | 227.94 | 216.03 | 206.78 | 213.86 | 210.16 | 226.99 | 200.68 | 234.62 | 208.62 | 233.66 | 218.83 | 27 | 965 | 36 | 26.44
13.11.23 17:03:08 | 2.3 | 242.97 | 233.98 | 230.48 | 212.01 | 240.07 | 232.39 | 220.08 | 213.86 | 236.86 | 231.43 | 226.05 | 210.47 | 236.86 | 229.84 | 219.77 | 205.56 | 216.34 | 212.63 | 229.21 | 206.78 | 236.86 | 210.16 | 230.8 | 216.65 | 27 | 965 | 36 | 26.47
13.11.23 17:03:23 | 2.55 | 244.92 | 233.02 | 230.8 | 212.01 | 241.04 | 230.8 | 219.46 | 214.48 | 234.3 | 235.26 | 230.8 | 211.39 | 233.02 | 230.8 | 216.65 | 206.47 | 217.59 | 215.41 | 229.53 | 208.93 | 241.04 | 208.93 | 230.16 | 220.71 | 27 | 965 | 36 | 26.49
13.11.23 17:03:38 | 2.8 | 244.92 | 233.34 | 231.11 | 212.93 | 240.07 | 231.75 | 220.71 | 212.63 | 236.86 | 233.34 | 229.21 | 210.47 | 226.68 | 227.31 | 219.46 | 208.01 | 210.77 | 213.55 | 229.84 | 206.78 | 240.71 | 207.39 | 233.66 | 224.47 | 27 | 965 | 36 | 26.5
13.11.23 17:03:53 | 3.05 | 245.24 | 231.75 | 232.7 | 213.86 | 242.33 | 234.94 | 221.96 | 212.93 | 237.5 | 233.98 | 228.26 | 211.7 | 227.31 | 228.58 | 220.4 | 209.54 | 217.9 | 215.1 | 229.53 | 207.09 | 241.36 | 210.47 | 232.07 | 222.59 | 27 | 965 | 36 | 26.51
13.11.23 17:04:08 | 3.3 | 244.92 | 234.62 | 234.3 | 214.48 | 241.04 | 235.26 | 220.4 | 213.55 | 237.18 | 232.7 | 230.8 | 209.54 | 226.99 | 229.84 | 219.77 | 207.7 | 214.17 | 212.93 | 229.21 | 208.62 | 240.71 | 208.62 | 229.84 | 219.15 | 27 | 965 | 36 | 26.54
13.11.23 17:04:23 | 3.55 | 246.54 | 234.62 | 233.98 | 212.93 | 239.1 | 235.26 | 220.4 | 213.55 | 233.34 | 235.26 | 229.84 | 211.7 | 226.68 | 229.84 | 216.65 | 206.17 | 217.28 | 213.55 | 229.84 | 207.39 | 238.78 | 207.09 | 231.11 | 221.33 | 27 | 965 | 36 | 26.54
13.11.23 17:04:38 | 3.8 | 242.97 | 232.7 | 231.75 | 211.08 | 240.07 | 235.26 | 219.77 | 214.17 | 237.18 | 233.66 | 231.11 | 209.54 | 226.99 | 229.84 | 217.9 | 207.09 | 215.41 | 212.93 | 230.8 | 204.03 | 242.97 | 210.16 | 234.3 | 218.83 | 27 | 965 | 36 | 26.55
13.11.23 17:04:53 | 4.05 | 246.54 | 233.98 | 232.7 | 212.32 | 241.04 | 233.66 | 220.4 | 212.63 | 238.14 | 234.62 | 230.16 | 211.08 | 223.84 | 228.89 | 218.21 | 206.78 | 212.93 | 214.17 | 231.75 | 204.33 | 241.04 | 207.39 | 233.66 | 215.72 | 27 | 965 | 36 | 26.58
13.11.23 17:05:08 | 4.3 | 245.57 | 233.34 | 231.11 | 213.86 | 240.07 | 230.8 | 221.33 | 213.24 | 237.18 | 234.3 | 229.21 | 210.16 | 221.96 | 228.89 | 218.21 | 206.47 | 212.01 | 214.79 | 232.7 | 206.47 | 234.94 | 207.09 | 234.3 | 218.83 | 27 | 965 | 36 | 26.58
13.11.23 17:05:23 | 4.55 | 246.87 | 234.3 | 232.07 | 210.77 | 240.39 | 234.62 | 217.9 | 216.65 | 236.54 | 236.54 | 230.16 | 211.7 | 225.42 | 232.07 | 220.4 | 208.31 | 215.41 | 213.86 | 231.75 | 204.03 | 245.57 | 214.48 | 231.11 | 217.28 | 27 | 965 | 36 | 26.6
13.11.23 17:05:38 | 4.8 | 243.95 | 233.34 | 231.11 | 212.63 | 242.97 | 234.62 | 223.22 | 216.03 | 236.22 | 236.22 | 228.58 | 212.32 | 221.96 | 231.75 | 220.08 | 207.7 | 216.34 | 213.55 | 231.43 | 207.09 | 237.18 | 204.33 | 232.07 | 221.65 | 27 | 965 | 36 | 26.61
13.11.23 17:05:53 | 5.05 | 247.19 | 233.98 | 232.7 | 213.24 | 241.68 | 234.94 | 221.02 | 215.1 | 239.75 | 239.43 | 233.02 | 209.54 | 218.52 | 228.58 | 218.52 | 209.54 | 213.55 | 215.41 | 234.3 | 203.72 | 233.34 | 212.01 | 234.62 | 220.4 | 27 | 965 | 36 | 26.64
13.11.23 17:06:08 | 5.3 | 246.22 | 233.02 | 233.98 | 211.39 | 240.39 | 234.94 | 223.22 | 212.01 | 236.86 | 235.26 | 231.11 | 208.93 | 216.65 | 233.02 | 217.59 | 208.01 | 213.55 | 214.48 | 231.43 | 205.86 | 241.68 | 208.93 | 235.58 | 216.97 | 27 | 965 | 36 | 26.65
13.11.23 17:06:23 | 5.55 | 245.24 | 233.66 | 233.98 | 213.55 | 242.97 | 233.66 | 220.08 | 213.55 | 235.58 | 233.98 | 231.11 | 209.54 | 222.27 | 230.16 | 223.53 | 204.33 | 213.24 | 215.1 | 230.8 | 205.25 | 237.18 | 208.93 | 230.8 | 216.97 | 27 | 965 | 36 | 26.66
13.11.23 17:06:38 | 5.8 | 246.87 | 234.94 | 231.75 | 210.47 | 240.39 | 235.58 | 218.83 | 213.86 | 236.86 | 236.54 | 230.16 | 208.62 | 217.28 | 232.07 | 221.96 | 208.01 | 210.16 | 213.86 | 234.3 | 203.11 | 243.62 | 211.7 | 231.43 | 218.52 | 27 | 965 | 36 | 26.68
13.11.23 17:06:53 | 6.05 | 246.22 | 236.54 | 230.48 | 214.17 | 241.36 | 238.46 | 219.77 | 212.63 | 237.82 | 234.3 | 231.75 | 209.23 | 221.65 | 229.53 | 220.4 | 205.86 | 212.32 | 213.86 | 233.34 | 205.86 | 233.34 | 210.47 | 235.58 | 224.16 | 27 | 965 | 36 | 26.68
13.11.23 17:07:08 | 6.3 | 247.19 | 233.98 | 231.43 | 213.24 | 239.75 | 234.94 | 221.02 | 213.86 | 237.18 | 235.26 | 231.43 | 210.16 | 217.59 | 230.48 | 220.08 | 206.17 | 213.55 | 212.63 | 232.07 | 205.25 | 243.62 | 210.47 | 233.66 | 221.02 | 27 | 965 | 36 | 26.68
13.11.23 17:07:23 | 6.55 | 247.84 | 234.94 | 232.7 | 210.77 | 238.46 | 233.98 | 222.9 | 213.24 | 236.86 | 235.9 | 232.39 | 207.7 | 216.65 | 230.16 | 219.77 | 208.62 | 212.32 | 214.48 | 230.48 | 208.93 | 239.43 | 211.7 | 233.34 | 217.28 | 27 | 965 | 36 | 26.71
13.11.23 17:07:38 | 6.8 | 247.84 | 234.3 | 234.3 | 212.32 | 239.43 | 234.62 | 220.71 | 215.72 | 238.78 | 234.3 | 230.48 | 211.7 | 218.52 | 233.98 | 219.77 | 208.01 | 209.85 | 214.48 | 229.84 | 206.47 | 245.57 | 205.86 | 231.11 | 218.21 | 27 | 965 | 36 | 26.72
13.11.23 17:07:53 | 7.05 | 246.22 | 233.98 | 230.8 | 211.7 | 238.78 | 233.98 | 220.4 | 216.65 | 238.14 | 237.18 | 232.07 | 207.7 | 214.79 | 228.58 | 219.46 | 206.17 | 212.32 | 213.24 | 231.75 | 206.17 | 241.68 | 208.93 | 235.26 | 218.52 | 27 | 965 | 36 | 26.72
13.11.23 17:08:08 | 7.3 | 246.87 | 233.66 | 232.39 | 209.85 | 243.3 | 237.5 | 219.46 | 216.34 | 239.75 | 235.9 | 232.07 | 208.62 | 214.48 | 231.11 | 220.08 | 205.86 | 213.24 | 215.72 | 233.98 | 201.29 | 233.34 | 210.16 | 229.84 | 216.65 | 27 | 965 | 36 | 26.75
13.11.23 17:08:23 | 7.55 | 246.22 | 234.3 | 234.94 | 212.01 | 235.9 | 235.9 | 220.71 | 212.63 | 237.82 | 235.26 | 231.75 | 208.01 | 214.48 | 229.21 | 219.77 | 206.17 | 212.32 | 213.24 | 233.66 | 201.29 | 233.34 | 207.39 | 230.16 | 219.46 | 27 | 965 | 36 | 26.76
13.11.23 17:08:38 | 7.8 | 245.89 | 236.22 | 231.43 | 208.31 | 240.39 | 235.58 | 223.84 | 214.79 | 235.58 | 236.86 | 231.43 | 207.39 | 216.65 | 231.11 | 219.46 | 209.85 | 208.31 | 214.48 | 235.26 | 203.72 | 232.07 | 208.01 | 233.02 | 217.9 | 27 | 965 | 36 | 26.78
13.11.23 17:08:53 | 8.05 | 247.19 | 233.98 | 232.39 | 211.39 | 241.68 | 233.98 | 220.4 | 218.83 | 238.14 | 235.58 | 233.02 | 208.62 | 216.97 | 229.53 | 221.33 | 206.78 | 206.78 | 213.86 | 232.07 | 204.33 | 234.94 | 207.7 | 230.16 | 222.27 | 27 | 965 | 36 | 26.78
13.11.23 17:09:08 | 8.3 | 245.24 | 234.3 | 232.07 | 208.31 | 243.3 | 235.9 | 219.15 | 218.83 | 238.78 | 237.18 | 232.7 | 203.72 | 216.97 | 232.07 | 218.21 | 207.39 | 208.93 | 213.86 | 230.8 | 203.42 | 237.5 | 205.86 | 230.8 | 218.21 | 27 | 965 | 36 | 26.79
13.11.23 17:09:23 | 8.55 | 245.57 | 234.62 | 232.07 | 211.08 | 241.68 | 236.86 | 218.21 | 217.9 | 238.14 | 233.98 | 230.16 | 207.39 | 212.93 | 228.89 | 217.28 | 207.39 | 205.86 | 214.79 | 232.07 | 202.5 | 240.07 | 212.01 | 232.7 | 220.08 | 27 | 965 | 36 | 26.79
13.11.23 17:09:38 | 8.8 | 247.19 | 233.34 | 229.53 | 209.54 | 241.68 | 233.34 | 219.15 | 218.83 | 237.18 | 234.94 | 232.7 | 205.86 | 214.17 | 230.48 | 221.96 | 206.47 | 205.86 | 213.86 | 232.07 | 205.25 | 223.22 | 208.93 | 234.3 | 221.65 | 27 | 965 | 36 | 26.83
13.11.23 17:09:53 | 9.05 | 245.57 | 233.34 | 233.66 | 211.39 | 240.71 | 233.34 | 220.4 | 221.33 | 238.46 | 235.58 | 229.84 | 204.94 | 214.17 | 229.53 | 219.15 | 208.01 | 208.01 | 214.17 | 230.8 | 206.17 | 229.53 | 210.47 | 233.34 | 215.1 | 27 | 965 | 36 | 26.83
13.11.23 17:10:08 | 9.3 | 246.87 | 234.94 | 233.02 | 207.7 | 239.1 | 237.18 | 221.65 | 221.33 | 239.43 | 235.26 | 229.21 | 205.86 | 214.48 | 229.84 | 221.65 | 206.47 | 204.94 | 214.48 | 230.8 | 208.01 | 227.94 | 212.32 | 232.07 | 216.65 | 27 | 965 | 36 | 26.85
13.11.23 17:10:23 | 9.55 | 248.17 | 235.9 | 232.39 | 208.31 | 241.68 | 236.22 | 220.4 | 219.46 | 235.58 | 232.39 | 232.39 | 204.64 | 212.32 | 228.89 | 220.08 | 208.31 | 203.72 | 214.17 | 229.21 | 206.17 | 227.63 | 207.7 | 232.7 | 218.21 | 27 | 965 | 36 | 26.86
13.11.23 17:10:39 | 9.82 | 246.22 | 234.62 | 230.8 | 208.31 | 239.75 | 233.98 | 221.65 | 221.65 | 238.14 | 234.62 | 231.11 | 205.86 | 211.08 | 230.48 | 220.08 | 209.23 | 205.86 | 215.41 | 234.94 | 205.86 | 227.31 | 207.39 | 231.43 | 223.84 | 27 | 965 | 36 | 26.86
13.11.23 17:10:54 | 10.07 | 246.22 | 231.11 | 230.48 | 207.39 | 241.68 | 235.9 | 219.15 | 221.02 | 238.14 | 234.94 | 232.07 | 204.94 | 213.86 | 229.53 | 218.21 | 208.62 | 206.78 | 214.17 | 234.94 | 204.64 | 229.21 | 210.47 | 232.39 | 224.16 | 27 | 965 | 36 | 26.89
13.11.23 17:11:09 | 10.32 | 246.54 | 233.98 | 229.84 | 206.17 | 238.14 | 231.43 | 218.21 | 222.27 | 239.43 | 235.58 | 231.11 | 204.94 | 214.17 | 231.43 | 222.27 | 206.17 | 209.23 | 212.01 | 230.48 | 202.5 | 229.53 | 207.7 | 232.39 | 215.72 | 27 | 965 | 36 | 26.9
13.11.23 17:11:24 | 10.57 | 245.89 | 232.7 | 231.11 | 207.09 | 240.07 | 237.18 | 218.83 | 223.53 | 237.5 | 235.9 | 233.02 | 204.64 | 208.01 | 232.7 | 219.77 | 203.72 | 204.94 | 215.72 | 233.98 | 201.59 | 229.84 | 207.7 | 232.39 | 215.72 | 27 | 965 | 36 | 26.91
13.11.23 17:11:39 | 10.82 | 247.52 | 232.07 | 231.11 | 205.86 | 240.07 | 235.58 | 220.08 | 223.84 | 236.86 | 233.66 | 230.16 | 205.56 | 212.32 | 229.84 | 219.77 | 205.86 | 207.09 | 213.55 | 232.39 | 201.29 | 229.53 | 204.94 | 233.02 | 217.59 | 27 | 965 | 36 | 26.93
13.11.23 17:11:54 | 11.07 | 249.47 | 231.43 | 231.75 | 207.09 | 240.07 | 235.26 | 217.59 | 221.65 | 233.98 | 236.86 | 234.3 | 202.81 | 210.47 | 230.8 | 220.08 | 204.94 | 208.31 | 215.1 | 231.75 | 200.98 | 233.98 | 212.01 | 233.02 | 224.47 | 27 | 965 | 36 | 26.93
13.11.23 17:12:09 | 11.32 | 248.5 | 234.94 | 229.53 | 206.47 | 241.04 | 234.62 | 220.4 | 221.96 | 239.75 | 238.78 | 232.39 | 203.11 | 211.39 | 229.84 | 216.65 | 207.09 | 206.17 | 212.32 | 231.75 | 207.7 | 225.73 | 210.77 | 233.02 | 225.73 | 27 | 965 | 36 | 26.94
13.11.23 17:12:24 | 11.57 | 247.52 | 234.62 | 232.39 | 208.01 | 240.07 | 237.18 | 220.08 | 224.47 | 240.39 | 237.82 | 230.48 | 202.81 | 210.16 | 229.84 | 217.59 | 207.7 | 207.09 | 214.17 | 232.39 | 201.9 | 223.53 | 210.77 | 235.9 | 216.97 | 27 | 965 | 36 | 26.97
13.11.23 17:12:39 | 11.82 | 245.89 | 233.34 | 230.8 | 207.39 | 238.14 | 233.66 | 218.52 | 221.02 | 236.86 | 233.34 | 230.16 | 203.42 | 214.48 | 228.89 | 218.52 | 206.17 | 208.31 | 212.32 | 233.34 | 207.09 | 227.63 | 210.77 | 234.94 | 217.9 | 27 | 965 | 36 | 26.97
13.11.23 17:12:54 | 12.07 | 247.84 | 233.02 | 230.48 | 206.78 | 242.97 | 236.54 | 220.4 | 223.22 | 236.86 | 237.18 | 230.16 | 198.86 | 214.17 | 231.75 | 219.15 | 205.56 | 204.94 | 212.63 | 232.7 | 204.33 | 236.22 | 209.23 | 230.8 | 214.17 | 27 | 965 | 36 | 27
13.11.23 17:13:09 | 12.32 | 249.47 | 233.98 | 230.8 | 208.31 | 237.18 | 236.22 | 219.15 | 222.9 | 238.78 | 236.86 | 231.75 | 203.72 | 216.34 | 230.8 | 216.03 | 205.86 | 203.72 | 214.17 | 233.34 | 203.42 | 231.75 | 212.01 | 230.16 | 220.71 | 27 | 965 | 36 | 27.01
13.11.23 17:13:24 | 12.57 | 246.87 | 233.66 | 232.07 | 207.39 | 235.58 | 236.54 | 221.02 | 224.47 | 234.94 | 236.22 | 232.39 | 197.65 | 210.16 | 230.16 | 216.34 | 208.01 | 202.81 | 214.48 | 229.53 | 204.03 | 240.39 | 210.77 | 230.16 | 219.77 | 27 | 965 | 36 | 27.04
13.11.23 17:13:39 | 12.82 | 248.5 | 230.8 | 230.16 | 205.25 | 237.5 | 237.5 | 221.65 | 225.1 | 239.75 | 236.22 | 232.39 | 198.56 | 212.32 | 230.8 | 218.21 | 207.7 | 204.94 | 212.32 | 236.22 | 204.64 | 233.98 | 209.23 | 235.58 | 221.02 | 27 | 965 | 36 | 27.04
13.11.23 17:13:54 | 13.07 | 248.17 | 231.75 | 228.26 | 207.7 | 242.33 | 236.86 | 219.77 | 220.71 | 240.07 | 236.54 | 230.8 | 202.2 | 213.86 | 229.53 | 217.9 | 206.47 | 206.47 | 213.86 | 230.8 | 200.68 | 236.54 | 208.01 | 233.02 | 215.1 | 27 | 965 | 36 | 27.05
13.11.23 17:14:09 | 13.32 | 246.87 | 232.7 | 232.07 | 207.39 | 241.04 | 233.66 | 218.83 | 222.59 | 239.75 | 235.26 | 230.48 | 201.59 | 210.16 | 233.66 | 218.83 | 205.86 | 207.09 | 212.32 | 227.31 | 201.59 | 229.53 | 206.17 | 233.02 | 221.02 | 27 | 965 | 36 | 27.05
13.11.23 17:14:24 | 13.57 | 247.84 | 232.07 | 230.16 | 205.86 | 240.07 | 235.9 | 219.46 | 220.4 | 238.78 | 236.22 | 230.48 | 200.68 | 207.39 | 228.26 | 221.33 | 208.62 | 206.17 | 211.7 | 229.84 | 202.81 | 233.98 | 204.94 | 230.8 | 216.34 | 27 | 965 | 36 | 27.08
13.11.23 17:14:39 | 13.82 | 249.8 | 232.39 | 232.07 | 205.25 | 237.5 | 235.26 | 217.28 | 221.02 | 235.26 | 236.54 | 233.98 | 198.86 | 210.77 | 230.16 | 220.08 | 207.09 | 202.81 | 213.86 | 230.48 | 200.98 | 232.07 | 211.08 | 232.07 | 216.03 | 27 | 965 | 36 | 27.08
13.11.23 17:14:54 | 14.07 | 248.17 | 233.66 | 231.43 | 205.56 | 237.82 | 236.86 | 219.15 | 220.08 | 240.39 | 233.98 | 232.07 | 199.17 | 208.93 | 228.58 | 217.9 | 205.56 | 202.81 | 212.01 | 232.07 | 200.98 | 232.39 | 209.54 | 231.75 | 211.39 | 27 | 965 | 36 | 27.1
13.11.23 17:15:09 | 14.32 | 248.82 | 233.66 | 229.84 | 206.17 | 240.39 | 233.98 | 217.28 | 222.27 | 237.18 | 238.46 | 233.98 | 197.65 | 206.78 | 231.11 | 218.52 | 210.77 | 200.68 | 213.86 | 231.75 | 200.98 | 236.22 | 210.77 | 230.48 | 219.15 | 27 | 965 | 36 | 27.11
13.11.23 17:15:24 | 14.57 | 247.84 | 232.07 | 228.58 | 205.56 | 238.46 | 233.34 | 219.46 | 219.77 | 239.1 | 235.58 | 232.7 | 198.56 | 207.7 | 231.75 | 217.9 | 205.56 | 202.81 | 212.63 | 232.7 | 198.86 | 232.07 | 207.7 | 232.39 | 215.41 | 27 | 965 | 36 | 27.11
13.11.23 17:15:39 | 14.82 | 245.89 | 232.39 | 228.89 | 205.25 | 240.39 | 235.26 | 217.59 | 219.77 | 234.3 | 234.62 | 233.66 | 196.45 | 209.85 | 231.11 | 216.65 | 206.17 | 202.81 | 213.24 | 232.7 | 201.9 | 234.3 | 209.23 | 233.02 | 213.24 | 27 | 965 | 36 | 27.14
13.11.23 17:15:54 | 15.07 | 246.22 | 233.66 | 229.84 | 205.86 | 241.36 | 233.02 | 218.21 | 219.15 | 237.18 | 237.5 | 235.26 | 197.96 | 207.09 | 230.16 | 216.97 | 204.94 | 202.81 | 214.48 | 230.16 | 198.86 | 230.16 | 209.23 | 226.68 | 218.21 | 27 | 965 | 36 | 27.15
13.11.23 17:16:09 | 15.32 | 248.17 | 234.3 | 228.58 | 203.72 | 239.43 | 237.82 | 218.21 | 222.27 | 238.46 | 235.9 | 234.62 | 196.75 | 207.09 | 228.26 | 220.08 | 209.54 | 201.9 | 215.41 | 231.11 | 202.5 | 232.39 | 213.86 | 235.9 | 214.17 | 27 | 965 | 36 | 27.15
13.11.23 17:16:24 | 15.57 | 248.17 | 233.34 | 228.89 | 204.64 | 240.71 | 234.3 | 218.21 | 222.27 | 239.75 | 235.26 | 232.07 | 196.14 | 207.39 | 231.43 | 217.9 | 208.62 | 199.77 | 212.93 | 231.43 | 202.5 | 230.48 | 209.85 | 234.3 | 219.46 | 27 | 965 | 36 | 27.16
13.11.23 17:16:39 | 15.82 | 248.17 | 231.75 | 228.58 | 204.94 | 240.39 | 236.86 | 218.52 | 219.15 | 239.43 | 233.34 | 230.16 | 194.04 | 204.94 | 231.11 | 217.28 | 210.16 | 205.25 | 211.39 | 228.89 | 200.98 | 234.3 | 209.54 | 232.39 | 225.42 | 27 | 965 | 36 | 27.16
13.11.23 17:16:54 | 16.07 | 248.82 | 234.3 | 229.21 | 201.59 | 241.36 | 235.9 | 217.9 | 220.71 | 237.5 | 234.94 | 232.7 | 199.77 | 204.94 | 229.53 | 221.02 | 209.54 | 202.81 | 213.24 | 228.89 | 197.65 | 234.3 | 205.25 | 226.99 | 219.77 | 27 | 965 | 36 | 27.19
13.11.23 17:17:09 | 16.32 | 248.17 | 233.34 | 232.07 | 203.42 | 237.82 | 234.3 | 217.59 | 218.83 | 236.54 | 237.18 | 230.16 | 195.84 | 208.31 | 235.26 | 221.96 | 206.78 | 201.9 | 213.55 | 228.58 | 202.81 | 230.48 | 209.54 | 229.84 | 217.9 | 27 | 965 | 36 | 27.19
13.11.23 17:17:24 | 16.57 | 247.84 | 232.7 | 226.99 | 203.42 | 238.46 | 234.62 | 216.34 | 221.96 | 238.14 | 234.62 | 233.34 | 198.86 | 204.94 | 232.7 | 214.79 | 205.86 | 203.72 | 211.08 | 233.02 | 201.9 | 223.53 | 204.64 | 228.89 | 217.28 | 27 | 965 | 36 | 27.21
13.11.23 17:17:39 | 16.82 | 247.52 | 235.26 | 230.16 | 206.47 | 243.62 | 234.3 | 216.03 | 222.59 | 238.46 | 240.39 | 233.02 | 194.64 | 206.17 | 229.53 | 220.4 | 207.7 | 204.33 | 213.55 | 233.66 | 198.86 | 226.36 | 208.31 | 230.48 | 215.72 | 27 | 965 | 36 | 27.22
13.11.23 17:17:55 | 17.08 | 249.15 | 235.9 | 229.21 | 204.33 | 239.75 | 234.3 | 217.9 | 221.65 | 239.75 | 234.3 | 232.07 | 197.65 | 202.2 | 230.48 | 218.52 | 208.01 | 199.77 | 212.93 | 229.53 | 202.81 | 234.62 | 205.25 | 231.75 | 218.21 | 27 | 965 | 36 | 27.24
13.11.23 17:18:10 | 17.33 | 250.13 | 233.98 | 228.89 | 204.33 | 237.82 | 236.86 | 218.52 | 221.96 | 236.54 | 236.86 | 233.34 | 195.84 | 200.98 | 228.58 | 217.9 | 206.47 | 200.68 | 212.63 | 230.16 | 198.86 | 230.16 | 208.01 | 230.16 | 221.33 | 27 | 965 | 36 | 27.25
13.11.23 17:18:25 | 17.58 | 249.15 | 232.39 | 230.16 | 201.59 | 236.86 | 234.62 | 216.97 | 221.65 | 236.54 | 235.26 | 229.53 | 196.14 | 203.42 | 231.43 | 221.96 | 207.7 | 201.9 | 212.01 | 230.8 | 199.47 | 230.16 | 206.47 | 231.43 | 216.65 | 27 | 965 | 36 | 27.26
13.11.23 17:18:40 | 17.83 | 249.47 | 236.86 | 230.16 | 202.2 | 242 | 234.62 | 215.72 | 220.08 | 241.04 | 234.62 | 231.43 | 193.14 | 204.64 | 232.7 | 223.84 | 208.93 | 203.42 | 213.24 | 231.11 | 199.77 | 226.36 | 205.56 | 233.02 | 215.72 | 27 | 965 | 36 | 27.26
13.11.23 17:18:55 | 18.08 | 248.5 | 234.94 | 229.84 | 201.59 | 242.65 | 233.34 | 216.97 | 218.83 | 236.86 | 237.18 | 233.98 | 190.74 | 199.17 | 230.8 | 221.33 | 208.01 | 197.65 | 211.08 | 230.16 | 199.77 | 228.26 | 208.31 | 233.66 | 214.79 | 27 | 965 | 36 | 27.28
13.11.23 17:19:10 | 18.33 | 249.15 | 236.54 | 230.48 | 202.5 | 237.82 | 233.34 | 219.15 | 219.15 | 235.9 | 236.22 | 232.7 | 194.04 | 204.33 | 230.48 | 221.33 | 208.62 | 199.77 | 214.17 | 233.98 | 199.77 | 224.16 | 206.78 | 233.34 | 216.65 | 27 | 965 | 36 | 27.29
13.11.23 17:19:25 | 18.58 | 248.5 | 235.58 | 228.89 | 200.07 | 237.18 | 238.14 | 220.08 | 218.83 | 237.82 | 236.54 | 233.34 | 189.84 | 205.56 | 233.66 | 220.71 | 212.01 | 199.77 | 213.24 | 230.8 | 200.07 | 228.58 | 204.03 | 230.48 | 215.41 | 27 | 965 | 36 | 27.29
13.11.23 17:19:40 | 18.83 | 249.47 | 236.86 | 229.21 | 200.68 | 237.18 | 236.22 | 217.59 | 219.15 | 236.86 | 238.14 | 234.94 | 191.64 | 205.56 | 232.39 | 223.53 | 212.32 | 200.98 | 212.32 | 230.48 | 201.59 | 226.36 | 208.31 | 229.84 | 217.28 | 27 | 965 | 36 | 27.3
13.11.23 17:19:55 | 19.08 | 249.8 | 236.54 | 229.53 | 200.68 | 241.04 | 238.46 | 218.52 | 216.97 | 237.18 | 236.54 | 232.39 | 193.74 | 203.72 | 233.98 | 221.65 | 210.16 | 196.75 | 212.01 | 229.84 | 200.68 | 235.26 | 201.29 | 227.63 | 215.1 | 27 | 965 | 36 | 27.32
13.11.23 17:20:10 | 19.33 | 248.5 | 235.58 | 227.94 | 199.77 | 239.1 | 233.66 | 216.34 | 216.65 | 241.04 | 239.1 | 232.7 | 194.04 | 202.5 | 229.84 | 220.08 | 209.85 | 203.42 | 210.47 | 227.94 | 195.24 | 234.94 | 205.56 | 232.7 | 218.83 | 27 | 965 | 36 | 27.32
13.11.23 17:20:25 | 19.58 | 250.13 | 236.22 | 227.31 | 199.47 | 241.68 | 234.3 | 218.21 | 218.21 | 238.78 | 235.26 | 233.34 | 192.54 | 205.56 | 233.34 | 222.59 | 210.16 | 201.9 | 210.16 | 229.21 | 199.47 | 230.48 | 206.78 | 231.11 | 214.48 | 27 | 965 | 36 | 27.32
13.11.23 17:20:40 | 19.83 | 250.45 | 236.22 | 228.89 | 198.56 | 242 | 233.66 | 218.52 | 219.15 | 239.75 | 240.07 | 235.26 | 192.24 | 207.7 | 230.8 | 221.65 | 208.31 | 198.86 | 213.24 | 230.48 | 195.84 | 237.18 | 204.03 | 233.34 | 215.41 | 27 | 965 | 36 | 27.33
13.11.23 17:20:55 | 20.08 | 249.47 | 234.62 | 227.63 | 200.38 | 238.78 | 235.26 | 219.77 | 216.65 | 240.71 | 235.58 | 235.26 | 190.74 | 202.2 | 232.7 | 221.96 | 212.63 | 199.77 | 211.08 | 232.39 | 203.72 | 232.7 | 206.78 | 229.53 | 217.59 | 27 | 965 | 36 | 27.35
13.11.23 17:21:10 | 20.33 | 249.8 | 235.9 | 229.21 | 198.56 | 241.36 | 236.54 | 219.15 | 219.46 | 236.22 | 233.98 | 236.86 | 191.64 | 205.86 | 233.98 | 220.71 | 210.16 | 200.07 | 211.39 | 233.02 | 197.35 | 224.47 | 208.62 | 226.99 | 218.21 | 27 | 965 | 36 | 27.35
13.11.23 17:21:25 | 20.58 | 250.13 | 235.26 | 226.99 | 199.17 | 237.18 | 235.26 | 220.71 | 217.59 | 238.78 | 236.54 | 234.3 | 192.84 | 206.47 | 234.3 | 221.65 | 206.78 | 197.65 | 210.47 | 231.11 | 194.04 | 232.7 | 208.31 | 229.53 | 214.48 | 27 | 965 | 36 | 27.36
13.11.23 17:21:40 | 20.83 | 248.5 | 236.22 | 225.42 | 197.96 | 240.07 | 234.3 | 219.15 | 219.15 | 234.94 | 235.58 | 236.54 | 192.24 | 205.56 | 231.75 | 223.53 | 207.39 | 198.56 | 212.32 | 230.48 | 193.74 | 234.94 | 205.25 | 229.21 | 212.63 | 27 | 965 | 36 | 27.36
13.11.23 17:21:55 | 21.08 | 247.84 | 234.94 | 226.99 | 199.47 | 235.26 | 233.66 | 219.77 | 216.34 | 240.07 | 236.54 | 235.26 | 188.95 | 201.59 | 234.62 | 224.79 | 206.47 | 196.45 | 211.7 | 231.43 | 196.75 | 222.27 | 205.56 | 223.84 | 216.03 | 27 | 965 | 36 | 27.39
13.11.23 17:22:10 | 21.33 | 248.5 | 236.22 | 229.84 | 199.47 | 236.22 | 235.58 | 219.77 | 216.97 | 240.07 | 235.9 | 237.5 | 192.84 | 202.5 | 233.66 | 219.77 | 210.47 | 194.34 | 213.24 | 228.89 | 198.56 | 237.18 | 204.03 | 233.02 | 217.28 | 27 | 965 | 36 | 27.38
13.11.23 17:22:25 | 21.58 | 249.47 | 235.58 | 228.89 | 199.17 | 236.22 | 234.62 | 220.71 | 217.59 | 234.94 | 235.58 | 235.58 | 191.34 | 200.68 | 231.75 | 219.46 | 210.77 | 193.14 | 211.08 | 228.58 | 201.29 | 234.94 | 208.31 | 228.89 | 215.72 | 27 | 965 | 36 | 27.4
13.11.23 17:22:40 | 21.83 | 249.15 | 236.54 | 226.05 | 198.26 | 238.78 | 234.3 | 220.08 | 213.86 | 235.9 | 236.22 | 233.66 | 187.46 | 204.33 | 231.43 | 218.83 | 204.03 | 196.14 | 211.39 | 225.1 | 191.94 | 230.48 | 208.01 | 226.68 | 221.96 | 27 | 965 | 36 | 27.41
13.11.23 17:22:55 | 22.08 | 249.8 | 235.9 | 227.63 | 196.75 | 242.33 | 231.11 | 220.71 | 215.41 | 239.1 | 237.82 | 235.58 | 190.74 | 199.77 | 233.98 | 221.65 | 210.16 | 195.54 | 211.39 | 227.63 | 196.45 | 231.11 | 207.09 | 231.75 | 214.48 | 27 | 965 | 36 | 27.41
13.11.23 17:23:10 | 22.33 | 249.47 | 235.58 | 226.99 | 197.35 | 237.18 | 231.75 | 220.4 | 214.48 | 235.9 | 234.94 | 235.9 | 188.95 | 200.38 | 234.62 | 221.65 | 211.39 | 196.45 | 211.7 | 232.39 | 195.24 | 237.18 | 205.25 | 226.68 | 218.21 | 27 | 965 | 36 | 27.43
13.11.23 17:23:25 | 22.58 | 250.78 | 235.9 | 229.84 | 196.14 | 238.46 | 236.86 | 219.77 | 214.48 | 240.39 | 234.3 | 236.86 | 191.34 | 201.9 | 233.02 | 221.96 | 211.7 | 197.96 | 211.39 | 229.53 | 197.05 | 231.11 | 208.62 | 228.26 | 223.22 | 27 | 965 | 36 | 27.43
13.11.23 17:23:40 | 22.83 | 248.5 | 233.34 | 224.79 | 196.45 | 241.04 | 232.7 | 217.28 | 212.32 | 235.9 | 233.02 | 233.34 | 187.16 | 200.68 | 231.75 | 219.15 | 205.56 | 193.14 | 212.32 | 232.39 | 197.96 | 228.58 | 203.72 | 228.89 | 219.77 | 27 | 965 | 36 | 27.43
13.11.23 17:23:55 | 23.08 | 251.44 | 234.94 | 226.36 | 195.24 | 238.14 | 234.62 | 221.33 | 212.63 | 239.1 | 233.98 | 233.02 | 189.25 | 202.81 | 232.7 | 221.33 | 209.85 | 193.14 | 210.47 | 226.36 | 199.47 | 235.26 | 207.09 | 230.16 | 218.21 | 27 | 965 | 36 | 27.46
13.11.23 17:24:10 | 23.33 | 249.8 | 233.02 | 225.42 | 196.75 | 239.1 | 232.39 | 220.4 | 215.1 | 237.18 | 233.34 | 237.82 | 190.44 | 200.98 | 232.7 | 219.15 | 205.56 | 196.75 | 212.63 | 225.1 | 193.14 | 230.8 | 204.03 | 227.94 | 220.4 | 27 | 965 | 36 | 27.46
13.11.23 17:24:25 | 23.58 | 250.78 | 238.14 | 226.68 | 197.05 | 237.5 | 234.94 | 221.65 | 210.16 | 237.5 | 235.26 | 236.22 | 192.84 | 200.98 | 234.94 | 219.46 | 208.62 | 196.75 | 212.93 | 226.36 | 194.04 | 228.89 | 204.33 | 227.94 | 217.28 | 27 | 965 | 36 | 27.47
13.11.23 17:24:40 | 23.83 | 250.78 | 236.54 | 226.99 | 196.75 | 237.5 | 238.46 | 219.15 | 212.63 | 235.26 | 235.9 | 235.58 | 185.38 | 197.65 | 230.8 | 222.27 | 207.7 | 191.04 | 209.23 | 233.66 | 195.24 | 230.8 | 200.98 | 227.94 | 217.9 | 27 | 965 | 36 | 27.47
13.11.23 17:24:55 | 24.08 | 251.44 | 234.3 | 226.36 | 194.94 | 241.04 | 233.66 | 221.33 | 212.01 | 235.26 | 238.78 | 234.3 | 186.57 | 195.84 | 232.07 | 223.22 | 208.93 | 195.54 | 209.23 | 227.63 | 192.54 | 233.02 | 202.5 | 232.07 | 218.21 | 27 | 965 | 36 | 27.47
13.11.23 17:25:10 | 24.33 | 250.78 | 234.62 | 226.36 | 196.45 | 236.54 | 234.94 | 219.15 | 213.86 | 237.5 | 237.18 | 236.86 | 187.76 | 195.84 | 231.11 | 223.22 | 208.93 | 196.75 | 212.93 | 226.05 | 194.34 | 226.68 | 205.56 | 230.8 | 219.46 | 27 | 965 | 36 | 27.49
13.11.23 17:25:25 | 24.58 | 251.44 | 235.58 | 226.68 | 194.34 | 237.18 | 232.7 | 219.77 | 211.08 | 237.18 | 236.54 | 233.98 | 188.95 | 196.75 | 230.8 | 221.96 | 207.09 | 194.34 | 210.47 | 226.36 | 191.34 | 226.68 | 206.78 | 228.89 | 214.48 | 27 | 965 | 36 | 27.51
13.11.23 17:25:40 | 24.83 | 251.44 | 234.94 | 226.68 | 197.35 | 234.62 | 235.58 | 220.4 | 212.01 | 236.22 | 237.82 | 236.54 | 186.57 | 194.64 | 230.8 | 220.08 | 210.47 | 193.14 | 210.47 | 231.75 | 196.75 | 237.18 | 206.78 | 233.34 | 221.33 | 27 | 965 | 36 | 27.51
13.11.23 17:25:55 | 25.08 | 249.8 | 234.94 | 226.68 | 194.34 | 240.07 | 231.75 | 221.96 | 212.32 | 238.14 | 238.46 | 236.86 | 187.76 | 197.65 | 232.7 | 220.08 | 205.56 | 193.14 | 211.39 | 230.48 | 196.75 | 220.08 | 204.03 | 227.63 | 221.33 | 27 | 965 | 36 | 27.51
13.11.23 17:26:10 | 25.33 | 251.11 | 235.9 | 223.22 | 194.34 | 236.86 | 231.43 | 219.15 | 210.16 | 239.43 | 240.07 | 233.34 | 187.16 | 196.14 | 233.02 | 220.4 | 208.31 | 197.96 | 208.93 | 228.89 | 197.05 | 233.34 | 204.33 | 229.53 | 216.34 | 27 | 965 | 36 | 27.53
13.11.23 17:26:25 | 25.58 | 249.8 | 234.94 | 225.1 | 194.64 | 239.43 | 233.98 | 218.83 | 210.77 | 239.43 | 237.18 | 234.3 | 187.76 | 199.17 | 235.9 | 222.59 | 206.78 | 192.24 | 209.23 | 230.48 | 193.44 | 239.75 | 202.5 | 229.84 | 220.4 | 27 | 965 | 36 | 27.54
13.11.23 17:26:41 | 25.85 | 252.75 | 234.62 | 224.79 | 192.84 | 234.94 | 232.07 | 219.77 | 212.63 | 240.39 | 236.22 | 235.58 | 187.76 | 197.35 | 233.02 | 221.33 | 208.62 | 195.84 | 210.16 | 228.58 | 194.04 | 231.11 | 205.56 | 230.8 | 217.28 | 27 | 965 | 36 | 27.54
13.11.23 17:26:56 | 26.1 | 252.75 | 234.3 | 226.68 | 194.34 | 237.5 | 234.94 | 219.77 | 210.47 | 235.58 | 237.82 | 234.62 | 188.65 | 202.2 | 232.07 | 222.9 | 208.31 | 194.34 | 210.77 | 231.75 | 192.24 | 228.89 | 204.03 | 229.53 | 221.02 | 27 | 965 | 36 | 27.55
13.11.23 17:27:11 | 26.35 | 254.72 | 237.18 | 226.36 | 194.64 | 240.39 | 236.86 | 218.21 | 210.77 | 238.78 | 237.18 | 237.18 | 188.06 | 203.11 | 231.11 | 223.84 | 210.47 | 191.34 | 210.77 | 230.48 | 192.54 | 228.89 | 199.77 | 231.43 | 221.33 | 27 | 965 | 36 | 27.57
13.11.23 17:27:26 | 26.6 | 252.09 | 235.58 | 224.79 | 194.04 | 235.9 | 236.22 | 219.15 | 209.85 | 235.9 | 239.1 | 235.26 | 185.98 | 198.26 | 234.3 | 217.9 | 208.01 | 193.74 | 208.31 | 228.58 | 194.94 | 233.66 | 204.64 | 229.53 | 216.34 | 27 | 965 | 36 | 27.58
13.11.23 17:27:41 | 26.85 | 253.4 | 234.3 | 223.53 | 195.24 | 236.54 | 232.7 | 218.52 | 210.77 | 237.18 | 236.22 | 235.58 | 185.38 | 197.96 | 233.66 | 221.65 | 205.86 | 194.34 | 209.23 | 230.16 | 195.54 | 222.27 | 199.47 | 232.07 | 221.33 | 27 | 965 | 36 | 27.57
13.11.23 17:27:56 | 27.1 | 252.75 | 235.26 | 225.1 | 194.64 | 236.54 | 233.02 | 221.02 | 211.39 | 241.68 | 240.07 | 237.5 | 188.95 | 196.14 | 230.16 | 221.02 | 208.31 | 196.75 | 209.54 | 235.26 | 194.64 | 228.89 | 199.77 | 231.11 | 220.4 | 27 | 965 | 36 | 27.6
13.11.23 17:28:11 | 27.35 | 254.06 | 232.07 | 225.1 | 194.04 | 238.78 | 234.3 | 220.71 | 208.62 | 237.82 | 237.5 | 234.62 | 187.76 | 195.24 | 233.34 | 225.1 | 206.78 | 193.74 | 209.54 | 232.07 | 191.64 | 235.58 | 202.81 | 231.75 | 219.15 | 27 | 965 | 36 | 27.6
13.11.23 17:28:26 | 27.6 | 252.09 | 233.98 | 224.47 | 193.74 | 236.86 | 238.78 | 217.9 | 212.01 | 237.82 | 239.1 | 235.58 | 189.55 | 199.47 | 233.98 | 224.79 | 204.64 | 192.54 | 208.93 | 232.7 | 193.44 | 233.34 | 204.33 | 230.48 | 216.65 | 27 | 965 | 36 | 27.61
13.11.23 17:28:41 | 27.85 | 253.73 | 231.75 | 224.79 | 195.54 | 235.58 | 236.86 | 218.83 | 211.08 | 239.43 | 242.65 | 236.54 | 188.65 | 193.14 | 232.07 | 219.46 | 203.72 | 189.84 | 210.16 | 229.21 | 194.04 | 233.34 | 199.77 | 227.63 | 221.02 | 27 | 965 | 36 | 27.61
13.11.23 17:28:56 | 28.1 | 250.78 | 234.3 | 221.33 | 193.74 | 236.54 | 231.11 | 215.72 | 211.7 | 241.36 | 238.78 | 233.66 | 188.65 | 191.94 | 231.11 | 218.83 | 205.86 | 190.74 | 210.47 | 231.43 | 193.74 | 224.47 | 197.96 | 228.89 | 222.27 | 27 | 965 | 36 | 27.63
13.11.23 17:29:11 | 28.35 | 252.09 | 233.34 | 222.59 | 196.14 | 235.9 | 234.62 | 219.77 | 210.47 | 236.54 | 238.46 | 236.54 | 191.34 | 195.54 | 234.3 | 221.96 | 204.03 | 192.54 | 208.93 | 233.02 | 190.44 | 240.07 | 204.33 | 228.89 | 218.83 | 27 | 965 | 36 | 27.64
13.11.23 17:29:26 | 28.6 | 254.06 | 232.7 | 223.84 | 195.54 | 239.75 | 234.3 | 220.08 | 209.54 | 239.1 | 240.39 | 234.62 | 192.24 | 194.34 | 233.34 | 222.9 | 206.47 | 192.54 | 208.93 | 228.89 | 191.34 | 224.79 | 198.56 | 231.11 | 217.28 | 27 | 965 | 36 | 27.65
13.11.23 17:29:41 | 28.85 | 254.06 | 232.7 | 224.47 | 198.56 | 236.86 | 236.22 | 216.65 | 210.77 | 235.9 | 241.36 | 236.22 | 193.14 | 194.04 | 235.26 | 221.33 | 205.25 | 190.44 | 208.93 | 228.26 | 192.24 | 222.9 | 204.33 | 232.7 | 220.08 | 27 | 965 | 36 | 27.65
13.11.23 17:29:56 | 29.1 | 256.7 | 230.48 | 225.1 | 197.35 | 237.82 | 234.3 | 218.83 | 209.85 | 241.04 | 238.46 | 232.7 | 191.64 | 192.24 | 232.39 | 219.46 | 204.33 | 188.95 | 208.93 | 226.68 | 188.35 | 218.52 | 201.29 | 232.7 | 217.28 | 27 | 965 | 36 | 27.65
13.11.23 17:40:56 | 40.1 | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | No Sensor | 27 | 965 | 36 | 27.64
13.11.23 17:41:11 | 40.35 | 251.44 | 220.4 | 223.22 | 194.34 | 224.16 | 229.21 | 204.33 | 198.26 | 236.22 | 236.86 | 229.53 | 178.01 | 203.11 | 216.34 | 222.59 | 166.39 | 168.4 | 179.77 | 196.45 | 180.95 | 187.76 | 180.36 | 200.68 | 199.17 | 27 | 965 | 36 | 27.68
13.11.23 17:41:26 | 40.6 | No Sensor | > 707.6 µmol | No Sensor | 183.61 | 615.6 | 0 | 214.79 | 378.91 | 233.34 | 313.48 | 169.27 | 204.03 | 314.92 | 238.46 | 203.11 | 189.84 | 186.27 | 224.47 | 215.41 | 190.14 | 202.81 | 207.7 | 218.21 | 210.16 | 27 | 965 | 36 | 27.71
13.11.23 17:41:41 | 40.85 | 250.13 | 208.31 | 200.07 | 181.24 | 236.86 | 230.48 | 214.48 | 182.72 | 238.46 | 214.17 | 216.34 | 159.79 | 217.28 | 215.72 | 208.93 | 173.34 | 170.72 | 189.84 | 203.11 | 178.6 | 200.98 | 169.85 | 227.63 | 207.39 | 27 | 965 | 36 | 27.72
13.11.23 17:41:56 | 41.1 | 233.66 | 212.63 | 208.93 | 179.48 | 216.34 | 228.89 | 203.72 | 202.81 | 226.05 | 228.89 | 230.16 | 177.13 | 212.32 | 220.71 | 196.75 | 182.72 | 172.17 | 191.34 | 227.31 | 180.65 | 191.04 | 181.54 | 222.27 | 202.2 | 27 | 965 | 36 | 27.76
13.11.23 17:42:11 | 41.35 | 245.57 | 231.11 | 231.75 | 200.98 | 228.26 | 236.22 | 202.5 | 214.48 | 233.66 | 253.08 | 250.13 | 186.57 | 221.65 | 250.45 | 227.94 | 196.45 | 197.65 | 209.23 | 217.28 | 191.94 | 222.9 | 203.72 | 233.34 | 214.79 | 27 | 965 | 36 | 27.79
13.11.23 17:42:26 | 41.6 | 240.39 | 229.21 | 200.98 | 185.68 | 235.9 | 225.73 | 215.41 | 204.64 | 227.94 | 270.03 | 221.33 | 186.87 | 220.4 | 197.65 | 212.63 | 191.04 | 169.27 | 184.49 | 227.94 | 187.46 | 204.64 | 185.09 | 220.08 | 233.98 | 27 | 965 | 36 | 27.82
13.11.23 17:42:41 | 41.85 | 248.82 | 215.72 | 196.45 | 175.67 | 217.59 | 239.43 | 172.75 | 183.31 | 227.63 | 186.27 | 204.33 | 163.8 | 211.08 | 207.39 | 200.98 | 197.35 | 173.92 | 180.07 | 205.56 | 159.79 | 207.39 | 180.65 | 210.16 | 203.11 | 27 | 965 | 36 | 27.85
13.11.23 17:42:56 | 42.1 | 283.29 | 248.82 | 207.7 | 203.72 | 242.97 | 211.7 | 236.22 | 195.84 | 245.89 | 202.81 | 230.16 | 151.29 | 234.3 | 211.39 | 134.62 | 206.78 | 185.38 | 203.72 | 241.68 | 171.88 | 206.47 | 187.76 | 245.24 | 206.47 | 27 | 965 | 36 | 27.88
13.11.23 17:43:11 | 42.35 | 277.14 | 208.93 | 195.24 | 160.08 | 223.53 | 221.96 | 197.96 | 190.74 | 225.1 | 236.54 | 220.4 | 143.46 | 186.27 | 193.74 | 173.04 | 173.34 | 154.4 | 194.04 | 208.93 | 183.01 | 212.93 | 189.84 | 188.65 | 198.56 | 27 | 965 | 36 | 27.9
13.11.23 17:43:26 | 42.6 | 243.95 | 208.01 | 325.79 | 172.75 | 248.17 | 229.84 | 221.02 | 207.09 | 221.33 | 201.29 | 242.65 | 163.51 | 194.34 | 255.05 | 176.84 | 166.96 | 175.08 | 188.65 | 253.73 | 166.1 | 197.96 | 140.41 | 226.36 | 218.52 | 27 | 965 | 36 | 27.93
13.11.23 17:43:42 | 42.87 | 223.22 | 233.02 | 177.13 | 177.42 | 208.01 | 226.36 | 211.7 | 172.46 | 223.53 | 196.14 | 214.48 | 159.51 | 214.48 | 213.86 | 216.34 | 203.72 | 151.58 | 212.01 | 225.73 | 190.74 | 249.8 | 190.44 | 231.75 | 205.56 | 27 | 965 | 36 | 27.94
13.11.23 17:43:57 | 43.12 | 206.78 | 231.43 | 200.07 | 218.83 | 207.09 | 232.39 | 194.34 | 224.47 | 228.26 | 239.43 | 228.89 | 158.94 | 219.15 | 221.33 | 199.77 | 206.47 | 167.54 | 226.05 | 154.68 | 221.65 | 214.79 | 187.16 | 213.24 | 231.11 | 27 | 965 | 36 | 27.97
13.11.23 17:44:12 | 43.37 | 277.48 | 258.35 | 199.47 | 220.71 | 243.3 | 267.35 | 229.84 | 217.28 | 272.73 | 260.67 | 230.8 | 187.76 | 216.65 | 235.26 | 173.34 | 208.93 | 164.95 | 175.38 | 164.95 | 190.14 | 271.04 | 188.06 | 242.33 | 197.65 | 27 | 965 | 36 | 28
13.11.23 17:44:27 | 43.62 | 265.67 | 266.34 | 199.17 | 267.01 | 188.06 | 287.77 | 238.14 | 125.9 | 254.39 | 179.48 | 231.11 | 179.18 | 244.27 | 215.1 | 229.21 | 260.01 | 175.96 | 188.65 | 196.75 | 166.67 | 193.74 | 194.94 | 187.76 | 193.44 | 27 | 965 | 36 | 28.04
13.11.23 17:44:42 | 43.87 | 201.9 | 251.76 | 224.47 | 206.78 | 226.05 | 261.67 | 219.77 | 182.13 | 260.67 | 244.27 | 235.9 | 258.35 | 197.96 | 260.01 | 243.95 | 217.9 | 211.08 | 204.33 | 248.17 | 195.24 | 196.14 | 221.96 | 239.75 | 226.36 | 27 | 965 | 36 | 28.04
13.11.23 17:44:57 | 44.12 | 254.72 | 212.32 | 168.4 | 101.99 | 259.68 | 244.59 | 181.83 | 140.41 | 256.37 | 213.24 | 191.94 | 180.95 | 242.97 | 163.8 | 213.24 | 162.94 | 172.17 | 189.25 | 179.77 | 203.11 | 167.25 | 209.54 | 197.96 | 178.6 | 27 | 965 | 36 | 28.08
13.11.23 17:45:12 | 44.37 | 247.19 | 266.34 | 245.57 | 178.89 | 294.37 | 227.63 | 242.33 | 167.25 | 297.87 | 260.67 | 210.47 | 110.39 | 230.16 | 252.42 | 218.21 | 227.94 | 201.29 | 219.15 | 207.09 | 114.9 | 253.08 | 210.77 | 221.33 | 137.37 | 27 | 965 | 36 | 28.11
13.11.23 17:45:27 | 44.62 | 215.41 | 232.7 | 283.64 | 129.7 | 271.72 | 197.65 | 213.24 | 223.53 | 252.75 | 237.82 | 211.39 | 129.16 | 277.48 | 243.62 | 225.42 | 198.86 | 160.36 | 175.08 | 193.74 | 218.83 | 227.63 | 158.08 | 249.8 | 227.63 | 27 | 965 | 36 | 28.14
13.11.23 17:45:42 | 44.87 | 261 | 235.9 | 225.73 | 202.5 | 248.17 | 214.17 | 174.21 | 219.46 | 212.32 | 229.84 | 239.43 | 261 | 201.9 | 237.5 | 179.77 | 186.27 | 177.13 | 222.9 | 262.67 | 199.77 | 195.54 | 186.87 | 168.98 | 183.31 | 27 | 965 | 36 | 28.16
13.11.23 17:45:57 | 45.12 | 258.02 | 220.4 | 230.16 | 181.24 | 231.75 | 223.53 | 198.26 | 171.3 | 254.06 | 303.15 | 251.76 | 182.72 | 212.32 | 238.46 | 230.48 | 184.79 | 227.31 | 216.34 | 227.94 | 177.72 | 242.65 | 165.81 | 198.86 | 218.21 | 27 | 965 | 36 | 28.18
13.11.23 17:46:12 | 45.37 | 262 | 239.1 | 183.9 | 206.78 | 250.45 | 196.14 | 153.83 | 230.16 | 218.83 | 275.78 | 251.11 | 112.24 | 243.62 | 170.14 | 210.16 | 166.1 | 154.4 | 149.89 | 194.04 | 191.04 | 219.15 | 115.43 | 200.07 | 166.39 | 27 | 965 | 36 | 28.21
13.11.23 17:46:27 | 45.62 | 218.21 | 256.37 | 250.78 | 158.37 | 213.55 | 232.7 | 265.34 | 195.54 | 252.75 | 164.66 | 199.17 | 172.46 | 237.5 | 300.33 | 235.58 | 192.54 | 184.49 | 170.43 | 241.68 | 173.63 | 207.7 | 168.4 | 249.8 | 200.07 | 27 | 965 | 36 | 28.24
13.11.23 17:46:42 | 45.87 | 190.44 | 207.7 | 201.29 | 179.77 | 190.14 | 219.77 | 222.27 | 184.79 | 207.7 | 219.77 | 259.34 | 133.25 | 263 | 190.74 | 220.08 | 167.25 | 199.77 | 185.68 | 295.42 | 207.09 | 185.09 | 171.3 | 209.54 | 79.95 | 27 | 965 | 36 | 28.26
13.11.23 17:46:57 | 46.12 | 269.7 | 200.07 | 261.34 | 219.46 | 245.57 | 330.19 | 175.96 | 204.64 | 237.18 | 223.22 | 201.29 | 160.36 | 235.9 | 225.73 | 239.43 | 220.4 | 295.07 | 160.36 | 183.61 | 170.14 | 236.54 | 220.08 | 203.11 | 183.31 | 27 | 965 | 36 | 28.29
13.11.23 17:47:12 | 46.37 | 246.54 | 206.47 | 217.59 | 180.95 | 243.95 | 242 | 212.63 | 293.67 | 264 | 218.21 | 202.2 | 175.67 | 246.54 | 194.34 | 232.07 | 164.66 | 195.84 | 189.25 | 259.34 | 178.3 | 187.46 | 155.53 | 185.68 | 187.16 | 27 | 965 | 36 | 28.32
13.11.23 17:47:27 | 46.62 | 275.1 | 225.1 | 185.09 | 145.69 | 229.21 | 361.01 | 242.97 | 212.32 | 269.7 | 235.9 | 251.76 | 221.02 | 246.54 | 239.1 | 224.16 | 220.71 | 184.49 | 193.44 | 217.9 | 167.54 | 226.05 | 126.72 | 208.01 | 201.59 | 27 | 965 | 36 | 28.33
13.11.23 17:47:42 | 46.87 | 138.75 | 202.2 | 193.44 | 183.9 | 161.51 | 203.72 | 193.44 | 223.84 | 221.02 | 260.67 | 109.86 | 160.65 | 218.52 | 171.88 | 259.68 | 159.79 | 179.48 | 194.64 | 287.77 | 198.26 | 147.65 | 180.36 | 198.86 | 122.66 | 27 | 965 | 36 | 28.36
13.11.23 17:47:57 | 47.12 | 246.87 | 208.31 | 327.99 | 172.46 | 245.57 | 212.93 | 214.79 | 193.14 | 201.9 | 215.41 | 275.44 | 195.54 | 216.97 | 218.52 | 163.22 | 179.77 | 166.39 | 133.53 | 264.67 | 172.75 | 216.97 | 144.57 | 214.79 | 163.51 | 27 | 965 | 36 | 28.39
13.11.23 17:48:12 | 47.37 | 227.63 | 240.07 | 195.24 | 185.98 | 215.1 | 162.65 | 205.86 | 210.47 | 212.01 | 199.77 | 171.59 | 161.22 | 199.17 | 205.56 | 195.24 | 190.74 | 178.89 | 168.69 | 236.54 | 147.65 | 213.55 | 221.96 | 197.35 | 190.74 | 27 | 965 | 36 | 28.4
13.11.23 17:48:27 | 47.62 | 210.77 | 164.66 | 206.78 | 158.08 | 230.48 | 226.68 | 184.79 | 183.01 | 226.99 | 205.56 | 151.29 | 124.01 | 206.17 | 222.59 | 215.1 | 201.59 | 159.22 | 197.96 | 217.28 | 168.69 | 190.14 | 193.44 | 175.96 | 174.79 | 27 | 965 | 36 | 28.43
13.11.23 17:48:42 | 47.87 | 280.89 | 208.01 | 161.51 | 173.34 | 142.9 | 183.9 | 228.26 | 63.04 | 216.97 | 119.71 | 233.02 | 168.69 | 199.77 | 216.97 | 204.03 | 182.13 | 167.83 | 192.24 | 148.77 | 194.34 | 207.39 | 197.05 | 235.9 | 192.84 | 27 | 965 | 36 | 28.44
13.11.23 17:48:57 | 48.12 | 256.7 | 228.26 | 164.37 | 192.84 | 246.54 | 274.76 | 210.77 | 146.81 | 230.48 | 218.83 | 204.33 | 173.34 | 236.86 | 204.64 | 216.34 | 199.47 | 197.65 | 232.7 | 220.71 | 153.55 | 200.98 | 163.8 | 211.08 | 228.89 | 27 | 965 | 36 | 28.47
13.11.23 17:49:12 | 48.37 | 252.75 | 200.68 | 210.77 | 198.26 | 219.15 | 184.79 | 181.24 | 208.31 | 223.84 | 229.21 | 211.08 | 178.6 | 222.27 | 216.34 | 222.27 | 192.84 | 190.44 | 190.44 | 200.07 | 196.75 | 230.48 | 202.5 | 230.16 | 209.85 | 27 | 965 | 36 | 28.49
13.11.23 17:49:27 | 48.62 | 248.5 | 229.53 | 177.13 | 179.18 | 231.75 | 223.84 | 214.48 | 200.38 | 244.92 | 243.62 | 224.47 | 182.13 | 217.28 | 206.78 | 204.33 | 204.03 | 189.25 | 180.07 | 199.17 | 185.38 | 214.48 | 161.79 | 221.65 | 217.59 | 27 | 965 | 36 | 28.51
13.11.23 17:49:42 | 48.87 | 183.31 | 214.48 | 214.48 | 202.5 | 235.58 | 196.14 | 205.56 | 196.45 | 253.73 | 226.68 | 207.09 | 158.37 | 241.68 | 242.33 | 235.58 | 260.67 | 197.35 | 187.16 | 223.84 | 178.6 | 209.23 | 184.79 | 188.95 | 206.78 | 27 | 965 | 36 | 28.54
13.11.23 17:49:57 | 49.12 | 245.24 | 167.83 | 152.14 | 212.93 | 234.94 | 240.71 | 295.77 | 179.18 | 208.31 | 184.49 | 235.58 | 194.34 | 175.38 | 199.17 | 204.64 | 177.42 | 185.98 | 195.84 | 191.64 | 209.23 | 271.04 | 124.55 | 247.52 | 209.54 | 27 | 965 | 36 | 28.57
13.11.23 17:50:12 | 49.37 | 242 | 199.77 | 226.36 | 200.07 | 269.7 | 219.77 | 199.47 | 212.32 | 245.57 | 228.89 | 221.33 | 178.6 | 247.19 | 222.9 | 215.41 | 189.25 | 164.66 | 186.87 | 220.71 | 192.24 | 218.21 | 173.92 | 220.08 | 223.22 | 27 | 965 | 36 | 28.58
13.11.23 17:50:27 | 49.62 | 242.97 | 214.17 | 202.5 | 195.24 | 225.73 | 228.58 | 147.37 | 194.94 | 233.02 | 253.08 | 288.46 | 131.88 | 261.67 | 197.35 | 178.6 | 199.17 | 190.74 | 191.04 | 185.09 | 199.47 | 208.93 | 175.96 | 209.23 | 265 | 27 | 965 | 36 | 28.61
13.11.23 17:50:42 | 49.87 | 234.94 | 229.84 | 206.78 | 113.57 | 251.76 | 247.52 | 180.36 | 166.39 | 225.73 | 217.28 | 233.34 | 192.54 | 223.84 | 258.02 | 236.22 | 141.24 | 194.64 | 156.38 | 221.96 | 160.08 | 215.72 | 185.68 | 210.16 | 228.58 | 27 | 965 | 36 | 28.63
13.11.23 17:50:57 | 50.12 | 268.35 | 210.77 | 216.03 | 188.65 | 225.1 | 215.41 | 216.03 | 204.64 | 240.07 | 236.22 | 235.26 | 176.84 | 230.8 | 217.59 | 205.25 | 182.72 | 200.68 | 186.27 | 215.72 | 180.07 | 213.86 | 185.98 | 221.96 | 215.41 | 27 | 965 | 36 | 28.65
13.11.23 17:51:12 | 50.37 | 265.34 | 215.1 | 229.53 | 197.65 | 229.21 | 205.25 | 231.43 | 217.9 | 232.07 | 252.09 | 267.01 | 240.07 | 232.7 | 314.2 | 212.93 | 222.59 | 204.64 | 198.86 | 248.82 | 178.89 | 215.72 | 100.69 | 265.34 | 194.64 | 27 | 965 | 36 | 28.65
13.11.23 17:51:27 | 50.62 | 257.36 | 216.65 | 185.98 | 175.38 | 214.48 | 232.39 | 206.47 | 214.79 | 234.62 | 248.5 | 229.84 | 185.98 | 233.98 | 197.65 | 195.24 | 205.56 | 208.93 | 187.46 | 217.9 | 186.57 | 227.63 | 143.46 | 207.7 | 208.01 | 27 | 965 | 36 | 28.68
13.11.23 17:51:42 | 50.87 | 246.87 | 186.57 | 208.01 | 179.18 | 222.27 | 206.78 | 205.25 | 204.33 | 242.65 | 223.84 | 217.59 | 180.07 | 227.94 | 211.7 | 202.5 | 191.94 | 190.14 | 180.95 | 208.93 | 175.67 | 212.32 | 198.86 | 204.03 | 184.2 | 27 | 965 | 36 | 28.68
13.11.23 17:51:57 | 51.12 | 204.33 | 178.6 | 147.09 | 218.21 | 221.96 | 262.33 | 236.22 | 197.05 | 320.7 | 261.34 | 210.47 | 208.93 | 209.54 | 212.63 | 195.84 | 175.96 | 270.37 | 179.77 | 236.86 | 192.54 | 248.5 | 197.35 | 216.34 | 208.62 | 27 | 965 | 36 | 28.71
13.11.23 17:52:12 | 51.37 | 233.02 | 224.16 | 205.86 | 173.92 | 231.43 | 185.09 | 200.98 | 212.63 | 226.99 | 237.5 | 221.02 | 181.54 | 253.4 | 227.94 | 203.42 | 204.64 | 198.56 | 186.87 | 226.99 | 191.64 | 218.21 | 178.6 | 219.46 | 227.31 | 27 | 965 | 36 | 28.72
13.11.23 17:52:27 | 51.62 | 239.75 | 232.07 | 199.17 | 180.07 | 166.96 | 235.26 | 217.28 | 209.54 | 227.31 | 246.87 | 215.1 | 189.55 | 224.79 | 223.53 | 200.68 | 188.35 | 207.09 | 198.86 | 215.41 | 204.94 | 221.33 | 198.56 | 219.77 | 225.42 | 27 | 965 | 36 | 28.74
13.11.23 17:52:42 | 51.87 | 238.46 | 251.44 | 216.65 | 202.81 | 273.07 | 224.47 | 226.36 | 224.79 | 250.78 | 214.48 | 258.35 | 211.08 | 238.46 | 247.84 | 216.65 | 210.47 | 215.41 | 198.56 | 242.97 | 186.27 | 178.01 | 206.17 | 236.22 | 214.79 | 27 | 965 | 36 | 28.75
13.11.23 17:52:57 | 52.12 | 266.01 | 216.97 | 206.78 | 188.35 | 229.53 | 221.02 | 207.7 | 207.39 | 242.97 | 224.47 | 238.46 | 182.42 | 233.98 | 225.42 | 206.78 | 189.55 | 207.39 | 188.65 | 228.26 | 198.26 | 216.34 | 199.17 | 216.03 | 255.71 | 27 | 965 | 36 | 28.76
13.11.23 17:53:13 | 52.38 | 254.39 | 192.54 | 211.7 | 170.43 | 222.59 | 235.9 | 212.63 | 204.03 | 222.59 | 228.26 | 201.59 | 157.52 | 220.71 | 206.17 | 202.81 | 194.04 | 206.78 | 192.24 | 223.53 | 175.96 | 211.39 | 173.63 | 225.42 | 195.84 | 27 | 965 | 36 | 28.78
13.11.23 17:53:28 | 52.63 | 241.04 | 235.26 | 216.03 | 188.35 | 219.46 | 233.34 | 213.55 | 203.72 | 227.63 | 238.14 | 224.16 | 195.24 | 233.98 | 225.1 | 215.41 | 198.26 | 208.31 | 194.34 | 215.72 | 189.84 | 217.59 | 177.13 | 213.55 | 200.98 | 27 | 965 | 36 | 28.79
13.11.23 17:53:43 | 52.88 | 266.34 | 219.15 | 177.13 | 179.18 | 212.32 | 243.95 | 198.86 | 200.07 | 226.05 | 247.84 | 222.27 | 173.92 | 236.54 | 227.31 | 199.47 | 193.74 | 205.25 | 183.61 | 211.08 | 183.61 | 214.17 | 175.38 | 214.17 | 216.97 | 27 | 965 | 36 | 28.8
13.11.23 17:53:58 | 53.13 | 233.66 | 212.63 | 205.86 | 194.04 | 238.14 | 237.18 | 218.52 | 230.48 | 237.5 | 243.95 | 230.16 | 186.87 | 237.18 | 221.33 | 199.17 | 198.26 | 204.03 | 186.87 | 204.33 | 175.38 | 211.08 | 187.16 | 216.65 | 243.95 | 27 | 965 | 36 | 28.82
13.11.23 17:54:13 | 53.38 | 244.92 | 230.48 | 194.04 | 199.77 | 243.3 | 211.39 | 216.97 | 212.63 | 231.75 | 242.33 | 212.63 | 184.49 | 233.02 | 221.02 | 204.64 | 195.84 | 202.2 | 200.38 | 230.8 | 181.24 | 233.34 | 185.68 | 224.16 | 214.48 | 27 | 965 | 36 | 28.83
13.11.23 17:54:28 | 53.63 | 260.01 | 208.62 | 204.03 | 196.75 | 234.94 | 214.79 | 201.29 | 215.1 | 225.73 | 219.46 | 225.42 | 178.6 | 229.53 | 219.46 | 204.94 | 191.64 | 220.4 | 187.46 | 216.03 | 169.27 | 215.72 | 185.38 | 213.86 | 208.93 | 27 | 965 | 36 | 28.86
13.11.23 17:54:43 | 53.88 | 259.34 | 212.63 | 215.72 | 188.95 | 233.98 | 255.05 | 203.72 | 213.55 | 238.14 | 226.05 | 212.01 | 169.85 | 239.75 | 219.77 | 204.03 | 187.16 | 206.78 | 189.84 | 221.02 | 179.18 | 228.26 | 166.67 | 216.97 | 206.47 | 27 | 965 | 36 | 28.86
13.11.23 17:54:58 | 54.13 | 232.07 | 207.09 | 199.77 | 181.83 | 187.16 | 226.05 | 213.86 | 202.5 | 232.07 | 216.34 | 222.27 | 178.3 | 229.21 | 223.53 | 195.24 | 188.95 | 209.54 | 197.65 | 210.47 | 187.76 | 203.42 | 178.3 | 214.48 | 188.95 | 27 | 965 | 36 | 28.88
13.11.23 17:55:13 | 54.38 | 247.19 | 215.72 | 208.62 | 193.44 | 228.58 | 232.7 | 203.72 | 212.63 | 229.53 | 231.11 | 232.07 | 185.09 | 234.62 | 219.77 | 200.07 | 195.84 | 214.79 | 195.24 | 216.97 | 194.64 | 216.65 | 198.86 | 219.77 | 211.39 | 27 | 965 | 36 | 28.89
13.11.23 17:55:28 | 54.63 | 259.68 | 208.01 | 216.03 | 182.72 | 233.02 | 237.5 | 221.65 | 209.54 | 257.36 | 254.72 | 234.3 | 177.42 | 240.71 | 226.68 | 204.03 | 194.34 | 220.71 | 190.14 | 233.02 | 185.38 | 215.72 | 186.87 | 234.62 | 221.96 | 27 | 965 | 36 | 28.91
13.11.23 17:55:43 | 54.88 | 234.3 | 221.65 | 213.55 | 194.34 | 217.28 | 209.85 | 223.84 | 201.59 | 222.59 | 288.81 | 233.34 | 185.38 | 227.94 | 224.47 | 206.47 | 193.44 | 199.77 | 198.86 | 197.05 | 200.98 | 313.48 | 174.5 | 220.71 | 136.27 | 27 | 965 | 36 | 28.93
13.11.23 17:55:58 | 55.13 | 245.89 | 226.05 | 191.34 | 195.84 | 216.34 | 216.65 | 207.09 | 215.41 | 233.34 | 218.83 | 228.26 | 175.96 | 241.04 | 226.99 | 200.38 | 189.84 | 214.48 | 196.14 | 210.77 | 184.2 | 222.27 | 178.01 | 208.62 | 217.59 | 27 | 965 | 36 | 28.93
13.11.23 17:56:13 | 55.38 | 247.84 | 224.16 | 212.01 | 194.64 | 237.82 | 235.26 | 207.7 | 211.08 | 235.26 | 239.1 | 226.68 | 174.79 | 238.14 | 223.84 | 221.96 | 202.5 | 213.24 | 186.57 | 208.93 | 179.77 | 237.18 | 181.83 | 212.93 | 216.97 | 27 | 965 | 36 | 28.93
13.11.23 17:56:28 | 55.63 | 239.75 | 208.93 | 202.5 | 194.94 | 224.47 | 143.46 | 195.24 | 216.65 | 207.39 | 219.77 | 239.1 | 190.74 | 156.66 | 255.71 | 197.35 | 206.47 | 235.58 | 171.3 | 205.56 | 185.09 | 212.01 | 186.57 | 226.05 | 202.81 | 27 | 965 | 36 | 28.94
13.11.23 17:56:43 | 55.88 | 263.33 | 200.98 | 245.24 | 170.14 | 206.78 | 233.34 | 233.34 | 212.93 | 247.19 | 240.39 | 233.34 | 295.77 | 241.04 | 208.01 | 220.08 | 179.77 | 166.1 | 194.34 | 279.19 | 168.98 | 202.2 | 191.94 | 221.65 | 220.08 | 27 | 965 | 36 | 28.96
13.11.23 17:56:58 | 56.13 | 262.33 | 242.65 | 190.44 | 197.65 | 253.08 | 243.62 | 208.31 | 210.47 | 235.26 | 135.17 | 236.54 | 169.85 | 232.07 | 220.71 | 195.84 | 184.49 | 209.85 | 171.59 | 232.07 | 181.54 | 217.28 | 173.04 | 224.79 | 212.01 | 27 | 965 | 36 | 28.97
13.11.23 17:57:13 | 56.38 | 233.02 | 180.07 | 174.5 | 175.96 | 241.36 | 229.84 | 212.01 | 191.64 | 248.17 | 206.47 | 230.8 | 164.66 | 255.71 | 196.45 | 195.54 | 170.43 | 208.31 | 173.92 | 200.68 | 168.98 | 195.54 | 150.45 | 189.25 | 178.89 | 27 | 965 | 36 | 28.97
13.11.23 17:57:28 | 56.63 | 259.01 | 237.18 | 206.78 | 180.65 | 257.69 | 229.84 | 213.55 | 205.56 | 238.14 | 242 | 248.82 | 220.4 | 235.26 | 203.42 | 202.2 | 169.56 | 229.53 | 184.79 | 207.39 | 198.86 | 246.87 | 155.53 | 189.55 | 211.39 | 27 | 965 | 36 | 28.99
13.11.23 17:57:43 | 56.88 | 264 | 209.85 | 233.98 | 248.5 | 226.99 | 147.09 | 233.02 | 214.17 | 260.67 | 318.88 | 238.14 | 157.8 | 235.9 | 221.96 | 206.47 | 163.51 | 168.4 | 229.21 | 205.56 | 193.44 | 191.34 | 242.65 | 272.39 | 159.51 | 27 | 965 | 36 | 29
13.11.23 17:57:58 | 57.13 | 245.24 | 204.64 | 189.55 | 203.72 | 260.34 | 220.4 | 246.87 | 236.54 | 147.09 | 197.05 | 245.57 | 156.1 | 204.03 | 190.74 | 177.42 | 176.55 | 213.24 | 176.84 | 218.21 | 176.55 | 196.75 | 259.01 | 224.16 | 144.02 | 27 | 965 | 36 | 29.01
13.11.23 17:58:13 | 57.38 | 259.01 | 214.17 | 195.24 | 187.76 | 225.42 | 222.9 | 206.47 | 206.47 | 242.65 | 237.5 | 228.89 | 170.43 | 237.5 | 204.64 | 218.52 | 183.61 | 226.68 | 189.55 | 223.22 | 182.42 | 225.73 | 173.63 | 212.01 | 208.31 | 27 | 965 | 36 | 29.03
13.11.23 17:58:28 | 57.63 | 251.11 | 198.86 | 216.34 | 189.55 | 217.9 | 206.47 | 208.62 | 202.5 | 216.65 | 187.46 | 227.94 | 175.08 | 239.43 | 219.15 | 201.59 | 194.34 | 241.36 | 190.74 | 214.79 | 180.95 | 222.9 | 185.98 | 213.55 | 202.81 | 27 | 965 | 36 | 29.01
13.11.23 17:58:43 | 57.88 | 255.38 | 223.53 | 190.74 | 194.34 | 223.84 | 221.65 | 196.45 | 198.56 | 239.75 | 227.94 | 222.9 | 182.42 | 233.02 | 206.47 | 201.9 | 187.46 | 220.4 | 188.95 | 210.47 | 192.54 | 216.34 | 169.56 | 209.54 | 216.97 | 27 | 965 | 36 | 29.04
13.11.23 17:58:58 | 58.13 | 251.44 | 208.01 | 209.23 | 195.24 | 231.43 | 225.42 | 184.79 | 209.54 | 220.4 | 229.21 | 178.3 | 190.74 | 238.78 | 217.59 | 214.17 | 183.01 | 218.83 | 188.35 | 217.59 | 178.3 | 212.32 | 169.85 | 223.22 | 205.56 | 27 | 965 | 36 | 29.03
13.11.23 17:59:13 | 58.38 | 270.71 | 235.26 | 180.95 | 177.72 | 236.22 | 229.21 | 194.64 | 197.35 | 241.04 | 226.68 | 208.01 | 197.35 | 228.26 | 221.96 | 203.72 | 194.64 | 225.1 | 180.65 | 212.32 | 165.52 | 223.22 | 172.75 | 199.17 | 194.04 | 27 | 965 | 36 | 29.01
13.11.23 17:59:28 | 58.63 | 249.47 | 214.48 | 215.41 | 179.18 | 221.33 | 209.85 | 207.39 | 212.01 | 221.02 | 227.94 | 235.26 | 174.5 | 243.3 | 194.94 | 205.25 | 140.69 | 233.34 | 209.54 | 230.16 | 188.65 | 219.77 | 173.63 | 214.17 | 189.25 | 27 | 965 | 36 | 29.03
13.11.23 17:59:43 | 58.88 | 240.07 | 198.26 | 220.08 | 186.27 | 218.83 | 216.65 | 194.94 | 208.31 | 225.42 | 234.3 | 221.33 | 168.98 | 237.5 | 212.01 | 250.78 | 193.74 | 221.96 | 191.04 | 234.94 | 185.09 | 231.11 | 179.18 | 204.94 | 197.05 | 27 | 965 | 36 | 29.03
13.11.23 17:59:59 | 59.15 | 231.43 | 216.34 | 197.05 | 188.95 | 230.16 | 244.92 | 212.93 | 208.01 | 238.46 | 243.95 | 220.4 | 176.25 | 251.44 | 232.7 | 216.97 | 196.75 | 233.02 | 210.77 | 224.79 | 191.04 | 229.84 | 189.55 | 213.55 | 215.41 | 27 | 965 | 36 | 29.04
13.11.23 18:00:14 | 59.4 | 240.07 | 224.16 | 200.68 | 191.64 | 213.86 | 221.02 | 200.07 | 204.64 | 225.1 | 204.03 | 243.95 | 189.25 | 245.57 | 212.32 | 199.47 | 184.2 | 229.53 | 189.84 | 219.15 | 193.74 | 229.21 | 182.72 | 207.09 | 217.9 | 27 | 965 | 36 | 29.03
13.11.23 18:00:29 | 59.65 | 258.02 | 207.09 | 207.7 | 207.39 | 225.42 | 240.39 | 204.03 | 210.47 | 226.99 | 251.44 | 224.79 | 180.07 | 238.14 | 220.71 | 198.56 | 188.95 | 255.71 | 189.84 | 209.23 | 176.25 | 234.94 | 193.14 | 207.09 | 208.31 | 27 | 965 | 36 | 29.04
13.11.23 18:00:44 | 59.9 | 254.39 | 203.11 | 200.98 | 165.81 | 190.74 | 210.77 | 212.32 | 208.01 | 312.4 | 238.46 | 237.82 | 199.77 | 229.53 | 200.07 | 204.94 | 188.65 | 227.94 | 188.65 | 202.81 | 176.84 | 253.4 | 190.14 | 213.86 | 207.39 | 27 | 965 | 36 | 29.03
13.11.23 18:00:59 | 60.15 | 254.39 | 196.75 | 208.01 | 189.55 | 219.46 | 214.17 | 204.94 | 196.14 | 232.39 | 230.48 | 221.33 | 178.3 | 242 | 211.08 | 203.42 | 181.83 | 221.02 | 197.96 | 201.59 | 175.96 | 224.47 | 183.31 | 221.33 | 218.83 | 27 | 965 | 36 | 29.04
13.11.23 18:01:14 | 60.4 | 248.17 | 198.26 | 203.72 | 183.01 | 251.44 | 224.47 | 181.24 | 204.33 | 211.39 | 232.07 | 216.03 | 171.59 | 229.84 | 196.45 | 206.78 | 172.75 | 219.46 | 185.09 | 242.65 | 171.01 | 239.43 | 181.83 | 210.16 | 197.05 | 27 | 965 | 36 | 29.04
13.11.23 18:01:29 | 60.65 | 270.37 | 213.55 | 197.05 | 190.44 | 242 | 204.03 | 226.68 | 207.39 | 233.02 | 221.02 | 227.31 | 180.95 | 242.97 | 205.86 | 199.17 | 187.16 | 233.34 | 204.33 | 191.34 | 185.38 | 189.84 | 187.76 | 212.63 | 196.14 | 27 | 965 | 36 | 29.03
13.11.23 18:01:44 | 60.9 | 250.13 | 207.09 | 170.43 | 177.42 | 216.03 | 240.39 | 204.64 | 200.68 | 230.8 | 218.52 | 243.3 | 123.47 | 244.59 | 188.65 | 193.74 | 197.65 | 227.63 | 197.35 | 220.08 | 166.67 | 224.79 | 176.55 | 201.29 | 205.86 | 27 | 965 | 36 | 29.03
13.11.23 18:01:59 | 61.15 | 250.13 | 217.59 | 206.47 | 191.04 | 226.68 | 223.53 | 211.39 | 197.65 | 217.28 | 222.59 | 222.27 | 182.72 | 248.17 | 216.65 | 213.86 | 182.13 | 233.98 | 182.72 | 215.41 | 172.75 | 232.07 | 179.48 | 216.97 | 196.45 | 27 | 965 | 36 | 29.01
13.11.23 18:02:14 | 61.4 | 245.89 | 219.77 | 193.44 | 189.84 | 232.39 | 221.96 | 206.47 | 205.86 | 217.59 | 223.84 | 236.86 | 181.83 | 243.95 | 213.86 | 199.47 | 176.84 | 223.84 | 193.44 | 220.08 | 167.83 | 230.48 | 174.79 | 206.17 | 190.14 | 27 | 965 | 36 | 29.01
13.11.23 18:02:29 | 61.65 | 250.78 | 218.52 | 176.84 | 178.3 | 225.42 | 213.55 | 194.34 | 202.2 | 224.79 | 237.5 | 233.98 | 172.17 | 251.76 | 217.28 | 199.77 | 191.04 | 227.63 | 195.84 | 220.08 | 176.55 | 207.09 | 178.01 | 234.3 | 210.77 | 27 | 965 | 36 | 29.01
13.11.23 18:02:44 | 61.9 | 245.89 | 216.97 | 191.64 | 182.72 | 216.65 | 205.25 | 203.11 | 223.53 | 225.73 | 228.89 | 217.9 | 194.64 | 244.59 | 196.75 | 199.77 | 192.84 | 229.21 | 194.34 | 221.65 | 182.13 | 226.68 | 176.25 | 206.17 | 207.39 | 27 | 965 | 36 | 29.01
13.11.23 18:02:59 | 62.15 | 239.43 | 200.68 | 204.94 | 178.89 | 226.36 | 207.7 | 200.07 | 204.94 | 235.58 | 235.26 | 233.34 | 171.3 | 245.89 | 226.99 | 194.04 | 198.26 | 231.11 | 188.35 | 223.53 | 166.96 | 230.8 | 159.79 | 209.23 | 207.09 | 27 | 965 | 36 | 29
13.11.23 18:03:14 | 62.4 | 242.97 | 192.84 | 199.77 | 185.38 | 213.24 | 223.53 | 194.34 | 201.29 | 241.68 | 225.73 | 205.86 | 173.34 | 247.19 | 213.86 | 201.9 | 184.79 | 228.89 | 190.14 | 217.9 | 168.69 | 247.84 | 175.38 | 198.56 | 213.24 | 27 | 965 | 36 | 29
13.11.23 18:03:29 | 62.65 | 256.37 | 208.31 | 207.39 | 175.96 | 230.8 | 237.18 | 211.39 | 211.08 | 226.05 | 232.39 | 230.8 | 189.25 | 257.69 | 223.84 | 203.72 | 194.64 | 231.11 | 197.35 | 216.34 | 176.25 | 240.07 | 172.46 | 214.17 | 210.16 | 27 | 965 | 36 | 28.99
13.11.23 18:03:44 | 62.9 | 249.8 | 215.72 | 174.79 | 177.72 | 208.62 | 220.4 | 188.95 | 203.42 | 243.3 | 229.84 | 225.1 | 169.85 | 242.65 | 214.48 | 194.94 | 180.07 | 221.33 | 185.98 | 206.17 | 173.34 | 233.98 | 168.98 | 200.38 | 195.24 | 27 | 965 | 36 | 28.97
13.11.23 18:04:00 | 63.17 | 247.84 | 215.41 | 191.34 | 182.72 | 234.62 | 229.21 | 204.94 | 201.59 | 221.96 | 222.27 | 235.26 | 178.3 | 255.05 | 223.84 | 199.77 | 182.13 | 224.16 | 191.64 | 226.99 | 162.65 | 217.9 | 168.69 | 209.54 | 193.14 | 27 | 965 | 36 | 28.96
13.11.23 18:04:16 | 63.43 | 242.33 | 230.48 | 216.97 | 195.84 | 236.22 | 245.57 | 231.43 | 219.77 | 240.07 | 250.45 | 245.89 | 174.21 | 262 | 200.38 | 211.39 | 191.34 | 238.14 | 205.56 | 225.1 | 189.55 | 220.71 | 175.67 | 232.39 | 229.84 | 27 | 965 | 36 | 28.96
13.11.23 18:04:31 | 63.68 | 232.7 | 218.52 | 203.11 | 183.61 | 203.11 | 209.85 | 199.47 | 213.86 | 221.96 | 214.79 | 213.24 | 167.54 | 235.9 | 210.16 | 199.77 | 180.95 | 225.73 | 185.38 | 212.01 | 168.12 | 212.63 | 180.95 | 208.93 | 192.84 | 27 | 965 | 36 | 28.97
13.11.23 18:04:46 | 63.93 | 244.59 | 211.39 | 217.9 | 181.83 | 227.94 | 191.34 | 212.01 | 219.15 | 263 | 233.66 | 230.8 | 190.14 | 255.05 | 221.65 | 174.21 | 191.04 | 220.71 | 195.24 | 221.65 | 160.65 | 224.16 | 171.88 | 221.33 | 205.86 | 27 | 965 | 36 | 28.96
13.11.23 18:05:01 | 64.18 | 232.07 | 209.85 | 171.59 | 185.98 | 204.94 | 227.31 | 185.09 | 202.2 | 224.79 | 238.46 | 214.17 | 168.98 | 237.18 | 207.09 | 181.24 | 183.9 | 231.11 | 180.07 | 216.97 | 168.69 | 229.53 | 167.83 | 218.52 | 184.2 | 27 | 965 | 36 | 28.94
13.11.23 18:05:16 | 64.43 | 204.03 | 250.13 | 182.13 | 177.72 | 209.54 | 252.09 | 214.48 | 197.35 | 219.15 | 219.77 | 215.41 | 179.77 | 276.8 | 215.72 | 206.47 | 184.49 | 222.9 | 187.76 | 198.86 | 174.79 | 216.34 | 169.85 | 212.01 | 205.25 | 27 | 965 | 36 | 28.93
13.11.23 18:05:31 | 64.68 | 365.64 | 197.05 | 149.05 | 169.85 | 194.64 | 203.11 | 157.52 | 185.38 | 178.3 | 265.34 | 195.24 | 135.17 | 290.89 | 182.13 | 171.88 | 175.08 | 208.01 | 218.52 | 197.65 | 158.65 | 204.33 | 199.47 | 177.42 | 190.14 | 27 | 965 | 36 | 28.93
13.11.23 18:05:46 | 64.93 | 259.01 | 229.53 | 232.39 | 258.02 | 211.39 | 294.02 | 176.84 | 217.28 | 164.37 | 141.24 | 287.43 | 215.72 | 262 | 209.23 | 201.9 | 176.84 | 240.71 | 197.96 | 152.7 | 153.27 | 286.74 | 198.86 | 292.28 | 250.78 | 27 | 965 | 36 | 28.9
13.11.23 18:06:01 | 65.18 | 265.67 | 226.05 | 235.26 | 151.29 | 201.29 | 186.87 | 175.38 | 239.43 | 217.28 | 249.15 | 235.26 | 179.48 | 282.61 | 233.34 | 186.87 | 182.42 | 224.47 | 173.92 | 205.56 | 178.89 | 191.34 | 122.93 | 220.4 | 83.99 | 27 | 965 | 36 | 28.9
13.11.23 18:06:16 | 65.43 | 241.04 | 223.53 | 187.76 | 185.68 | 216.97 | 218.83 | 195.24 | 183.01 | 220.4 | 228.26 | 226.36 | 181.24 | 236.54 | 212.32 | 191.34 | 185.68 | 214.48 | 185.68 | 209.54 | 174.5 | 245.24 | 167.25 | 206.47 | 185.09 | 27 | 965 | 36 | 28.9
13.11.23 18:06:31 | 65.68 | 247.19 | 208.01 | 229.53 | 186.27 | 216.03 | 234.62 | 199.17 | 213.24 | 225.42 | 232.39 | 224.47 | 177.42 | 250.78 | 218.83 | 191.94 | 192.84 | 231.43 | 189.25 | 233.02 | 184.79 | 236.54 | 157.52 | 209.85 | 208.01 | 27 | 965 | 36 | 28.88
13.11.23 18:06:46 | 65.93 | 257.36 | 228.26 | 229.21 | 146.25 | 217.28 | 229.84 | 204.94 | 124.82 | 236.22 | 236.54 | 234.3 | 260.01 | 261.34 | 185.38 | 117.57 | 171.59 | 233.98 | 186.57 | 186.57 | 167.25 | 245.24 | 164.08 | 248.17 | 211.7 | 27 | 965 | 36 | 28.86
13.11.23 18:07:01 | 66.18 | 241.68 | 202.81 | 191.04 | 172.46 | 203.11 | 200.68 | 178.3 | 214.17 | 229.21 | 215.41 | 206.47 | 180.07 | 244.92 | 204.64 | 188.95 | 183.31 | 212.32 | 191.04 | 183.9 | 167.54 | 252.42 | 180.36 | 202.2 | 197.35 | 27 | 965 | 36 | 28.86
13.11.23 18:07:16 | 66.43 | 257.03 | 216.97 | 176.25 | 175.08 | 221.96 | 228.58 | 194.64 | 215.72 | 226.36 | 216.65 | 224.79 | 166.96 | 234.3 | 219.15 | 206.78 | 186.27 | 220.08 | 186.57 | 209.54 | 173.04 | 243.62 | 170.43 | 195.24 | 194.34 | 27 | 965 | 36 | 28.85
13.11.23 18:07:31 | 66.68 | 254.72 | 212.32 | 198.26 | 178.3 | 218.83 | 227.31 | 212.63 | 203.72 | 234.94 | 220.4 | 219.15 | 171.3 | 258.02 | 199.47 | 198.56 | 183.01 | 222.9 | 189.84 | 232.07 | 162.36 | 232.39 | 156.95 | 216.65 | 200.98 | 27 | 965 | 36 | 28.83
13.11.23 18:07:46 | 66.93 | 246.54 | 223.84 | 185.09 | 179.77 | 193.14 | 221.02 | 187.16 | 203.42 | 225.1 | 222.59 | 220.4 | 166.96 | 235.9 | 198.56 | 180.65 | 170.72 | 211.7 | 186.57 | 212.93 | 162.08 | 237.18 | 170.43 | 196.14 | 182.72 | 27 | 965 | 36 | 28.83
13.11.23 18:08:01 | 67.18 | 255.71 | 199.77 | 187.76 | 183.9 | 221.33 | 250.13 | 189.25 | 189.55 | 223.84 | 214.79 | 229.53 | 168.98 | 261.34 | 192.24 | 203.72 | 183.31 | 233.02 | 181.54 | 217.9 | 160.94 | 246.22 | 167.54 | 208.62 | 187.46 | 27 | 965 | 36 | 28.83
13.11.23 18:08:16 | 67.43 | 223.84 | 191.04 | 215.1 | 175.96 | 204.03 | 210.47 | 198.56 | 202.5 | 212.32 | 209.85 | 237.18 | 165.81 | 249.8 | 211.08 | 183.9 | 171.3 | 233.66 | 173.63 | 199.17 | 163.8 | 228.26 | 181.54 | 196.75 | 204.33 | 27 | 965 | 36 | 28.83
13.11.23 18:08:31 | 67.68 | 248.17 | 214.48 | 189.55 | 190.74 | 214.79 | 231.75 | 210.47 | 199.77 | 231.11 | 215.1 | 206.47 | 174.5 | 252.09 | 197.96 | 204.33 | 193.44 | 234.62 | 191.34 | 218.21 | 159.79 | 249.15 | 170.14 | 204.94 | 219.15 | 27 | 965 | 36 | 28.83
13.11.23 18:08:46 | 67.93 | 234.62 | 215.72 | 188.35 | 178.01 | 212.63 | 217.59 | 201.59 | 193.44 | 221.33 | 221.65 | 216.65 | 175.08 | 260.67 | 210.77 | 202.5 | 180.65 | 242 | 175.08 | 212.63 | 175.96 | 244.27 | 173.63 | 207.7 | 198.56 | 27 | 965 | 36 | 28.83
13.11.23 18:09:01 | 68.18 | 240.07 | 210.16 | 188.06 | 184.79 | 206.17 | 205.25 | 197.05 | 202.2 | 214.17 | 213.55 | 214.17 | 163.8 | 263.33 | 212.01 | 190.74 | 179.18 | 233.02 | 188.35 | 210.77 | 166.67 | 220.4 | 163.22 | 202.2 | 206.78 | 27 | 965 | 36 | 28.82
13.11.23 18:09:16 | 68.43 | 255.38 | 195.84 | 200.98 | 173.63 | 232.39 | 223.22 | 205.56 | 197.96 | 225.73 | 236.54 | 221.33 | 175.08 | 253.4 | 200.98 | 200.98 | 184.49 | 224.16 | 184.79 | 227.63 | 160.08 | 247.19 | 164.95 | 217.9 | 188.35 | 27 | 965 | 36 | 28.82
13.11.23 18:09:31 | 68.68 | 242.97 | 203.11 | 186.87 | 185.09 | 209.54 | 223.22 | 204.33 | 208.93 | 227.31 | 214.79 | 226.99 | 169.27 | 249.8 | 206.17 | 204.33 | 187.16 | 231.75 | 188.95 | 204.03 | 178.6 | 236.22 | 170.72 | 208.93 | 210.47 | 27 | 965 | 36 | 28.8
13.11.23 18:09:46 | 68.93 | 240.39 | 206.78 | 195.84 | 170.14 | 203.11 | 225.1 | 201.29 | 210.16 | 230.48 | 208.62 | 220.71 | 163.22 | 242.97 | 199.47 | 189.84 | 181.54 | 230.48 | 174.79 | 193.74 | 151.01 | 214.79 | 165.52 | 204.64 | 202.81 | 27 | 965 | 36 | 28.8
13.11.23 18:10:01 | 69.18 | 236.86 | 205.86 | 185.68 | 176.84 | 205.56 | 218.83 | 204.94 | 202.5 | 220.08 | 230.8 | 222.9 | 173.92 | 242.97 | 209.23 | 203.42 | 191.34 | 229.53 | 188.06 | 212.32 | 169.27 | 238.78 | 156.95 | 209.54 | 188.65 | 27 | 965 | 36 | 28.79
13.11.23 18:10:17 | 69.45 | 239.1 | 225.73 | 197.35 | 179.77 | 213.86 | 211.39 | 196.14 | 157.23 | 228.89 | 288.81 | 245.57 | 137.1 | 289.85 | 218.52 | 144.57 | 188.95 | 227.31 | 181.24 | 200.68 | 173.92 | 321.42 | 169.56 | 230.16 | 244.27 | 27 | 965 | 36 | 28.79
13.11.23 18:10:32 | 69.7 | 253.4 | 216.97 | 146.81 | 254.72 | 277.82 | 200.98 | 200.98 | 244.59 | 209.85 | 231.11 | 180.36 | 326.52 | 231.75 | 222.59 | 223.84 | 159.79 | 215.72 | 182.42 | 199.17 | 261.67 | 175.38 | 179.77 | 175.38 | 179.18 | 27 | 965 | 36 | 28.78
13.11.23 18:10:47 | 69.95 | 266.67 | 207.7 | 147.65 | 215.72 | 174.5 | 190.74 | 150.45 | 182.72 | 282.26 | 201.9 | 172.46 | 244.59 | 219.46 | 231.43 | 194.94 | 191.64 | 189.55 | 162.94 | 158.94 | 178.6 | 94.73 | 162.94 | 195.54 | 259.34 | 27 | 965 | 36 | 28.79
13.11.23 18:11:02 | 70.2 | 161.51 | 157.52 | 185.98 | 143.18 | 192.24 | 110.13 | 209.23 | 110.92 | 221.33 | 132.98 | 202.81 | 164.66 | 242.65 | 226.68 | 180.36 | 147.93 | 266.01 | 163.22 | 222.9 | 155.53 | 191.34 | 139.86 | 174.79 | 236.54 | 27 | 965 | 36 | 28.76
13.11.23 18:11:17 | 70.45 | 234.62 | 207.09 | 199.77 | 181.24 | 208.62 | 226.36 | 208.93 | 190.74 | 220.08 | 225.73 | 245.24 | 171.01 | 242.97 | 200.38 | 178.3 | 178.6 | 228.26 | 181.24 | 206.47 | 159.79 | 230.48 | 153.55 | 195.84 | 196.14 | 27 | 965 | 36 | 28.76