## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Meas_20231116-710 |  | Generated On : | 16/11/2023, 19:35:18 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/11/2023, 18:47:58 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 16/11/2023, 19:32:49 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.11.23 18:48:00 | 0.03 | 202.69 | 198.52 | 163.91 | 204.18 | 113.22 | 206.88 | 211.4 | 218.39 | 114.52 | 194.68 | 207.78 | 214.73 | 205.38 | 153.61 | 212.31 | 217.48 | 201.2 | 193.5 | 211.7 | 158.6 | 181.27 | 206.28 | 207.48 | 220.54 | 28 | 965 | 36 | 26.86
16.11.23 18:48:16 | 0.3 | 219.92 | 212.31 | 172.67 | 224.54 | 132.69 | 223.61 | 230.74 | 227.63 | 129.22 | 219.62 | 231.68 | 221.77 | 206.28 | 177.53 | 226.39 | 230.12 | 232.61 | 237 | 235.43 | 183 | 192.62 | 216.26 | 230.74 | 249.39 | 28 | 965 | 36 | 26.92
16.11.23 18:48:31 | 0.55 | 208.98 | 218.09 | 177.53 | 228.87 | 135.37 | 212 | 228.56 | 227.01 | 124.99 | 217.17 | 224.23 | 224.54 | 217.78 | 173.24 | 226.08 | 227.94 | 216.26 | 203.88 | 229.81 | 183.58 | 164.47 | 225.46 | 229.5 | 240.47 | 28 | 965 | 36 | 26.95
16.11.23 18:48:46 | 0.8 | 215.95 | 222.07 | 183 | 217.48 | 133.76 | 215.04 | 218.7 | 228.25 | 136.98 | 205.38 | 214.13 | 220.54 | 225.16 | 175.24 | 223.92 | 216.87 | 224.54 | 205.08 | 234.8 | 177.53 | 163.63 | 227.32 | 228.25 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 26.98
16.11.23 18:49:01 | 1.05 | 206.58 | 201.79 | 172.96 | 217.78 | 121.83 | 212.91 | 219.92 | 216.56 | 120.78 | 201.2 | 218.09 | 216.56 | 207.78 | 161.95 | 221.46 | 214.13 | 212.61 | 214.43 | 221.15 | 172.39 | 186.19 | 235.43 | 201.5 | 240.79 | 28 | 965 | 36 | 27.03
16.11.23 18:49:16 | 1.3 | 214.13 | 202.99 | 175.81 | 207.78 | 127.9 | 208.98 | 219.01 | 214.13 | 119.21 | 206.88 | 216.56 | 213.82 | 215.34 | 171.25 | 219.62 | 216.26 | 211.7 | 225.77 | 225.16 | 174.38 | 180.4 | 217.48 | 229.5 | 233.24 | 28 | 965 | 36 | 27.06
16.11.23 18:49:31 | 1.55 | 198.52 | 197.64 | 167.85 | 203.28 | 127.9 | 202.69 | 211.7 | 209.29 | 120.78 | 199.41 | 209.59 | 208.38 | 205.68 | 157.76 | 205.38 | 209.59 | 214.13 | 208.98 | 206.58 | 167.57 | 169.55 | 210.19 | 214.73 | 224.23 | 28 | 965 | 36 | 27.1
16.11.23 18:49:46 | 1.8 | 218.09 | 223 | 189.69 | 221.15 | 136.17 | 224.85 | 231.36 | 232.93 | 141.3 | 217.17 | 217.17 | 227.01 | 229.81 | 185.9 | 239.53 | 239.84 | 211.1 | 238.58 | 244.92 | 190.57 | 184.16 | 213.82 | 237 | 247.79 | 28 | 965 | 36 | 27.11
16.11.23 18:50:01 | 2.05 | 186.78 | 203.88 | 163.35 | 195.57 | 118.16 | 207.48 | 207.18 | 212.31 | 115.3 | 196.45 | 203.88 | 205.68 | 197.34 | 162.23 | 206.88 | 206.58 | 198.52 | 193.21 | 197.34 | 170.97 | 170.11 | 212 | 201.2 | 221.46 | 28 | 965 | 36 | 27.16
16.11.23 18:50:16 | 2.3 | 207.78 | 203.28 | 182.14 | 211.7 | 123.14 | 205.08 | 214.13 | 212.61 | 123.67 | 203.28 | 213.22 | 221.46 | 197.93 | 159.15 | 214.43 | 211.4 | 218.7 | 205.38 | 220.23 | 171.82 | 164.47 | 222.69 | 226.08 | 229.81 | 28 | 965 | 36 | 27.19
16.11.23 18:50:31 | 2.55 | 222.07 | 223.61 | 176.67 | 227.94 | 137.52 | 203.28 | 229.18 | 226.7 | 136.17 | 217.48 | 224.85 | 226.08 | 212.31 | 178.68 | 218.09 | 219.31 | 207.18 | 219.92 | 232.93 | 180.98 | 165.31 | 214.43 | 215.65 | 234.18 | 28 | 965 | 36 | 27.21
16.11.23 18:50:46 | 2.8 | 202.09 | 226.39 | 184.74 | 222.69 | 135.9 | 219.62 | 235.12 | 230.74 | 142.11 | 226.39 | 225.16 | 230.74 | 219.31 | 177.82 | 230.43 | 225.77 | 227.01 | 224.23 | 234.8 | 187.36 | 207.48 | 239.84 | 227.01 | 250.36 | 28 | 965 | 36 | 27.24
16.11.23 18:51:01 | 3.05 | 207.78 | 200.9 | 166.72 | 212.31 | 131.35 | 215.95 | 217.78 | 217.48 | 130.29 | 211.4 | 215.04 | 215.34 | 208.98 | 163.35 | 216.26 | 228.56 | 199.12 | 223 | 209.59 | 174.38 | 185.61 | 205.38 | 217.17 | 229.18 | 28 | 965 | 36 | 27.28
16.11.23 18:51:16 | 3.3 | 202.39 | 197.04 | 173.81 | 209.59 | 129.76 | 202.99 | 219.92 | 206.88 | 130.02 | 213.22 | 211.4 | 208.38 | 200.9 | 165.31 | 210.19 | 219.62 | 199.41 | 202.39 | 217.17 | 165.31 | 178.1 | 203.58 | 208.98 | 219.01 | 28 | 965 | 36 | 27.3
16.11.23 18:51:31 | 3.55 | 203.58 | 209.29 | 177.53 | 218.39 | 138.59 | 209.59 | 213.22 | 220.23 | 134.29 | 198.82 | 211.1 | 213.52 | 214.73 | 169.26 | 220.54 | 226.08 | 198.52 | 223 | 223.3 | 177.82 | 164.75 | 207.48 | 208.38 | 234.8 | 28 | 965 | 36 | 27.34
16.11.23 18:51:46 | 3.8 | 221.15 | 230.43 | 194.98 | 232.61 | 163.63 | 231.99 | 232.3 | 234.8 | 153.05 | 232.61 | 239.53 | 242.38 | 226.7 | 191.74 | 230.43 | 233.24 | 230.12 | 224.54 | 236.37 | 198.23 | 194.98 | 223.92 | 234.8 | 249.07 | 28 | 965 | 36 | 27.35
16.11.23 18:52:01 | 4.05 | 223 | 214.13 | 184.16 | 215.95 | 132.42 | 210.79 | 222.69 | 226.7 | 142.65 | 214.43 | 223.61 | 219.92 | 212 | 174.95 | 219.62 | 215.65 | 229.81 | 225.77 | 220.23 | 182.14 | 169.83 | 221.46 | 219.62 | 228.87 | 28 | 965 | 36 | 27.38
16.11.23 18:52:16 | 4.3 | 219.01 | 208.68 | 161.11 | 204.48 | 128.69 | 207.48 | 210.79 | 216.87 | 113.74 | 204.48 | 209.89 | 210.19 | 206.28 | 161.39 | 215.04 | 218.39 | 189.69 | 213.52 | 213.82 | 167.57 | 176.96 | 217.78 | 196.75 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 27.41
16.11.23 18:52:31 | 4.55 | 220.84 | 215.95 | 180.69 | 217.48 | 137.79 | 211.1 | 228.56 | 226.39 | 134.29 | 217.48 | 220.23 | 220.23 | 219.01 | 184.16 | 226.08 | 220.23 | 230.43 | 215.34 | 229.5 | 183 | 179.54 | 205.38 | 223.3 | 241.74 | 28 | 965 | 36 | 27.42
16.11.23 18:52:46 | 4.8 | 205.98 | 209.89 | 183.58 | 222.07 | 142.92 | 219.01 | 223.3 | 224.54 | 142.38 | 217.48 | 239.21 | 229.18 | 221.46 | 192.92 | 223 | 225.77 | 210.19 | 217.48 | 224.85 | 185.32 | 192.92 | 231.99 | 231.68 | 244.28 | 28 | 965 | 36 | 27.46
16.11.23 18:53:01 | 5.05 | 206.28 | 196.45 | 172.67 | 210.79 | 128.16 | 197.64 | 209.89 | 208.98 | 132.69 | 194.98 | 218.39 | 207.48 | 202.39 | 176.1 | 217.48 | 209.59 | 199.12 | 201.5 | 217.17 | 173.81 | 156.1 | 210.19 | 224.54 | 230.74 | 28 | 965 | 36 | 27.49
16.11.23 18:53:16 | 5.3 | 202.39 | 197.04 | 165.88 | 215.34 | 139.94 | 197.64 | 213.82 | 205.98 | 133.22 | 203.88 | 207.78 | 207.48 | 199.71 | 184.45 | 210.19 | 211.4 | 211.1 | 203.58 | 222.07 | 168.7 | 190.86 | 201.79 | 205.98 | 232.93 | 28 | 965 | 36 | 27.52
16.11.23 18:53:31 | 5.55 | 219.92 | 224.85 | 189.11 | 225.16 | 144.28 | 224.23 | 236.37 | 231.36 | 163.35 | 219.01 | 243.01 | 232.61 | 222.69 | 192.33 | 237.95 | 240.16 | 220.23 | 227.32 | 239.84 | 202.09 | 215.04 | 224.23 | 251.32 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 27.53
16.11.23 18:53:46 | 5.8 | 200.3 | 204.78 | 171.25 | 210.49 | 143.47 | 197.04 | 208.68 | 213.22 | 135.1 | 200.6 | 214.13 | 204.78 | 206.28 | 178.1 | 222.07 | 214.73 | 208.98 | 208.98 | 225.16 | 183.29 | 180.69 | 200.9 | 222.69 | 230.43 | 28 | 965 | 36 | 27.56
16.11.23 18:54:01 | 6.05 | 196.75 | 215.34 | 191.74 | 212.91 | 138.59 | 211.1 | 221.46 | 225.46 | 137.79 | 211.1 | 221.15 | 222.07 | 205.68 | 189.98 | 222.69 | 226.39 | 223.3 | 208.08 | 232.61 | 186.78 | 175.52 | 224.85 | 225.16 | 234.49 | 28 | 965 | 36 | 27.59
16.11.23 18:54:16 | 6.3 | 198.23 | 211.7 | 179.25 | 208.08 | 126.04 | 203.58 | 213.22 | 209.59 | 128.43 | 193.21 | 213.22 | 203.28 | 208.08 | 174.1 | 219.62 | 211.7 | 197.04 | 204.48 | 213.82 | 174.95 | 185.03 | 205.98 | 215.95 | 229.5 | 28 | 965 | 36 | 27.61
16.11.23 18:54:31 | 6.55 | 211.7 | 208.08 | 186.48 | 215.34 | 148.65 | 208.98 | 227.01 | 226.08 | 142.11 | 214.43 | 219.92 | 221.46 | 211.4 | 179.54 | 225.46 | 213.22 | 212.31 | 216.26 | 223.3 | 195.27 | 184.45 | 203.58 | 226.7 | 239.21 | 28 | 965 | 36 | 27.64
16.11.23 18:54:46 | 6.8 | 215.04 | 226.08 | 187.65 | 226.08 | 150.02 | 232.93 | 235.43 | 239.21 | 156.1 | 222.69 | 225.16 | 232.61 | 216.56 | 190.28 | 225.46 | 228.87 | 234.49 | 223.3 | 226.08 | 194.98 | 210.49 | 239.21 | 237.95 | 245.88 | 28 | 965 | 36 | 27.66
16.11.23 18:55:01 | 7.05 | 192.04 | 206.28 | 182.71 | 214.13 | 130.02 | 206.28 | 211.4 | 218.7 | 125.78 | 212.61 | 208.98 | 216.87 | 208.08 | 179.25 | 215.34 | 226.08 | 194.39 | 210.49 | 206.58 | 183.58 | 166.16 | 212.61 | 211.4 | 228.87 | 28 | 965 | 36 | 27.69
16.11.23 18:55:16 | 7.3 | 229.81 | 227.63 | 191.74 | 237.32 | 164.75 | 219.31 | 231.05 | 237.63 | 153.61 | 215.95 | 225.77 | 229.18 | 220.84 | 214.73 | 237.63 | 232.61 | 228.25 | 233.24 | 245.24 | 197.64 | 187.65 | 227.94 | 240.79 | 241.42 | 28 | 965 | 36 | 27.71
16.11.23 18:55:31 | 7.55 | 211.4 | 215.95 | 189.69 | 224.54 | 155.82 | 216.56 | 230.43 | 222.69 | 145.1 | 221.77 | 227.94 | 226.7 | 214.73 | 205.98 | 225.46 | 221.77 | 229.81 | 211.4 | 237.63 | 194.68 | 198.82 | 227.94 | 234.8 | 244.28 | 28 | 965 | 36 | 27.74
16.11.23 18:55:46 | 7.8 | 219.01 | 224.85 | 188.82 | 220.84 | 160.83 | 217.78 | 229.5 | 227.32 | 141.3 | 217.48 | 228.87 | 228.25 | 220.54 | 195.27 | 237 | 234.8 | 223.92 | 242.06 | 233.55 | 193.5 | 188.52 | 248.75 | 235.12 | 249.39 | 28 | 965 | 36 | 27.77
16.11.23 18:56:01 | 8.05 | 204.18 | 209.59 | 178.1 | 212.91 | 125.52 | 190.28 | 219.01 | 210.19 | 127.63 | 194.68 | 209.89 | 208.98 | 199.41 | 174.67 | 209.29 | 219.62 | 209.59 | 216.56 | 213.52 | 185.03 | 186.78 | 222.69 | 208.68 | 228.87 | 28 | 965 | 36 | 27.8
16.11.23 18:56:16 | 8.3 | 198.52 | 198.52 | 176.1 | 214.13 | 142.65 | 211.1 | 215.04 | 216.87 | 139.13 | 199.12 | 220.84 | 215.95 | 210.19 | 181.56 | 215.65 | 214.43 | 204.48 | 216.56 | 220.84 | 179.54 | 174.95 | 228.87 | 221.15 | 237.63 | 28 | 965 | 36 | 27.83
16.11.23 18:56:31 | 8.55 | 229.5 | 215.04 | 187.07 | 219.92 | 153.88 | 222.38 | 216.26 | 228.25 | 144.56 | 205.68 | 220.23 | 219.62 | 219.92 | 192.62 | 221.46 | 218.09 | 202.99 | 232.93 | 233.86 | 183.87 | 177.53 | 216.56 | 227.94 | 232.61 | 28 | 965 | 36 | 27.85
16.11.23 18:56:46 | 8.8 | 209.59 | 219.92 | 182.42 | 208.68 | 139.67 | 203.88 | 223.61 | 223.3 | 147.28 | 198.23 | 221.15 | 215.04 | 209.29 | 200.3 | 229.5 | 212 | 222.69 | 212.61 | 230.43 | 183.58 | 191.16 | 198.82 | 228.87 | 231.36 | 28 | 965 | 36 | 27.86
16.11.23 18:57:01 | 9.05 | 216.56 | 208.68 | 180.12 | 214.73 | 145.92 | 208.68 | 216.56 | 217.78 | 141.84 | 210.19 | 219.92 | 216.87 | 210.79 | 181.27 | 223.3 | 219.92 | 214.43 | 236.69 | 209.89 | 188.52 | 189.98 | 216.26 | 218.39 | 234.18 | 28 | 965 | 36 | 27.88
16.11.23 18:57:16 | 9.3 | 238.58 | 238.58 | 212.61 | 236.69 | 176.1 | 235.75 | 239.84 | 249.07 | 168.98 | 222.69 | 235.43 | 238.58 | 240.16 | 215.34 | 246.51 | 252.29 | 222.07 | 230.74 | 253.25 | 209.29 | 193.5 | 248.75 | 235.43 | 263.01 | 28 | 965 | 36 | 27.91
16.11.23 18:57:31 | 9.55 | 217.17 | 219.31 | 192.33 | 226.7 | 161.95 | 221.77 | 233.24 | 231.05 | 148.38 | 222.38 | 235.43 | 226.7 | 217.48 | 207.18 | 233.24 | 227.32 | 235.43 | 233.86 | 233.86 | 192.04 | 185.61 | 229.18 | 224.54 | 234.18 | 28 | 965 | 36 | 27.94
16.11.23 18:57:46 | 9.8 | 213.82 | 208.38 | 187.07 | 220.54 | 144.83 | 202.09 | 215.34 | 222.07 | 139.94 | 208.08 | 217.78 | 217.78 | 210.49 | 189.4 | 219.01 | 230.74 | 204.18 | 217.78 | 220.84 | 185.32 | 181.27 | 222.38 | 215.04 | 230.12 | 28 | 965 | 36 | 27.96
16.11.23 18:58:01 | 10.05 | 200.3 | 203.88 | 180.12 | 210.49 | 159.15 | 211.7 | 216.87 | 217.78 | 131.35 | 204.18 | 212 | 216.26 | 202.39 | 197.64 | 210.19 | 215.65 | 193.21 | 217.17 | 212.91 | 186.19 | 190.28 | 221.15 | 212.91 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 27.98
16.11.23 18:58:16 | 10.3 | 211.4 | 219.92 | 193.8 | 222.69 | 152.5 | 208.98 | 218.09 | 225.16 | 146.74 | 218.09 | 219.92 | 218.39 | 220.84 | 195.57 | 218.39 | 225.16 | 209.29 | 211.4 | 227.32 | 196.75 | 185.03 | 217.17 | 232.3 | 233.55 | 28 | 965 | 36 | 28.02
16.11.23 18:58:31 | 10.55 | 207.78 | 215.95 | 187.07 | 213.52 | 153.88 | 216.87 | 219.31 | 228.25 | 151.95 | 206.58 | 218.09 | 220.84 | 201.2 | 197.93 | 219.31 | 221.77 | 212.31 | 224.54 | 231.36 | 187.36 | 198.82 | 215.65 | 230.74 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 28.03
16.11.23 18:58:46 | 10.8 | 200.6 | 207.18 | 181.56 | 213.82 | 144.56 | 200.01 | 218.09 | 217.48 | 140.21 | 204.48 | 210.19 | 212.91 | 200.6 | 199.41 | 223 | 222.38 | 208.68 | 236.37 | 223.3 | 186.48 | 189.98 | 221.15 | 211.7 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.06
16.11.23 18:59:01 | 11.05 | 203.28 | 204.78 | 188.52 | 213.22 | 148.65 | 211.1 | 223.3 | 226.08 | 148.1 | 212 | 216.26 | 218.7 | 209.29 | 200.9 | 215.95 | 226.08 | 222.38 | 208.68 | 223 | 192.62 | 193.5 | 226.7 | 219.92 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.08
16.11.23 18:59:16 | 11.3 | 216.26 | 211.1 | 193.5 | 220.54 | 165.59 | 210.49 | 211.4 | 225.16 | 147.56 | 214.13 | 225.46 | 219.31 | 215.65 | 200.9 | 227.32 | 224.54 | 200.9 | 205.98 | 228.56 | 194.09 | 170.11 | 225.46 | 215.34 | 240.79 | 28 | 965 | 36 | 28.1
16.11.23 18:59:31 | 11.55 | 230.74 | 217.17 | 190.28 | 225.16 | 151.67 | 215.34 | 225.16 | 227.32 | 155.26 | 209.89 | 219.01 | 228.56 | 206.88 | 205.98 | 235.75 | 228.87 | 205.08 | 224.54 | 226.39 | 200.3 | 196.75 | 246.51 | 225.77 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.11
16.11.23 18:59:46 | 11.8 | 222.69 | 242.06 | 209.59 | 240.79 | 171.82 | 231.99 | 233.55 | 239.21 | 163.35 | 227.63 | 230.43 | 238.26 | 223 | 228.25 | 239.21 | 244.6 | 239.84 | 240.79 | 253.9 | 214.43 | 200.9 | 236.37 | 246.51 | 258.11 | 28 | 965 | 36 | 28.13
16.11.23 19:00:01 | 12.05 | 216.87 | 213.22 | 189.4 | 213.52 | 163.35 | 216.87 | 221.15 | 225.46 | 147.83 | 204.18 | 214.43 | 215.65 | 219.31 | 207.78 | 231.99 | 225.16 | 215.65 | 224.23 | 238.26 | 196.75 | 201.5 | 217.17 | 226.08 | 233.55 | 28 | 965 | 36 | 28.16
16.11.23 19:00:16 | 12.3 | 226.39 | 224.23 | 205.38 | 231.68 | 173.24 | 217.48 | 236.69 | 238.58 | 159.99 | 230.43 | 233.24 | 229.18 | 220.23 | 212.31 | 240.79 | 232.93 | 222.38 | 244.92 | 228.87 | 200.9 | 199.12 | 246.83 | 258.76 | 237.95 | 28 | 965 | 36 | 28.17
16.11.23 19:00:31 | 12.55 | 208.68 | 215.65 | 186.19 | 214.13 | 149.75 | 205.08 | 223 | 217.17 | 142.11 | 214.73 | 210.19 | 211.7 | 200.01 | 211.4 | 223 | 214.13 | 186.48 | 224.54 | 223.92 | 190.86 | 177.82 | 217.17 | 226.08 | 227.94 | 28 | 965 | 36 | 28.2
16.11.23 19:00:46 | 12.8 | 209.89 | 200.01 | 187.36 | 212.91 | 155.26 | 214.43 | 225.46 | 221.77 | 154.16 | 216.26 | 215.65 | 229.18 | 214.73 | 199.71 | 226.08 | 231.68 | 206.88 | 226.39 | 227.01 | 194.98 | 192.04 | 236.69 | 226.08 | 239.21 | 28 | 965 | 36 | 28.21
16.11.23 19:01:01 | 13.05 | 207.18 | 215.34 | 205.38 | 227.01 | 167 | 219.92 | 234.18 | 234.8 | 159.43 | 209.29 | 227.63 | 231.05 | 214.73 | 215.95 | 242.69 | 235.12 | 197.34 | 216.87 | 244.28 | 205.38 | 214.13 | 219.62 | 229.18 | 247.47 | 28 | 965 | 36 | 28.24
16.11.23 19:01:16 | 13.3 | 215.04 | 208.68 | 197.64 | 206.88 | 163.07 | 210.79 | 221.46 | 217.48 | 153.61 | 201.79 | 219.01 | 217.17 | 207.18 | 210.49 | 225.77 | 219.92 | 196.45 | 216.56 | 223.3 | 189.11 | 194.98 | 215.65 | 227.01 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 28.25
16.11.23 19:01:31 | 13.55 | 206.88 | 222.69 | 198.23 | 216.26 | 169.55 | 212 | 235.75 | 228.25 | 157.76 | 213.82 | 227.01 | 221.77 | 211.1 | 212 | 236.06 | 226.39 | 208.98 | 217.78 | 224.23 | 195.27 | 184.74 | 218.39 | 231.68 | 248.43 | 28 | 965 | 36 | 28.28
16.11.23 19:01:46 | 13.8 | 223.61 | 238.58 | 204.78 | 238.58 | 172.1 | 218.39 | 240.47 | 240.16 | 158.32 | 223.61 | 239.53 | 240.16 | 232.93 | 225.16 | 244.28 | 243.96 | 227.63 | 248.75 | 238.58 | 217.48 | 223.3 | 247.79 | 249.07 | 244.6 | 28 | 965 | 36 | 28.28
16.11.23 19:02:01 | 14.05 | 207.48 | 218.09 | 194.09 | 222.07 | 171.53 | 214.43 | 232.93 | 223.61 | 143.2 | 204.48 | 232.61 | 219.62 | 224.23 | 213.52 | 233.24 | 224.85 | 212 | 224.23 | 233.24 | 197.93 | 197.93 | 215.04 | 229.18 | 247.47 | 28 | 965 | 36 | 28.31
16.11.23 19:02:16 | 14.3 | 233.55 | 212.91 | 197.34 | 230.43 | 177.82 | 217.17 | 237.32 | 235.43 | 171.82 | 218.7 | 230.43 | 225.77 | 229.5 | 221.15 | 241.11 | 232.61 | 217.78 | 235.75 | 234.18 | 211.4 | 213.52 | 224.54 | 241.74 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.33
16.11.23 19:02:31 | 14.55 | 207.18 | 208.38 | 189.4 | 221.46 | 173.53 | 205.68 | 239.21 | 227.01 | 149.75 | 215.04 | 221.77 | 221.77 | 205.08 | 204.78 | 232.61 | 230.74 | 198.82 | 224.23 | 233.86 | 194.68 | 208.38 | 230.43 | 241.11 | 239.53 | 28 | 965 | 36 | 28.33
16.11.23 19:02:46 | 14.8 | 203.58 | 221.15 | 187.07 | 222.07 | 159.99 | 196.45 | 215.04 | 221.77 | 159.15 | 207.78 | 213.82 | 219.62 | 207.18 | 214.43 | 231.36 | 228.87 | 199.71 | 221.77 | 221.46 | 194.98 | 170.68 | 219.92 | 238.89 | 237.95 | 28 | 965 | 36 | 28.35
16.11.23 19:03:01 | 15.05 | 217.48 | 228.87 | 203.28 | 221.15 | 165.88 | 206.58 | 230.74 | 231.36 | 153.05 | 221.15 | 228.87 | 230.43 | 223.3 | 221.46 | 227.94 | 242.38 | 200.9 | 212.31 | 243.65 | 199.12 | 185.32 | 243.96 | 242.69 | 242.38 | 28 | 965 | 36 | 28.38
16.11.23 19:03:16 | 15.3 | 229.5 | 225.77 | 209.59 | 221.46 | 179.83 | 216.87 | 226.08 | 233.55 | 161.95 | 221.77 | 236.06 | 230.12 | 227.94 | 239.84 | 229.18 | 236.37 | 208.38 | 234.18 | 238.58 | 203.28 | 210.49 | 229.81 | 244.6 | 240.47 | 28 | 965 | 36 | 28.38
16.11.23 19:03:31 | 15.55 | 204.48 | 236.69 | 201.5 | 237 | 179.25 | 232.3 | 240.16 | 241.74 | 165.03 | 219.62 | 228.56 | 235.12 | 221.15 | 231.99 | 243.65 | 241.11 | 230.74 | 238.58 | 236.37 | 216.87 | 181.85 | 234.18 | 238.26 | 248.75 | 28 | 965 | 36 | 28.42
16.11.23 19:03:46 | 15.8 | 197.04 | 207.78 | 193.5 | 216.26 | 170.4 | 215.65 | 226.39 | 219.62 | 154.99 | 208.08 | 213.82 | 217.17 | 211.1 | 207.18 | 223.92 | 224.85 | 216.87 | 234.18 | 227.01 | 196.16 | 182.14 | 220.84 | 210.49 | 231.99 | 28 | 965 | 36 | 28.42
16.11.23 19:04:01 | 16.05 | 222.69 | 209.29 | 199.12 | 212.31 | 175.52 | 217.17 | 226.08 | 224.54 | 163.63 | 206.58 | 232.61 | 227.32 | 215.34 | 215.34 | 225.16 | 227.94 | 218.09 | 216.26 | 232.61 | 208.68 | 179.54 | 222.38 | 230.12 | 238.58 | 28 | 965 | 36 | 28.44
16.11.23 19:04:16 | 16.3 | 209.89 | 225.77 | 198.23 | 219.62 | 176.38 | 208.08 | 230.12 | 229.18 | 166.44 | 212.31 | 231.68 | 226.7 | 216.87 | 219.31 | 234.18 | 240.47 | 216.87 | 231.36 | 234.18 | 202.99 | 171.82 | 218.7 | 237.95 | 246.19 | 28 | 965 | 36 | 28.46
16.11.23 19:04:31 | 16.55 | 220.23 | 225.46 | 203.28 | 220.84 | 179.83 | 212.91 | 230.12 | 231.36 | 160.83 | 215.65 | 235.12 | 225.77 | 223 | 225.16 | 237.95 | 238.26 | 209.59 | 216.56 | 239.53 | 208.08 | 197.64 | 232.3 | 226.39 | 245.88 | 28 | 965 | 36 | 28.46
16.11.23 19:04:46 | 16.8 | 191.74 | 202.99 | 179.25 | 204.48 | 156.93 | 194.68 | 209.29 | 202.99 | 148.38 | 201.2 | 205.08 | 205.98 | 195.57 | 193.8 | 211.4 | 200.6 | 200.01 | 197.04 | 212.91 | 179.54 | 160.27 | 198.52 | 207.78 | 233.55 | 28 | 965 | 36 | 28.49
16.11.23 19:05:01 | 17.05 | 209.59 | 215.34 | 195.86 | 222.38 | 183.58 | 212 | 233.24 | 230.43 | 157.48 | 213.82 | 216.26 | 225.16 | 226.08 | 226.39 | 224.85 | 230.74 | 218.39 | 223.61 | 231.99 | 204.78 | 195.27 | 226.7 | 231.68 | 233.55 | 28 | 965 | 36 | 28.49
16.11.23 19:05:16 | 17.3 | 198.52 | 200.3 | 182.14 | 203.88 | 155.54 | 192.92 | 214.73 | 213.22 | 148.93 | 216.56 | 211.4 | 203.88 | 198.23 | 194.98 | 213.22 | 215.65 | 193.5 | 207.78 | 222.07 | 187.65 | 163.63 | 202.39 | 216.56 | 223 | 28 | 965 | 36 | 28.52
16.11.23 19:05:31 | 17.55 | 210.19 | 210.79 | 197.34 | 213.52 | 179.54 | 203.28 | 229.81 | 228.56 | 162.51 | 213.22 | 218.7 | 220.23 | 208.08 | 221.15 | 224.54 | 227.94 | 209.59 | 224.54 | 234.49 | 193.5 | 190.28 | 216.87 | 239.84 | 232.93 | 28 | 965 | 36 | 28.52
16.11.23 19:05:46 | 17.8 | 212 | 217.17 | 204.78 | 227.63 | 178.97 | 214.13 | 227.94 | 228.56 | 168.42 | 219.62 | 224.85 | 227.32 | 217.48 | 229.18 | 231.68 | 232.93 | 216.56 | 217.48 | 237 | 215.04 | 180.98 | 226.39 | 243.01 | 239.21 | 28 | 965 | 36 | 28.56
16.11.23 19:06:01 | 18.05 | 205.98 | 211.4 | 199.12 | 222.07 | 164.19 | 202.99 | 215.65 | 222.69 | 172.39 | 208.98 | 218.09 | 224.54 | 218.39 | 214.43 | 226.08 | 227.94 | 212.61 | 222.07 | 230.74 | 197.04 | 197.34 | 231.99 | 227.94 | 232.93 | 28 | 965 | 36 | 28.56
16.11.23 19:06:16 | 18.3 | 209.29 | 217.17 | 201.2 | 226.39 | 174.1 | 212 | 224.23 | 230.12 | 166.44 | 224.23 | 229.5 | 221.46 | 219.01 | 222.07 | 230.74 | 231.68 | 212 | 239.84 | 247.79 | 207.48 | 201.2 | 251.32 | 235.43 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.58
16.11.23 19:06:31 | 18.55 | 215.95 | 212.31 | 193.21 | 212 | 165.88 | 198.23 | 220.84 | 223.61 | 156.93 | 210.49 | 218.7 | 213.22 | 213.22 | 212.61 | 230.43 | 220.54 | 206.88 | 217.17 | 220.84 | 198.52 | 173.53 | 227.32 | 229.81 | 231.99 | 28 | 965 | 36 | 28.59
16.11.23 19:06:46 | 18.8 | 214.43 | 221.46 | 202.69 | 219.62 | 176.96 | 216.87 | 239.53 | 239.21 | 161.39 | 227.94 | 231.99 | 226.7 | 224.23 | 223.61 | 232.93 | 230.12 | 220.54 | 237.95 | 238.26 | 202.69 | 221.15 | 237.32 | 233.86 | 251.32 | 28 | 965 | 36 | 28.61
16.11.23 19:07:01 | 19.05 | 220.54 | 215.65 | 194.39 | 213.22 | 192.33 | 208.98 | 230.12 | 232.93 | 168.42 | 215.65 | 220.54 | 223.92 | 208.98 | 224.23 | 232.3 | 232.61 | 227.63 | 232.93 | 235.43 | 207.18 | 204.18 | 234.18 | 218.7 | 234.49 | 28 | 965 | 36 | 28.63
16.11.23 19:07:16 | 19.3 | 207.48 | 214.43 | 202.69 | 223.92 | 173.53 | 219.31 | 220.54 | 227.63 | 157.76 | 208.68 | 221.15 | 219.62 | 234.18 | 228.87 | 237.95 | 223.61 | 223.3 | 234.49 | 235.75 | 204.18 | 187.65 | 217.17 | 231.99 | 240.47 | 28 | 965 | 36 | 28.63
16.11.23 19:07:31 | 19.55 | 200.6 | 200.6 | 184.45 | 205.08 | 174.95 | 194.98 | 211.7 | 219.01 | 138.86 | 211.1 | 210.49 | 207.48 | 193.5 | 218.39 | 217.48 | 222.69 | 200.3 | 212.61 | 216.87 | 189.98 | 187.94 | 207.48 | 206.88 | 222.69 | 28 | 965 | 36 | 28.66
16.11.23 19:07:46 | 19.8 | 205.98 | 211.7 | 193.8 | 213.22 | 177.82 | 203.58 | 227.94 | 223.3 | 144.83 | 217.17 | 220.23 | 220.23 | 215.34 | 222.07 | 220.23 | 218.7 | 213.22 | 230.43 | 224.85 | 200.01 | 195.86 | 219.62 | 206.28 | 235.12 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:08:01 | 20.05 | 199.71 | 216.56 | 200.6 | 212.91 | 178.39 | 207.78 | 225.16 | 221.46 | 158.04 | 212.31 | 229.5 | 215.04 | 204.78 | 219.62 | 227.01 | 221.77 | 206.28 | 220.54 | 225.16 | 208.38 | 196.16 | 224.54 | 215.95 | 227.94 | 28 | 965 | 36 | 28.69
16.11.23 19:08:16 | 20.3 | 234.49 | 228.25 | 215.65 | 224.85 | 193.21 | 224.23 | 236.06 | 237.95 | 174.1 | 229.18 | 242.69 | 231.36 | 227.01 | 241.42 | 243.65 | 239.84 | 234.18 | 230.74 | 250.04 | 216.56 | 190.57 | 266.62 | 259.74 | 256.49 | 28 | 965 | 36 | 28.7
16.11.23 19:08:31 | 20.55 | 209.29 | 214.43 | 196.45 | 216.26 | 183.29 | 208.38 | 223.92 | 222.69 | 165.03 | 215.34 | 222.69 | 215.65 | 216.56 | 225.46 | 227.32 | 223.3 | 217.78 | 222.07 | 225.77 | 195.27 | 196.45 | 223 | 224.85 | 226.7 | 28 | 965 | 36 | 28.71
16.11.23 19:08:46 | 20.8 | 209.29 | 214.73 | 196.45 | 215.95 | 182.71 | 208.38 | 224.23 | 222.69 | 163.63 | 215.65 | 222.69 | 215.95 | 215.95 | 225.77 | 227.01 | 223 | 219.31 | 223 | 225.77 | 195.27 | 196.16 | 224.23 | 223.61 | 226.7 | 28 | 965 | 36 | 28.73
16.11.23 19:09:01 | 21.05 | 209.89 | 214.73 | 196.45 | 216.56 | 183 | 208.38 | 224.23 | 223 | 164.47 | 215.34 | 223 | 215.65 | 215.95 | 227.01 | 227.01 | 223.3 | 218.39 | 222.38 | 225.46 | 196.16 | 197.34 | 224.23 | 223.3 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.71
16.11.23 19:09:16 | 21.3 | 208.98 | 213.82 | 196.16 | 215.65 | 181.56 | 208.38 | 223.61 | 222.38 | 163.91 | 215.34 | 223 | 215.65 | 215.34 | 225.16 | 226.7 | 223.61 | 219.01 | 222.07 | 226.08 | 195.27 | 197.04 | 223.3 | 222.69 | 226.08 | 28 | 965 | 36 | 28.7
16.11.23 19:09:31 | 21.55 | 209.29 | 214.13 | 195.86 | 215.95 | 181.56 | 207.78 | 223.92 | 222.38 | 162.23 | 214.73 | 223 | 215.95 | 216.26 | 225.46 | 226.39 | 223 | 218.7 | 222.69 | 226.39 | 194.98 | 196.45 | 224.23 | 223 | 227.01 | 28 | 965 | 36 | 28.7
16.11.23 19:09:46 | 21.8 | 208.98 | 214.13 | 195.57 | 215.65 | 181.27 | 208.08 | 223.3 | 222.38 | 162.51 | 215.34 | 223.3 | 215.65 | 215.95 | 224.85 | 226.7 | 222.69 | 218.7 | 221.46 | 226.39 | 194.39 | 194.39 | 223.92 | 224.54 | 226.39 | 28 | 965 | 36 | 28.7
16.11.23 19:10:01 | 22.05 | 209.29 | 214.43 | 195.57 | 215.95 | 180.69 | 207.78 | 223.92 | 222.38 | 161.95 | 214.73 | 222.69 | 215.65 | 215.65 | 224.23 | 227.01 | 223.3 | 219.31 | 222.69 | 225.77 | 194.09 | 194.68 | 223.92 | 223.61 | 226.08 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:10:16 | 22.3 | 208.68 | 214.13 | 195.27 | 215.95 | 179.54 | 207.48 | 223.61 | 222.07 | 160.55 | 214.43 | 223.3 | 215.65 | 215.65 | 223.61 | 227.32 | 223 | 218.09 | 223 | 226.39 | 194.68 | 196.16 | 224.23 | 223.61 | 227.01 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:10:31 | 22.55 | 208.98 | 214.43 | 195.27 | 215.65 | 179.25 | 207.78 | 223.3 | 222.38 | 160.27 | 215.34 | 223.3 | 215.65 | 215.95 | 222.07 | 227.01 | 222.38 | 218.7 | 222.07 | 226.39 | 194.98 | 193.8 | 224.54 | 223.61 | 226.7 | 28 | 965 | 36 | 28.69
16.11.23 19:10:46 | 22.8 | 208.98 | 214.13 | 194.98 | 215.65 | 178.1 | 207.48 | 223.61 | 222.38 | 159.71 | 215.34 | 223 | 215.34 | 216.26 | 222.07 | 226.7 | 223.3 | 218.7 | 222.69 | 226.08 | 194.39 | 193.8 | 224.23 | 223.92 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:11:01 | 23.05 | 208.38 | 213.52 | 193.8 | 215.34 | 176.67 | 206.88 | 223 | 221.77 | 158.32 | 214.73 | 222.38 | 215.34 | 215.95 | 219.31 | 225.77 | 222.38 | 218.39 | 221.15 | 225.77 | 192.04 | 192.04 | 223.3 | 222.69 | 226.39 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:11:16 | 23.3 | 208.68 | 214.13 | 194.39 | 215.65 | 176.1 | 207.18 | 223.3 | 222.07 | 158.87 | 214.13 | 223 | 215.04 | 215.65 | 217.48 | 226.08 | 222.38 | 218.09 | 223.61 | 225.16 | 192.92 | 192.33 | 223.61 | 224.85 | 226.7 | 28 | 965 | 36 | 28.66
16.11.23 19:11:31 | 23.55 | 208.68 | 214.13 | 193.8 | 215.65 | 174.95 | 207.18 | 223.3 | 222.07 | 158.32 | 215.34 | 223.61 | 215.34 | 215.95 | 215.95 | 227.01 | 223.61 | 218.39 | 221.15 | 227.01 | 191.74 | 191.45 | 223.3 | 223.61 | 227.01 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:11:46 | 23.8 | 208.38 | 214.13 | 193.5 | 215.34 | 175.24 | 207.18 | 223.61 | 221.77 | 156.37 | 215.04 | 223 | 215.04 | 215.95 | 214.13 | 227.01 | 222.69 | 219.01 | 222.69 | 225.77 | 192.62 | 191.74 | 224.23 | 225.77 | 227.01 | 28 | 965 | 36 | 28.66
16.11.23 19:12:01 | 24.05 | 208.68 | 213.52 | 193.21 | 215.04 | 173.81 | 206.58 | 223 | 221.46 | 155.82 | 214.13 | 223 | 214.73 | 215.04 | 213.22 | 226.39 | 222.69 | 218.7 | 222.69 | 226.08 | 190.57 | 190.57 | 223.3 | 224.23 | 226.7 | 28 | 965 | 36 | 28.66
16.11.23 19:12:16 | 24.3 | 208.38 | 213.82 | 192.92 | 215.04 | 172.96 | 206.58 | 223.3 | 222.07 | 155.54 | 214.73 | 223 | 215.04 | 215.34 | 211.1 | 226.39 | 223 | 218.7 | 222.07 | 226.39 | 189.98 | 189.98 | 223.3 | 224.23 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.64
16.11.23 19:12:31 | 24.55 | 208.68 | 214.13 | 192.33 | 215.34 | 172.1 | 206.28 | 223.61 | 222.38 | 155.82 | 215.04 | 223 | 214.73 | 215.34 | 210.79 | 226.7 | 223 | 218.39 | 222.69 | 226.39 | 190.57 | 187.94 | 224.85 | 222.69 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:12:46 | 24.8 | 208.38 | 214.43 | 192.62 | 215.34 | 172.67 | 206.58 | 223.3 | 222.07 | 154.16 | 214.43 | 223.3 | 215.04 | 214.73 | 210.19 | 226.7 | 222.38 | 218.7 | 223 | 225.77 | 189.98 | 187.07 | 224.23 | 223.92 | 226.08 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:13:01 | 25.05 | 208.68 | 214.13 | 191.74 | 215.04 | 170.97 | 206.28 | 223.61 | 222.07 | 153.61 | 215.04 | 222.38 | 214.43 | 215.34 | 208.68 | 226.39 | 223.61 | 218.7 | 221.77 | 225.77 | 189.11 | 184.74 | 223.3 | 224.23 | 225.77 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:13:16 | 25.3 | 208.38 | 214.13 | 192.04 | 215.04 | 170.4 | 206.58 | 223.3 | 221.77 | 152.78 | 215.34 | 223 | 214.43 | 215.34 | 207.78 | 226.7 | 223.3 | 218.09 | 221.46 | 226.7 | 189.4 | 185.32 | 223.92 | 223.92 | 226.08 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:13:31 | 25.55 | 208.08 | 214.13 | 190.86 | 214.73 | 169.26 | 205.98 | 223 | 221.77 | 151.67 | 215.04 | 223.3 | 214.43 | 215.34 | 206.58 | 226.39 | 222.69 | 218.39 | 223.61 | 225.46 | 188.82 | 183 | 223.92 | 223.92 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:13:46 | 25.8 | 208.68 | 214.43 | 191.16 | 215.34 | 168.98 | 206.28 | 223.3 | 222.07 | 151.4 | 214.73 | 223.61 | 213.82 | 215.04 | 205.68 | 226.39 | 223.3 | 218.09 | 223 | 226.08 | 188.23 | 183.29 | 224.23 | 224.23 | 225.77 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:14:01 | 26.05 | 208.38 | 214.43 | 191.16 | 215.34 | 169.26 | 205.98 | 223.61 | 222.07 | 150.57 | 215.34 | 223.3 | 214.43 | 215.65 | 203.58 | 227.01 | 223.3 | 218.7 | 223.3 | 226.39 | 187.36 | 181.56 | 224.23 | 224.85 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:14:16 | 26.3 | 208.08 | 214.13 | 190.28 | 215.34 | 167.85 | 205.68 | 223.3 | 221.46 | 150.85 | 214.43 | 222.69 | 213.82 | 215.04 | 201.79 | 226.39 | 223 | 218.39 | 222.69 | 225.46 | 188.52 | 179.83 | 223.92 | 222.38 | 226.39 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:14:31 | 26.55 | 208.38 | 213.82 | 189.98 | 215.34 | 167.29 | 205.38 | 223.3 | 221.46 | 150.3 | 215.34 | 223 | 214.13 | 215.04 | 202.39 | 227.01 | 223.3 | 218.09 | 223 | 225.46 | 187.36 | 181.27 | 225.16 | 223.92 | 226.7 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:14:46 | 26.8 | 208.08 | 213.82 | 189.4 | 214.43 | 166.44 | 205.08 | 223.3 | 221.77 | 149.2 | 214.73 | 223.3 | 213.82 | 215.04 | 200.3 | 226.7 | 222.69 | 218.09 | 221.46 | 226.08 | 187.07 | 177.53 | 223.92 | 224.23 | 227.01 | 28 | 965 | 36 | 28.67
16.11.23 19:15:01 | 27.05 | 208.38 | 214.13 | 189.4 | 215.04 | 166.44 | 205.38 | 223.61 | 222.07 | 149.48 | 215.04 | 223.61 | 214.13 | 215.65 | 198.82 | 226.39 | 223.3 | 218.39 | 223 | 226.7 | 187.36 | 178.68 | 223.61 | 223.61 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 28.69
16.11.23 19:15:16 | 27.3 | 207.78 | 214.13 | 189.11 | 215.04 | 166.72 | 205.08 | 223.3 | 221.46 | 148.38 | 214.73 | 223.3 | 213.82 | 214.73 | 198.52 | 227.01 | 223 | 218.09 | 222.38 | 225.77 | 186.48 | 178.1 | 223.61 | 222.69 | 226.08 | 28 | 965 | 36 | 28.69
16.11.23 19:15:31 | 27.55 | 208.08 | 213.82 | 189.11 | 215.04 | 167 | 205.08 | 223.3 | 222.07 | 148.38 | 215.34 | 223.3 | 214.43 | 214.73 | 197.93 | 227.01 | 223 | 217.78 | 222.69 | 225.46 | 186.19 | 179.54 | 223 | 223.3 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.69
16.11.23 19:15:46 | 27.8 | 208.08 | 214.43 | 188.52 | 215.04 | 166.16 | 205.08 | 223.61 | 221.77 | 147.28 | 215.04 | 223 | 213.82 | 215.04 | 196.75 | 227.01 | 222.69 | 218.09 | 224.23 | 226.08 | 186.78 | 177.53 | 225.16 | 223.92 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.69
16.11.23 19:16:01 | 28.05 | 207.78 | 213.82 | 187.94 | 215.04 | 165.31 | 204.48 | 222.69 | 221.46 | 145.92 | 215.04 | 223 | 213.52 | 215.04 | 195.57 | 226.7 | 223 | 218.7 | 223.3 | 225.77 | 185.32 | 176.96 | 224.54 | 225.77 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.71
16.11.23 19:16:16 | 28.3 | 208.08 | 214.13 | 187.65 | 215.04 | 165.59 | 205.08 | 223.3 | 221.46 | 145.65 | 215.65 | 223 | 213.22 | 215.04 | 195.27 | 226.7 | 222.69 | 218.7 | 222.38 | 226.7 | 187.07 | 175.52 | 223.92 | 223.92 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 28.71
16.11.23 19:16:31 | 28.55 | 207.78 | 214.13 | 187.36 | 215.04 | 165.31 | 204.48 | 223.3 | 222.07 | 145.65 | 215.34 | 223.3 | 213.22 | 214.73 | 194.39 | 227.01 | 223.3 | 217.78 | 223.61 | 225.46 | 185.32 | 175.81 | 223.61 | 222.69 | 227.01 | 28 | 965 | 36 | 28.71
16.11.23 19:16:46 | 28.8 | 207.48 | 213.82 | 187.36 | 215.04 | 165.31 | 204.78 | 223 | 221.77 | 145.1 | 215.34 | 223.3 | 213.52 | 214.73 | 193.8 | 227.32 | 223.61 | 217.17 | 223.61 | 225.46 | 184.45 | 174.95 | 223.3 | 222.38 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 28.71
16.11.23 19:17:01 | 29.05 | 207.78 | 213.52 | 186.78 | 214.73 | 165.31 | 204.18 | 223 | 221.77 | 144.56 | 215.95 | 223.3 | 212.91 | 215.04 | 192.33 | 227.01 | 223 | 218.39 | 222.69 | 226.39 | 184.74 | 173.81 | 224.85 | 224.54 | 229.18 | 28 | 965 | 36 | 28.74
16.11.23 19:17:16 | 29.3 | 207.78 | 213.82 | 186.78 | 214.73 | 165.03 | 204.18 | 223.3 | 222.07 | 144.56 | 214.73 | 223 | 213.52 | 215.04 | 192.92 | 227.01 | 223 | 217.48 | 223 | 226.08 | 183.87 | 174.67 | 225.77 | 223.3 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 28.71
16.11.23 19:17:31 | 29.55 | 207.48 | 213.52 | 186.48 | 214.43 | 163.63 | 204.48 | 223 | 221.15 | 144.28 | 215.65 | 222.38 | 212.91 | 215.04 | 191.45 | 227.01 | 223.3 | 218.39 | 222.38 | 225.77 | 183.58 | 172.39 | 223.61 | 224.23 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.73
16.11.23 19:17:46 | 29.8 | 207.18 | 213.82 | 185.9 | 214.43 | 164.19 | 204.18 | 222.69 | 220.84 | 144.01 | 215.95 | 223.3 | 213.22 | 214.73 | 191.45 | 227.01 | 223 | 218.39 | 223.3 | 226.08 | 183.58 | 171.53 | 224.23 | 224.85 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 28.74
16.11.23 19:18:01 | 30.05 | 207.78 | 214.13 | 185.61 | 214.43 | 163.35 | 204.18 | 223 | 221.15 | 142.92 | 215.95 | 223.3 | 213.22 | 215.34 | 190.57 | 226.7 | 223.3 | 218.7 | 222.69 | 225.77 | 184.16 | 172.96 | 224.23 | 224.23 | 228.87 | 28 | 965 | 36 | 28.74
16.11.23 19:18:16 | 30.3 | 207.48 | 213.82 | 185.32 | 214.43 | 163.63 | 203.88 | 223.3 | 221.46 | 141.84 | 215.65 | 223.3 | 212.91 | 214.13 | 190.57 | 226.7 | 223.61 | 217.17 | 223.61 | 225.77 | 183.58 | 171.53 | 224.85 | 223 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.74
16.11.23 19:18:31 | 30.55 | 208.08 | 213.82 | 185.61 | 215.04 | 163.35 | 203.88 | 223 | 222.07 | 141.84 | 215.65 | 223.61 | 213.52 | 214.73 | 189.4 | 227.32 | 223.92 | 218.7 | 223.3 | 226.39 | 182.14 | 168.13 | 224.85 | 224.23 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 28.75
16.11.23 19:18:46 | 30.8 | 207.48 | 214.13 | 185.03 | 215.04 | 163.07 | 203.88 | 223.3 | 221.46 | 141.57 | 215.95 | 223.3 | 212.91 | 214.73 | 188.82 | 227.32 | 223 | 217.78 | 222.07 | 225.46 | 183.29 | 169.83 | 224.54 | 224.54 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 28.75
16.11.23 19:19:01 | 31.05 | 207.48 | 213.82 | 185.03 | 214.73 | 163.07 | 203.28 | 223.3 | 221.15 | 140.76 | 215.95 | 223.61 | 212.91 | 214.43 | 187.07 | 227.01 | 223.3 | 217.78 | 223.92 | 226.08 | 182.14 | 168.42 | 222.69 | 224.54 | 227.94 | 28 | 965 | 36 | 28.75
16.11.23 19:19:16 | 31.3 | 206.88 | 213.82 | 184.45 | 214.43 | 162.51 | 203.28 | 222.69 | 221.15 | 139.67 | 215.65 | 223.3 | 212.31 | 214.13 | 185.32 | 227.01 | 223 | 217.78 | 223 | 226.39 | 182.14 | 169.26 | 223.92 | 224.54 | 229.5 | 28 | 965 | 36 | 28.75
16.11.23 19:19:31 | 31.55 | 207.18 | 213.52 | 184.16 | 213.82 | 161.95 | 202.99 | 223 | 221.15 | 140.48 | 215.34 | 223 | 212 | 213.82 | 184.74 | 226.7 | 222.38 | 217.48 | 223 | 225.46 | 180.69 | 167.57 | 224.54 | 223.92 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 28.75
16.11.23 19:19:46 | 31.8 | 207.18 | 213.82 | 183.87 | 214.43 | 161.67 | 203.28 | 223.61 | 221.46 | 139.4 | 215.95 | 223.3 | 212.61 | 214.73 | 185.32 | 227.32 | 223.92 | 218.39 | 223 | 226.08 | 180.98 | 168.13 | 225.16 | 223.92 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.78
16.11.23 19:20:01 | 32.05 | 206.88 | 213.82 | 183.58 | 214.43 | 160.83 | 202.69 | 223 | 221.46 | 137.79 | 215.04 | 223 | 212.31 | 213.82 | 184.45 | 226.7 | 223.61 | 217.78 | 224.54 | 227.01 | 181.85 | 166.16 | 224.85 | 224.54 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 28.78
16.11.23 19:20:16 | 32.3 | 207.48 | 214.13 | 183.29 | 214.43 | 160.83 | 203.28 | 223.3 | 221.46 | 137.52 | 215.95 | 223.61 | 212.31 | 214.43 | 184.45 | 226.7 | 223 | 218.09 | 223.61 | 227.01 | 180.98 | 166.16 | 224.23 | 225.16 | 229.18 | 28 | 965 | 36 | 28.78
16.11.23 19:20:31 | 32.55 | 207.18 | 213.82 | 183.29 | 214.43 | 160.27 | 202.39 | 223.3 | 221.46 | 137.79 | 215.34 | 223.61 | 212.31 | 214.13 | 183.29 | 227.63 | 223 | 217.48 | 223.3 | 226.08 | 181.27 | 164.75 | 224.54 | 224.54 | 229.81 | 28 | 965 | 36 | 28.78
16.11.23 19:20:46 | 32.8 | 207.18 | 213.52 | 182.71 | 214.13 | 159.99 | 202.69 | 223 | 221.15 | 137.25 | 215.34 | 222.69 | 212 | 214.43 | 182.14 | 227.01 | 223.61 | 216.26 | 223.3 | 226.7 | 180.69 | 165.03 | 223.92 | 222.38 | 229.81 | 28 | 965 | 36 | 28.78
16.11.23 19:21:01 | 33.05 | 207.18 | 213.82 | 182.71 | 214.13 | 159.71 | 202.99 | 223.3 | 221.77 | 136.17 | 215.34 | 223.3 | 211.7 | 213.52 | 181.85 | 227.32 | 223 | 218.09 | 223 | 226.39 | 179.25 | 164.75 | 223.61 | 223.61 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 28.78
16.11.23 19:21:16 | 33.3 | 206.88 | 213.22 | 182.14 | 214.43 | 159.15 | 202.69 | 222.69 | 221.15 | 135.63 | 215.34 | 223.3 | 212 | 214.43 | 182.42 | 227.01 | 223.3 | 217.48 | 222.38 | 226.7 | 179.83 | 165.03 | 223 | 224.85 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 28.78
16.11.23 19:21:31 | 33.55 | 207.18 | 213.52 | 181.85 | 214.13 | 159.15 | 202.39 | 223 | 221.15 | 134.56 | 215.65 | 223 | 212 | 214.43 | 181.56 | 226.7 | 223 | 217.17 | 223.92 | 225.77 | 179.83 | 163.63 | 224.85 | 224.85 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 28.78
16.11.23 19:21:46 | 33.8 | 206.88 | 214.13 | 181.56 | 213.82 | 158.32 | 202.39 | 223.3 | 221.15 | 134.29 | 215.34 | 223 | 212 | 214.13 | 180.69 | 227.01 | 223.61 | 217.17 | 223.92 | 225.77 | 179.54 | 163.63 | 223.92 | 224.23 | 227.94 | 28 | 965 | 36 | 28.81
16.11.23 19:22:01 | 34.05 | 206.88 | 213.52 | 180.98 | 213.82 | 158.04 | 201.5 | 223 | 221.15 | 135.1 | 215.95 | 223.3 | 211.7 | 213.82 | 181.85 | 226.7 | 222.69 | 216.87 | 222.69 | 226.08 | 178.97 | 161.95 | 222.69 | 225.16 | 227.94 | 28 | 965 | 36 | 28.81
16.11.23 19:22:16 | 34.3 | 206.88 | 213.52 | 180.98 | 213.52 | 158.04 | 202.09 | 223 | 220.84 | 132.69 | 215.65 | 222.69 | 211.4 | 214.43 | 181.27 | 227.63 | 223.3 | 217.48 | 222.69 | 225.46 | 177.82 | 162.51 | 223.61 | 223.61 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 28.81
16.11.23 19:22:31 | 34.55 | 206.28 | 214.13 | 180.69 | 213.52 | 156.93 | 202.09 | 223.3 | 221.15 | 133.22 | 215.65 | 223.3 | 211.7 | 213.82 | 180.98 | 227.01 | 222.69 | 218.09 | 223.92 | 226.08 | 177.82 | 163.07 | 224.54 | 224.54 | 228.87 | 28 | 965 | 36 | 28.8
16.11.23 19:22:46 | 34.8 | 206.58 | 213.82 | 180.69 | 214.13 | 156.65 | 201.79 | 223 | 221.15 | 132.15 | 215.95 | 223.3 | 211.7 | 214.13 | 180.12 | 227.01 | 223 | 216.87 | 224.54 | 227.32 | 176.38 | 162.51 | 224.23 | 222.69 | 227.01 | 28 | 965 | 36 | 28.81
16.11.23 19:23:01 | 35.05 | 207.18 | 213.82 | 180.4 | 214.13 | 155.82 | 201.5 | 223.3 | 221.15 | 131.62 | 215.04 | 223.3 | 211.4 | 213.82 | 179.25 | 227.32 | 223 | 217.78 | 224.54 | 226.39 | 178.39 | 161.95 | 224.85 | 224.23 | 229.18 | 28 | 965 | 36 | 28.81
16.11.23 19:23:16 | 35.3 | 206.28 | 213.22 | 179.25 | 213.52 | 155.82 | 200.9 | 222.69 | 220.54 | 131.62 | 215.34 | 222.69 | 211.1 | 213.82 | 178.97 | 226.7 | 223 | 216.26 | 222.69 | 225.77 | 176.1 | 160.55 | 223.3 | 222.07 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.83
16.11.23 19:23:31 | 35.55 | 206.28 | 213.82 | 178.97 | 213.52 | 155.54 | 200.9 | 222.69 | 220.84 | 131.09 | 214.73 | 222.69 | 211.1 | 213.52 | 178.97 | 226.39 | 222.69 | 216.26 | 224.85 | 226.7 | 176.38 | 158.87 | 224.54 | 223 | 229.18 | 28 | 965 | 36 | 28.81
16.11.23 19:23:46 | 35.8 | 206.28 | 213.52 | 178.97 | 213.82 | 154.99 | 201.2 | 222.69 | 220.84 | 130.82 | 215.34 | 222.07 | 210.79 | 213.22 | 177.53 | 227.01 | 223.3 | 217.17 | 223.3 | 226.08 | 176.67 | 158.6 | 224.85 | 224.85 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 28.83
16.11.23 19:24:01 | 36.05 | 206.58 | 213.52 | 179.25 | 213.82 | 154.71 | 200.9 | 223.3 | 221.15 | 130.82 | 215.65 | 223.61 | 210.79 | 213.22 | 177.24 | 227.32 | 223.3 | 216.87 | 223 | 226.7 | 177.24 | 158.87 | 224.54 | 224.54 | 229.18 | 28 | 965 | 36 | 28.84
16.11.23 19:24:16 | 36.3 | 206.28 | 213.52 | 178.39 | 213.22 | 153.88 | 200.6 | 222.38 | 220.54 | 131.62 | 215.65 | 222.69 | 210.79 | 213.52 | 176.38 | 226.7 | 223.3 | 217.17 | 223 | 226.08 | 176.1 | 158.04 | 222.69 | 223.92 | 227.94 | 28 | 965 | 36 | 28.84
16.11.23 19:24:31 | 36.55 | 206.28 | 213.82 | 178.1 | 213.52 | 153.61 | 200.6 | 222.38 | 220.84 | 131.89 | 215.34 | 222.69 | 210.49 | 213.82 | 175.52 | 226.7 | 222.69 | 217.48 | 223 | 226.08 | 176.1 | 158.04 | 224.85 | 224.23 | 229.81 | 28 | 965 | 36 | 28.84
16.11.23 19:24:46 | 36.8 | 206.28 | 213.52 | 177.82 | 213.22 | 153.88 | 200.3 | 222.69 | 220.54 | 131.35 | 215.04 | 222.69 | 210.49 | 213.52 | 175.52 | 227.01 | 223.3 | 216.56 | 223.92 | 226.08 | 175.52 | 155.54 | 223 | 224.85 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.84
16.11.23 19:25:01 | 37.05 | 205.98 | 213.52 | 177.53 | 213.22 | 153.61 | 200.9 | 223 | 220.54 | 132.69 | 215.04 | 223 | 210.19 | 212.91 | 174.38 | 226.39 | 223 | 216.26 | 223 | 226.08 | 174.67 | 155.54 | 223.61 | 223.61 | 227.01 | 28 | 965 | 36 | 28.85
16.11.23 19:25:16 | 37.3 | 206.58 | 213.82 | 177.24 | 213.82 | 153.33 | 200.3 | 223 | 220.84 | 132.69 | 215.34 | 223.3 | 211.1 | 213.52 | 174.1 | 227.01 | 223.61 | 216.56 | 224.23 | 226.7 | 174.1 | 154.43 | 223.92 | 225.16 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.85
16.11.23 19:25:31 | 37.55 | 205.68 | 213.22 | 176.96 | 212.91 | 152.5 | 200.01 | 222.69 | 220.84 | 132.42 | 214.73 | 223 | 210.19 | 213.22 | 173.24 | 226.39 | 222.07 | 216.56 | 223.92 | 227.01 | 173.53 | 155.26 | 224.23 | 223.61 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 28.85
16.11.23 19:25:46 | 37.8 | 206.28 | 213.82 | 176.96 | 213.22 | 151.4 | 199.71 | 222.38 | 220.54 | 132.15 | 214.73 | 223 | 210.49 | 213.22 | 172.39 | 226.7 | 223 | 216.87 | 223.61 | 227.01 | 173.81 | 154.71 | 224.85 | 223.61 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 28.85
16.11.23 19:26:01 | 38.05 | 206.28 | 213.82 | 176.67 | 213.22 | 151.67 | 200.3 | 222.69 | 220.54 | 132.69 | 215.65 | 223 | 210.49 | 213.82 | 172.67 | 227.32 | 222.38 | 216.56 | 223.92 | 226.39 | 173.24 | 151.95 | 225.16 | 224.85 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.86
16.11.23 19:26:16 | 38.3 | 205.98 | 213.52 | 176.1 | 212.91 | 151.67 | 199.71 | 222.69 | 220.54 | 132.69 | 214.73 | 222.69 | 209.89 | 213.22 | 171.25 | 226.39 | 222.69 | 216.26 | 223.3 | 226.08 | 173.24 | 153.88 | 224.54 | 224.85 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 28.86
16.11.23 19:26:31 | 38.55 | 206.28 | 213.52 | 176.1 | 213.22 | 150.57 | 200.01 | 222.38 | 220.54 | 132.96 | 215.34 | 222.69 | 210.49 | 213.22 | 170.4 | 227.63 | 223.3 | 216.56 | 224.23 | 226.08 | 172.39 | 152.78 | 224.23 | 224.23 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.86
16.11.23 19:26:46 | 38.8 | 205.98 | 213.52 | 175.81 | 212.91 | 150.85 | 200.01 | 222.69 | 220.54 | 134.29 | 215.65 | 223 | 210.19 | 213.52 | 169.55 | 226.39 | 223.3 | 216.87 | 223.3 | 226.08 | 172.96 | 151.12 | 224.85 | 223 | 228.87 | 28 | 965 | 36 | 28.88
16.11.23 19:27:01 | 39.05 | 205.68 | 213.82 | 175.24 | 212.91 | 149.75 | 199.41 | 222.38 | 220.84 | 133.76 | 215.34 | 223 | 209.89 | 213.22 | 170.4 | 226.08 | 222.69 | 215.34 | 223.3 | 225.77 | 172.39 | 151.95 | 224.23 | 223.3 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.86
16.11.23 19:27:16 | 39.3 | 205.68 | 213.22 | 174.67 | 212.61 | 148.1 | 199.41 | 221.77 | 219.92 | 134.03 | 214.73 | 222.69 | 209.59 | 212 | 170.11 | 227.01 | 221.77 | 216.56 | 224.23 | 225.16 | 171.53 | 151.67 | 222.69 | 223.92 | 227.01 | 28 | 965 | 36 | 28.88
16.11.23 19:27:31 | 39.55 | 205.68 | 213.52 | 174.95 | 212.61 | 148.65 | 199.41 | 222.07 | 220.84 | 135.9 | 215.04 | 223 | 209.89 | 213.22 | 170.4 | 226.7 | 222.69 | 216.56 | 224.54 | 226.7 | 172.39 | 151.95 | 223.92 | 224.54 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.86
16.11.23 19:27:46 | 39.8 | 205.68 | 213.52 | 174.38 | 212.61 | 148.38 | 198.82 | 222.07 | 220.54 | 134.56 | 215.04 | 222.69 | 209.59 | 213.52 | 171.25 | 226.7 | 222.69 | 215.95 | 223.92 | 226.7 | 171.25 | 150.3 | 224.85 | 224.54 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.88
16.11.23 19:28:01 | 40.05 | 205.38 | 213.52 | 173.81 | 212.61 | 147.83 | 198.82 | 222.38 | 219.92 | 134.83 | 214.73 | 222.07 | 209.29 | 212.91 | 170.4 | 226.39 | 222.38 | 216.26 | 223.61 | 225.77 | 170.11 | 149.75 | 223 | 224.85 | 226.7 | 28 | 965 | 36 | 28.88
16.11.23 19:28:16 | 40.3 | 205.38 | 213.52 | 173.81 | 212.31 | 147.28 | 198.82 | 222.38 | 220.54 | 135.9 | 215.04 | 222.69 | 209.59 | 212.91 | 170.11 | 227.01 | 222.38 | 215.95 | 223.61 | 226.7 | 170.11 | 150.85 | 224.23 | 224.23 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.89
16.11.23 19:28:31 | 40.55 | 205.68 | 213.52 | 173.53 | 212 | 146.74 | 198.52 | 221.77 | 220.23 | 134.29 | 214.73 | 222.38 | 208.98 | 212.31 | 169.55 | 225.77 | 223.3 | 215.95 | 224.54 | 226.7 | 169.83 | 151.12 | 222.07 | 224.54 | 228.25 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.11.23 19:28:46 | 40.8 | 205.68 | 213.52 | 173.53 | 212.31 | 146.46 | 198.23 | 222.07 | 220.23 | 135.1 | 215.04 | 222.69 | 208.98 | 213.52 | 169.83 | 226.7 | 223 | 215.65 | 223 | 226.7 | 169.55 | 148.1 | 223.3 | 223.92 | 227.94 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.11.23 19:29:01 | 41.05 | 205.68 | 213.52 | 173.24 | 212.31 | 145.65 | 198.82 | 221.77 | 220.54 | 135.37 | 214.73 | 223 | 209.29 | 213.22 | 168.7 | 226.39 | 222.69 | 215.65 | 224.85 | 226.39 | 170.4 | 148.38 | 222.69 | 224.54 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.89
16.11.23 19:29:16 | 41.3 | 205.38 | 212.91 | 172.67 | 212 | 145.1 | 198.23 | 221.77 | 220.23 | 134.83 | 214.43 | 222.38 | 208.68 | 213.22 | 167.29 | 226.7 | 222.38 | 215.65 | 223.3 | 227.01 | 170.68 | 148.93 | 225.16 | 223.92 | 226.7 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.11.23 19:29:31 | 41.55 | 205.08 | 213.22 | 172.39 | 211.7 | 144.83 | 197.93 | 221.77 | 219.92 | 135.37 | 214.73 | 222.69 | 208.98 | 212.91 | 167.29 | 226.39 | 222.07 | 215.34 | 223.61 | 226.08 | 169.26 | 147.28 | 224.54 | 223.61 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.11.23 19:29:46 | 41.8 | 205.38 | 213.82 | 172.1 | 211.4 | 144.56 | 198.23 | 222.07 | 219.92 | 135.63 | 214.73 | 222.69 | 208.98 | 212.61 | 165.88 | 226.39 | 223 | 216.26 | 223.92 | 226.39 | 169.83 | 148.65 | 223.61 | 224.85 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 28.92
16.11.23 19:30:01 | 42.05 | 205.08 | 213.22 | 171.53 | 211.4 | 143.47 | 197.93 | 221.77 | 220.23 | 136.44 | 214.73 | 222.69 | 208.68 | 213.22 | 165.31 | 226.39 | 222.38 | 215.65 | 223.92 | 226.7 | 168.42 | 146.46 | 223.92 | 224.85 | 225.77 | 28 | 965 | 36 | 28.92
16.11.23 19:30:16 | 42.3 | 204.78 | 213.52 | 171.25 | 211.7 | 143.2 | 197.34 | 221.46 | 219.92 | 134.56 | 214.43 | 221.77 | 208.08 | 212.31 | 166.16 | 226.7 | 221.77 | 216.26 | 223.92 | 226.7 | 168.7 | 147.56 | 223.92 | 222.69 | 226.08 | 28 | 965 | 36 | 28.92
16.11.23 19:30:31 | 42.55 | 205.08 | 212.91 | 171.25 | 211.4 | 142.11 | 197.64 | 221.46 | 219.92 | 135.1 | 214.43 | 222.38 | 208.68 | 211.7 | 165.31 | 226.08 | 221.77 | 215.65 | 224.23 | 226.7 | 167.85 | 148.65 | 223 | 223.61 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.92
16.11.23 19:30:46 | 42.8 | 204.48 | 213.22 | 170.68 | 211.1 | 142.11 | 197.04 | 221.15 | 219.92 | 134.03 | 213.82 | 222.38 | 208.08 | 211.7 | 164.19 | 226.08 | 222.38 | 215.04 | 224.23 | 226.08 | 167 | 147.83 | 223 | 223.61 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.92
16.11.23 19:31:01 | 43.05 | 205.08 | 213.22 | 170.68 | 211.1 | 142.11 | 197.34 | 221.46 | 220.23 | 133.22 | 214.13 | 222.69 | 208.68 | 212.31 | 163.35 | 226.08 | 222.38 | 216.26 | 224.23 | 227.01 | 167.57 | 145.92 | 224.54 | 222.69 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.92
16.11.23 19:31:16 | 43.3 | 204.78 | 213.52 | 170.11 | 211.1 | 141.3 | 197.04 | 221.46 | 220.23 | 133.76 | 214.43 | 222.38 | 208.08 | 212.31 | 164.47 | 226.39 | 222.69 | 215.95 | 224.54 | 227.32 | 165.31 | 145.1 | 224.54 | 223.92 | 227.94 | 28 | 965 | 36 | 28.94
16.11.23 19:31:31 | 43.55 | 204.78 | 213.52 | 169.83 | 211.4 | 141.3 | 196.75 | 221.15 | 220.23 | 132.96 | 214.13 | 221.77 | 207.78 | 212.31 | 164.47 | 226.7 | 221.77 | 214.73 | 224.85 | 226.39 | 165.88 | 143.47 | 223 | 223.92 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 28.92
16.11.23 19:31:46 | 43.8 | 204.78 | 212.91 | 169.55 | 211.1 | 140.76 | 197.04 | 220.84 | 219.92 | 133.49 | 213.82 | 221.77 | 208.08 | 212 | 162.79 | 226.08 | 222.38 | 214.43 | 223.3 | 226.7 | 166.16 | 142.92 | 224.85 | 222.69 | 227.01 | 28 | 965 | 36 | 28.94
16.11.23 19:32:01 | 44.05 | 204.48 | 213.22 | 168.98 | 211.1 | 139.4 | 196.75 | 220.84 | 219.92 | 133.22 | 214.43 | 222.38 | 208.08 | 212.91 | 161.67 | 226.39 | 221.77 | 215.65 | 223.92 | 225.77 | 165.88 | 145.1 | 223.92 | 221.77 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.95
16.11.23 19:32:16 | 44.3 | 204.48 | 212.91 | 168.98 | 210.49 | 138.86 | 197.04 | 220.84 | 219.92 | 133.22 | 213.82 | 222.07 | 207.78 | 211.4 | 161.67 | 226.08 | 222.07 | 216.26 | 223.92 | 225.46 | 166.16 | 143.47 | 223.61 | 223.61 | 226.7 | 28 | 965 | 36 | 28.94
16.11.23 19:32:31 | 44.55 | 204.48 | 212.91 | 168.13 | 210.79 | 139.13 | 196.75 | 220.23 | 219.62 | 134.03 | 213.82 | 221.77 | 207.48 | 211.7 | 160.83 | 226.08 | 222.69 | 215.65 | 224.54 | 226.39 | 165.31 | 143.47 | 222.69 | 224.23 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 28.95