## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Meas_20231119-710 |  | Generated On : | 19/11/2023, 18:54:02 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m02:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000710 MUX channel : ON - 02 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 075 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m02:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 19/11/2023, 18:01:33 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 19/11/2023, 18:53:17 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-710 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
19.11.23 18:01:36 | 0.05 | 192.04 | 229.18 | 230.43 | 229.18 | 237 | 202.99 | 238.58 | 217.78 | 211.4 | 237 | 227.32 | 223.61 | 234.49 | 225.16 | 194.68 | 185.9 | 227.94 | 223 | 243.33 | No Sensor | 219.01 | 216.26 | 228.87 | 234.8 | 28 | 965 | 36 | 27.84
19.11.23 18:01:51 | 0.3 | 189.4 | 230.43 | 233.86 | 233.86 | 227.63 | 201.5 | 223.61 | 216.87 | 202.99 | 236.06 | 223.61 | 228.25 | 246.19 | 210.49 | 202.09 | 189.98 | 233.55 | 218.09 | 226.7 | No Sensor | 221.77 | 210.79 | 222.07 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 27.78
19.11.23 18:02:06 | 0.55 | 197.93 | 239.21 | 233.86 | 233.55 | 240.79 | 195.57 | 224.85 | 222.69 | 211.4 | 241.74 | 240.79 | 227.01 | 238.26 | 225.46 | 200.6 | 218.39 | 236.69 | 220.84 | 231.36 | No Sensor | 219.01 | 217.48 | 239.53 | 243.65 | 28 | 965 | 36 | 27.75
19.11.23 18:02:21 | 0.8 | 183.29 | 231.05 | 229.5 | 222.07 | 221.15 | 209.89 | 219.31 | 223.92 | 205.68 | 242.06 | 234.49 | 224.54 | 236.06 | 225.46 | 196.16 | 213.82 | 223 | 214.73 | 242.06 | No Sensor | 221.77 | 215.95 | 239.53 | 222.38 | 28 | 965 | 36 | 27.74
19.11.23 18:02:36 | 1.05 | 192.62 | 232.61 | 245.24 | 248.75 | 234.49 | 215.34 | 223.61 | 222.69 | 209.89 | 235.12 | 232.93 | 236.37 | 244.92 | 219.01 | 205.08 | 206.88 | 239.21 | 219.92 | 233.55 | No Sensor | 221.46 | 218.39 | 221.46 | 246.19 | 28 | 965 | 36 | 27.74
19.11.23 18:02:51 | 1.3 | 189.69 | 241.42 | 241.11 | 245.24 | 236.06 | 206.88 | 230.74 | 216.26 | 208.08 | 237.32 | 226.08 | 241.42 | 239.21 | 220.84 | 211.1 | 192.33 | 241.42 | 223.92 | 232.61 | No Sensor | 223.61 | 214.13 | 221.46 | 239.84 | 28 | 965 | 36 | 27.75
19.11.23 18:03:06 | 1.55 | 197.04 | 231.68 | 235.43 | 239.84 | 226.7 | 213.82 | 238.89 | 227.32 | 213.22 | 234.18 | 234.8 | 237.95 | 239.53 | 229.18 | 208.38 | 200.3 | 232.61 | 224.85 | 240.16 | No Sensor | 215.04 | 222.07 | 234.8 | 229.18 | 28 | 965 | 36 | 27.75
19.11.23 18:03:21 | 1.8 | 197.04 | 235.43 | 230.74 | 228.25 | 239.53 | 209.59 | 240.16 | 209.29 | 217.17 | 240.16 | 223.92 | 227.01 | 241.42 | 233.24 | 201.2 | 200.01 | 225.46 | 219.31 | 224.54 | No Sensor | 214.73 | 218.7 | 227.32 | 231.99 | 28 | 965 | 36 | 27.77
19.11.23 18:03:36 | 2.05 | 175.52 | 220.84 | 233.86 | 223.61 | 222.69 | 190.28 | 221.46 | 208.08 | 206.58 | 223 | 230.43 | 223 | 224.23 | 219.31 | 194.68 | 199.12 | 216.87 | 215.04 | 217.48 | No Sensor | 203.58 | 215.95 | 220.23 | 223.92 | 28 | 965 | 36 | 27.77
19.11.23 18:03:51 | 2.3 | 189.4 | 231.05 | 243.33 | 232.61 | 238.58 | 201.79 | 237.95 | 208.98 | 208.68 | 240.16 | 238.26 | 227.63 | 231.05 | 221.77 | 194.98 | 208.38 | 237 | 220.23 | 229.81 | No Sensor | 218.39 | 223 | 239.84 | 225.16 | 28 | 965 | 36 | 27.78
19.11.23 18:04:06 | 2.55 | 194.98 | 233.24 | 242.06 | 234.49 | 225.77 | 207.78 | 235.75 | 212.31 | 210.79 | 230.74 | 233.24 | 231.36 | 241.42 | 238.58 | 207.78 | 203.28 | 237 | 216.56 | 230.43 | No Sensor | 229.18 | 212.31 | 229.81 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 27.78
19.11.23 18:04:21 | 2.8 | 184.74 | 235.43 | 235.12 | 233.55 | 230.43 | 195.86 | 223.61 | 216.26 | 205.08 | 220.84 | 229.81 | 221.15 | 243.01 | 219.31 | 204.48 | 176.38 | 234.49 | 222.69 | 237 | No Sensor | 217.48 | 215.65 | 231.36 | 241.11 | 28 | 965 | 36 | 27.8
19.11.23 18:04:36 | 3.05 | 187.94 | 231.05 | 239.53 | 229.5 | 224.54 | 202.39 | 232.3 | 222.69 | 209.29 | 236.37 | 234.49 | 231.99 | 241.74 | 219.62 | 206.88 | 194.98 | 243.01 | 233.24 | 230.43 | No Sensor | 226.39 | 208.98 | 232.93 | 245.24 | 28 | 965 | 36 | 27.81
19.11.23 18:04:51 | 3.3 | 193.8 | 232.3 | 237.32 | 229.18 | 234.8 | 214.43 | 242.69 | 223.3 | 213.52 | 237.95 | 236.69 | 245.56 | 237.63 | 229.5 | 218.7 | 207.48 | 240.79 | 233.86 | 243.65 | No Sensor | 226.08 | 222.38 | 239.84 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 27.81
19.11.23 18:05:06 | 3.55 | 181.85 | 225.16 | 233.86 | 234.49 | 231.36 | 199.71 | 226.39 | 232.61 | 200.01 | 228.87 | 241.42 | 216.87 | 226.08 | 210.19 | 203.58 | 191.45 | 220.54 | 207.18 | 226.7 | No Sensor | 219.92 | 215.34 | 231.36 | 224.85 | 28 | 965 | 36 | 27.84
19.11.23 18:05:21 | 3.8 | 184.74 | 237.63 | 240.47 | 237.95 | 225.16 | 210.79 | 232.61 | 214.43 | 211.4 | 227.32 | 238.58 | 240.16 | 243.01 | 224.54 | 216.26 | 211.4 | 242.38 | 220.23 | 245.88 | No Sensor | 220.84 | 217.17 | 234.18 | 232.93 | 28 | 965 | 36 | 27.84
19.11.23 18:05:36 | 4.05 | 193.8 | 238.89 | 244.28 | 244.28 | 241.74 | 205.98 | 227.63 | 213.82 | 212.31 | 238.89 | 241.42 | 239.21 | 242.06 | 214.13 | 212.61 | 197.64 | 229.18 | 230.43 | 235.75 | No Sensor | 234.8 | 221.77 | 232.61 | 237.95 | 28 | 965 | 36 | 27.85
19.11.23 18:05:51 | 4.3 | 189.4 | 237.95 | 242.06 | 233.55 | 249.07 | 214.43 | 236.69 | 228.25 | 212 | 243.01 | 241.42 | 232.3 | 240.47 | 224.23 | 210.79 | 205.68 | 235.12 | 224.23 | 249.07 | No Sensor | 216.87 | 230.12 | 234.8 | 243.96 | 28 | 965 | 36 | 27.88
19.11.23 18:06:06 | 4.55 | 199.41 | 247.15 | 246.83 | 243.96 | 244.28 | 213.82 | 228.87 | 234.49 | 223.3 | 254.22 | 249.39 | 253.58 | 255.84 | 244.6 | 217.78 | 209.29 | 235.43 | 227.94 | 234.49 | No Sensor | 234.18 | 220.23 | 240.47 | 231.36 | 28 | 965 | 36 | 27.88
19.11.23 18:06:22 | 4.82 | 180.12 | 232.3 | 227.01 | 227.94 | 231.05 | 199.12 | 212.61 | 211.7 | 207.48 | 227.32 | 231.36 | 212.31 | 231.05 | 219.62 | 195.57 | 187.07 | 220.23 | 219.92 | 226.08 | No Sensor | 208.98 | 202.09 | 223 | 225.46 | 28 | 965 | 36 | 27.88
19.11.23 18:06:37 | 5.07 | 185.61 | 237.63 | 233.86 | 237.63 | 235.43 | 215.65 | 238.58 | 224.23 | 216.87 | 244.6 | 237.32 | 238.26 | 242.06 | 238.58 | 208.08 | 199.12 | 241.42 | 230.74 | 245.56 | No Sensor | 228.25 | 237.63 | 227.32 | 236.69 | 28 | 965 | 36 | 27.89
19.11.23 18:06:52 | 5.32 | 186.78 | 244.28 | 240.16 | 247.47 | 246.51 | 208.68 | 234.8 | 211.1 | 208.98 | 244.6 | 241.74 | 231.68 | 240.47 | 231.99 | 214.13 | 205.98 | 235.12 | 228.87 | 230.43 | No Sensor | 238.26 | 218.09 | 255.84 | 228.56 | 28 | 965 | 36 | 27.91
19.11.23 18:07:07 | 5.57 | 186.78 | 245.56 | 235.12 | 240.47 | 241.74 | 210.19 | 235.12 | 221.46 | 208.08 | 243.96 | 233.24 | 225.77 | 252.93 | 229.5 | 197.04 | 187.94 | 237.32 | 237.63 | 232.61 | No Sensor | 216.56 | 215.65 | 242.69 | 221.15 | 28 | 965 | 36 | 27.92
19.11.23 18:07:22 | 5.82 | 187.07 | 239.84 | 248.11 | 236.37 | 232.3 | 203.88 | 229.5 | 218.39 | 200.6 | 247.15 | 242.69 | 242.69 | 246.83 | 217.78 | 204.48 | 199.71 | 234.8 | 223.92 | 237.32 | No Sensor | 227.94 | 213.52 | 240.79 | 229.5 | 28 | 965 | 36 | 27.92
19.11.23 18:07:37 | 6.07 | 189.69 | 249.07 | 256.81 | 243.01 | 236.69 | 208.38 | 240.47 | 232.93 | 217.48 | 250.04 | 249.07 | 231.99 | 243.33 | 230.74 | 217.78 | 211.1 | 254.55 | 237 | 237 | No Sensor | 230.12 | 222.38 | 235.12 | 255.52 | 28 | 965 | 36 | 27.95
19.11.23 18:07:52 | 6.32 | 198.52 | 243.33 | 246.51 | 234.18 | 250.68 | 217.78 | 246.51 | 240.47 | 227.63 | 249.71 | 252.93 | 236.69 | 239.53 | 234.49 | 224.23 | 206.58 | 237 | 233.24 | 243.01 | No Sensor | 238.26 | 220.23 | 242.06 | 247.47 | 28 | 965 | 36 | 27.96
19.11.23 18:08:07 | 6.57 | 187.07 | 238.89 | 237.63 | 242.69 | 260.72 | 228.25 | 239.53 | 236.37 | 223.92 | 241.74 | 243.33 | 232.3 | 254.87 | 219.92 | 212.61 | 199.12 | 229.5 | 230.12 | 244.28 | No Sensor | 223.92 | 227.63 | 238.89 | 263.01 | 28 | 965 | 36 | 27.96
19.11.23 18:08:22 | 6.82 | 193.21 | 236.69 | 242.38 | 243.01 | 240.79 | 220.23 | 229.81 | 231.99 | 216.87 | 248.11 | 247.79 | 241.74 | 245.24 | 232.61 | 215.04 | 194.68 | 229.5 | 228.25 | 237 | No Sensor | 237.63 | 229.5 | 230.12 | 242.06 | 28 | 965 | 36 | 27.98
19.11.23 18:08:37 | 7.07 | 188.23 | 228.87 | 244.92 | 238.58 | 235.12 | 213.52 | 236.06 | 215.95 | 219.92 | 244.92 | 234.8 | 230.43 | 261.7 | 220.23 | 206.88 | 210.19 | 230.43 | 232.3 | 243.01 | No Sensor | 224.54 | 221.15 | 232.3 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 27.99
19.11.23 18:08:52 | 7.32 | 183.87 | 245.24 | 248.43 | 244.92 | 246.51 | 225.77 | 240.47 | 227.32 | 217.78 | 241.42 | 243.01 | 232.61 | 254.87 | 238.89 | 215.34 | 208.38 | 239.21 | 243.01 | 238.58 | No Sensor | 223.61 | 223.61 | 232.3 | 238.58 | 28 | 965 | 36 | 28
19.11.23 18:09:07 | 7.57 | 185.9 | 238.26 | 242.38 | 245.88 | 243.01 | 219.01 | 249.07 | 234.8 | 215.65 | 251.96 | 252.93 | 249.39 | 243.65 | 220.23 | 209.29 | 204.18 | 237.32 | 223.92 | 251.64 | No Sensor | 234.18 | 225.77 | 242.06 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.02
19.11.23 18:09:22 | 7.82 | 198.52 | 251 | 243.01 | 258.44 | 246.19 | 219.31 | 237.32 | 231.36 | 222.69 | 251.32 | 254.55 | 244.28 | 252.93 | 243.96 | 217.78 | 206.88 | 243.96 | 240.47 | 259.41 | No Sensor | 234.8 | 232.61 | 242.38 | 253.25 | 28 | 965 | 36 | 28.02
19.11.23 18:09:37 | 8.07 | 199.41 | 247.79 | 247.47 | 244.28 | 251.64 | 222.07 | 247.47 | 236.69 | 226.08 | 259.74 | 248.75 | 244.92 | 254.55 | 249.39 | 220.84 | 224.85 | 248.11 | 239.84 | 248.75 | No Sensor | 239.21 | 240.47 | 239.21 | 242.06 | 28 | 965 | 36 | 28.03
19.11.23 18:09:52 | 8.32 | 178.97 | 238.58 | 239.84 | 237.95 | 242.69 | 214.13 | 244.6 | 224.85 | 218.7 | 253.25 | 247.47 | 236.69 | 248.11 | 229.18 | 214.73 | 217.17 | 247.15 | 234.18 | 242.38 | No Sensor | 221.15 | 225.16 | 236.37 | 241.11 | 28 | 965 | 36 | 28.05
19.11.23 18:10:07 | 8.57 | 187.94 | 238.58 | 246.19 | 234.18 | 251 | 221.77 | 232.93 | 225.77 | 214.73 | 246.51 | 245.88 | 237.95 | 248.75 | 232.3 | 220.23 | 196.16 | 231.99 | 228.56 | 239.21 | No Sensor | 233.55 | 227.01 | 232.61 | 240.79 | 28 | 965 | 36 | 28.06
19.11.23 18:10:22 | 8.82 | 185.61 | 250.04 | 234.18 | 237.32 | 241.42 | 212.61 | 246.83 | 229.5 | 213.82 | 242.38 | 240.16 | 237.63 | 243.65 | 228.56 | 205.98 | 194.39 | 239.84 | 219.92 | 240.47 | No Sensor | 229.5 | 222.07 | 237.95 | 240.16 | 28 | 965 | 36 | 28.06
19.11.23 18:10:38 | 9.08 | 185.03 | 235.43 | 237.95 | 231.68 | 232.3 | 199.71 | 239.53 | 217.17 | 208.08 | 240.47 | 243.01 | 220.23 | 232.61 | 231.68 | 210.49 | 199.12 | 232.93 | 231.68 | 230.12 | No Sensor | 229.81 | 222.07 | 235.75 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.08
19.11.23 18:10:53 | 9.33 | 178.39 | 237.95 | 239.53 | 235.75 | 246.19 | 212.91 | 242.06 | 231.68 | 216.56 | 237 | 232.93 | 234.18 | 237 | 224.23 | 214.13 | 211.1 | 253.25 | 223.92 | 234.49 | No Sensor | 230.43 | 225.46 | 246.51 | 229.81 | 28 | 965 | 36 | 28.08
19.11.23 18:11:08 | 9.58 | 170.97 | 248.75 | 230.74 | 238.26 | 228.87 | 202.69 | 242.69 | 220.23 | 220.23 | 241.42 | 247.47 | 227.32 | 239.21 | 240.47 | 217.78 | 215.04 | 239.21 | 222.38 | 241.74 | No Sensor | 211.4 | 214.73 | 241.42 | 244.92 | 28 | 965 | 36 | 28.1
19.11.23 18:11:23 | 9.83 | 183 | 238.58 | 246.83 | 246.83 | 259.74 | 212.91 | 235.12 | 227.01 | 215.65 | 256.81 | 243.01 | 241.11 | 267.28 | 232.93 | 226.39 | 207.18 | 235.12 | 237.95 | 233.86 | No Sensor | 235.75 | 222.69 | 235.43 | 231.36 | 28 | 965 | 36 | 28.1
19.11.23 18:11:38 | 10.08 | 186.19 | 234.18 | 237.95 | 230.74 | 230.43 | 217.48 | 236.69 | 231.99 | 208.68 | 247.79 | 238.26 | 234.49 | 241.74 | 214.13 | 212.61 | 191.45 | 243.65 | 232.61 | 234.8 | No Sensor | 223.92 | 215.34 | 249.07 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.11
19.11.23 18:11:53 | 10.33 | 184.74 | 230.43 | 237.63 | 241.42 | 232.93 | 222.38 | 237.63 | 226.08 | 210.19 | 236.06 | 239.84 | 240.16 | 255.52 | 219.92 | 213.22 | 186.19 | 240.79 | 230.12 | 230.43 | No Sensor | 229.81 | 212.61 | 229.81 | 224.54 | 28 | 965 | 36 | 28.13
19.11.23 18:12:08 | 10.58 | 183.58 | 243.01 | 241.42 | 240.47 | 225.16 | 203.88 | 231.68 | 219.92 | 215.65 | 260.06 | 245.24 | 240.47 | 240.47 | 232.61 | 213.22 | 207.18 | 236.06 | 229.5 | 238.26 | No Sensor | 231.68 | 226.39 | 254.87 | 230.12 | 28 | 965 | 36 | 28.16
19.11.23 18:12:23 | 10.83 | 174.67 | 232.3 | 240.79 | 231.68 | 222.07 | 196.16 | 236.69 | 222.07 | 209.89 | 251 | 243.65 | 218.39 | 233.24 | 223.92 | 203.58 | 192.92 | 243.33 | 217.78 | 230.43 | No Sensor | 219.01 | 211.1 | 237.95 | 229.5 | 28 | 965 | 36 | 28.16
19.11.23 18:12:38 | 11.08 | 186.48 | 243.33 | 241.42 | 246.83 | 243.65 | 212.61 | 243.33 | 231.99 | 223.61 | 248.43 | 244.28 | 243.33 | 257.14 | 243.01 | 221.77 | 202.09 | 250.68 | 228.56 | 241.11 | No Sensor | 227.94 | 216.56 | 237.63 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.17
19.11.23 18:12:53 | 11.33 | 177.82 | 236.37 | 244.6 | 241.11 | 222.69 | 208.68 | 229.5 | 228.56 | 213.22 | 233.24 | 248.43 | 236.69 | 234.49 | 226.08 | 207.78 | 201.2 | 245.88 | 234.49 | 220.84 | No Sensor | 223 | 218.39 | 223.3 | 226.08 | 28 | 965 | 36 | 28.19
19.11.23 18:13:08 | 11.58 | 179.54 | 243.01 | 239.21 | 231.36 | 239.84 | 211.4 | 242.69 | 230.43 | 219.31 | 245.24 | 246.51 | 241.74 | 241.74 | 233.24 | 207.78 | 218.7 | 237.32 | 228.25 | 243.96 | No Sensor | 211.4 | 221.15 | 233.86 | 242.69 | 28 | 965 | 36 | 28.2
19.11.23 18:13:23 | 11.83 | 174.95 | 238.58 | 237.32 | 246.83 | 245.56 | 205.68 | 235.43 | 235.43 | 217.78 | 235.75 | 253.9 | 244.6 | 236.37 | 227.63 | 205.98 | 198.23 | 250.36 | 231.68 | 239.84 | No Sensor | 221.77 | 208.98 | 232.93 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.21
19.11.23 18:13:38 | 12.08 | 175.81 | 245.56 | 241.74 | 243.33 | 242.38 | 216.26 | 251 | 240.79 | 216.56 | 248.11 | 246.19 | 245.88 | 246.83 | 219.92 | 218.7 | 202.09 | 256.16 | 228.87 | 242.69 | No Sensor | 235.75 | 212.61 | 254.22 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.21
19.11.23 18:13:53 | 12.33 | 176.38 | 234.8 | 233.24 | 236.37 | 230.74 | 222.38 | 237.95 | 228.87 | 213.82 | 245.88 | 244.92 | 248.75 | 254.87 | 228.87 | 218.39 | 201.2 | 238.58 | 228.56 | 243.01 | No Sensor | 225.46 | 217.48 | 229.5 | 241.11 | 28 | 965 | 36 | 28.23
19.11.23 18:14:08 | 12.58 | 178.39 | 245.88 | 231.36 | 231.68 | 230.74 | 211.7 | 236.69 | 233.86 | 208.38 | 251.96 | 252.29 | 230.74 | 259.41 | 222.38 | 215.65 | 197.64 | 236.69 | 226.39 | 230.74 | No Sensor | 224.23 | 204.78 | 249.39 | 254.22 | 28 | 965 | 36 | 28.23
19.11.23 18:14:23 | 12.83 | 185.61 | 248.75 | 240.79 | 253.25 | 242.69 | 218.39 | 245.56 | 232.93 | 223 | 263.33 | 261.04 | 241.42 | 253.9 | 240.16 | 223.92 | 215.65 | 248.11 | 232.93 | 262.02 | No Sensor | 239.84 | 220.84 | 251.64 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:14:38 | 13.08 | 185.9 | 243.33 | 229.5 | 242.69 | 229.81 | 204.78 | 231.36 | 227.63 | 212 | 246.83 | 248.11 | 235.43 | 252.93 | 218.09 | 214.13 | 209.29 | 239.21 | 223.61 | 247.15 | No Sensor | 217.78 | 217.17 | 238.26 | 242.06 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:14:53 | 13.33 | 180.69 | 241.74 | 237 | 232.93 | 232.3 | 211.1 | 231.36 | 226.08 | 219.31 | 233.86 | 230.43 | 237.32 | 243.01 | 209.89 | 217.17 | 195.27 | 239.84 | 235.12 | 233.24 | No Sensor | 217.78 | 214.73 | 239.84 | 238.58 | 28 | 965 | 36 | 28.25
19.11.23 18:15:08 | 13.58 | 184.45 | 257.14 | 239.84 | 248.43 | 236.69 | 219.01 | 243.01 | 223.3 | 224.54 | 246.19 | 251.64 | 242.06 | 244.92 | 226.08 | 221.15 | 204.48 | 237.63 | 232.3 | 252.93 | No Sensor | 214.13 | 221.46 | 231.36 | 251 | 28 | 965 | 36 | 28.27
19.11.23 18:15:23 | 13.83 | 172.67 | 242.06 | 242.06 | 234.18 | 244.6 | 204.78 | 240.16 | 228.87 | 212.91 | 243.01 | 254.22 | 234.8 | 245.56 | 223.3 | 210.49 | 203.28 | 248.75 | 229.18 | 247.79 | No Sensor | 225.46 | 212.91 | 249.07 | 226.39 | 28 | 965 | 36 | 28.28
19.11.23 18:15:38 | 14.08 | 190.28 | 246.51 | 253.9 | 249.71 | 251.64 | 228.25 | 236.69 | 230.12 | 221.46 | 256.81 | 268.27 | 238.26 | 253.58 | 230.43 | 214.13 | 200.9 | 246.83 | 234.18 | 245.24 | No Sensor | 228.56 | 217.17 | 247.79 | 250.68 | 28 | 965 | 36 | 28.28
19.11.23 18:15:53 | 14.33 | 174.95 | 234.49 | 245.56 | 239.53 | 234.8 | 219.31 | 267.94 | 223 | 218.09 | 247.15 | 248.11 | 240.47 | 257.46 | 229.5 | 221.77 | 204.78 | 255.52 | 226.08 | 230.43 | No Sensor | 223 | 223 | 238.89 | 238.58 | 28 | 965 | 36 | 28.3
19.11.23 18:16:08 | 14.58 | 182.42 | 253.58 | 244.28 | 235.43 | 235.75 | 231.68 | 250.36 | 231.05 | 224.23 | 256.16 | 259.09 | 249.07 | 253.9 | 234.49 | 214.13 | 226.39 | 249.07 | 244.92 | 253.9 | No Sensor | 228.56 | 221.46 | 251.96 | 229.5 | 28 | 965 | 36 | 28.31
19.11.23 18:16:23 | 14.83 | 183.29 | 252.29 | 248.75 | 237.63 | 244.92 | 221.46 | 251.96 | 231.68 | 222.69 | 254.55 | 256.81 | 241.11 | 253.58 | 238.89 | 217.17 | 207.78 | 254.87 | 252.29 | 248.75 | No Sensor | 226.08 | 224.23 | 235.75 | 249.71 | 28 | 965 | 36 | 28.31
19.11.23 18:16:38 | 15.08 | 174.1 | 243.33 | 243.01 | 231.36 | 239.53 | 208.68 | 245.56 | 224.85 | 215.65 | 239.21 | 239.84 | 238.89 | 248.43 | 225.77 | 199.71 | 197.04 | 228.25 | 238.89 | 231.05 | No Sensor | 224.23 | 207.18 | 240.79 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.34
19.11.23 18:16:53 | 15.33 | 178.68 | 249.39 | 256.81 | 255.52 | 246.19 | 225.16 | 246.51 | 233.24 | 215.04 | 251.64 | 254.87 | 239.53 | 256.16 | 237 | 216.26 | 196.75 | 251.96 | 238.58 | 240.47 | No Sensor | 223 | 223.61 | 252.29 | 252.29 | 28 | 965 | 36 | 28.34
19.11.23 18:17:08 | 15.58 | 176.96 | 247.47 | 245.24 | 235.12 | 226.7 | 213.52 | 239.53 | 221.77 | 217.17 | 239.84 | 243.33 | 228.87 | 233.55 | 228.56 | 205.98 | 210.49 | 229.81 | 220.84 | 234.49 | No Sensor | 232.93 | 206.28 | 238.26 | 219.92 | 28 | 965 | 36 | 28.35
19.11.23 18:17:23 | 15.83 | 180.12 | 234.18 | 250.36 | 237.95 | 238.26 | 219.01 | 243.01 | 226.39 | 217.78 | 250.36 | 251.64 | 234.8 | 239.53 | 231.68 | 192.62 | 221.46 | 252.61 | 233.55 | 250.36 | No Sensor | 216.26 | 224.54 | 237.95 | 233.55 | 28 | 965 | 36 | 28.35
19.11.23 18:17:38 | 16.08 | 166.72 | 239.21 | 235.75 | 236.69 | 225.46 | 210.19 | 240.79 | 208.08 | 210.19 | 241.11 | 241.74 | 226.39 | 252.93 | 219.62 | 218.39 | 201.2 | 242.06 | 218.7 | 227.01 | No Sensor | 227.32 | 225.46 | 219.92 | 236.69 | 28 | 965 | 36 | 28.38
19.11.23 18:17:53 | 16.33 | 164.75 | 243.33 | 240.47 | 229.81 | 248.75 | 216.87 | 235.12 | 225.46 | 217.48 | 243.65 | 245.24 | 241.74 | 235.43 | 222.07 | 221.77 | 200.01 | 244.28 | 231.68 | 246.83 | No Sensor | 227.32 | 225.77 | 246.51 | 234.49 | 28 | 965 | 36 | 28.38
19.11.23 18:18:08 | 16.58 | 179.54 | 245.24 | 252.93 | 252.93 | 257.79 | 222.07 | 248.75 | 237.32 | 218.39 | 257.46 | 252.61 | 236.37 | 241.11 | 239.21 | 218.7 | 211.7 | 241.11 | 239.53 | 251.32 | No Sensor | 224.85 | 231.68 | 253.58 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.39
19.11.23 18:18:23 | 16.83 | 169.55 | 251.64 | 239.53 | 246.83 | 252.93 | 230.43 | 234.18 | 238.89 | 219.01 | 248.75 | 250.04 | 242.06 | 246.51 | 216.26 | 209.89 | 212 | 240.79 | 220.23 | 244.28 | No Sensor | 234.8 | 214.73 | 230.43 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.39
19.11.23 18:18:39 | 17.1 | 163.35 | 240.16 | 228.87 | 233.55 | 230.74 | 213.52 | 229.81 | 220.84 | 212.31 | 237.95 | 243.96 | 229.81 | 243.01 | 222.07 | 223.61 | 190.86 | 234.8 | 228.56 | 231.05 | No Sensor | 208.68 | 205.38 | 240.16 | 226.7 | 28 | 965 | 36 | 28.42
19.11.23 18:18:54 | 17.35 | 185.32 | 247.15 | 245.24 | 249.39 | 246.51 | 219.62 | 239.53 | 241.42 | 223.3 | 260.39 | 257.79 | 246.51 | 257.79 | 233.55 | 231.68 | 220.23 | 248.43 | 236.06 | 241.11 | No Sensor | 228.56 | 221.46 | 245.88 | 249.07 | 28 | 965 | 36 | 28.42
19.11.23 18:19:09 | 17.6 | 159.43 | 241.11 | 231.99 | 248.11 | 228.25 | 215.34 | 236.06 | 220.84 | 208.08 | 240.47 | 240.47 | 244.28 | 238.58 | 224.54 | 211.7 | 212.31 | 239.21 | 237 | 242.06 | No Sensor | 218.7 | 213.82 | 229.81 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.44
19.11.23 18:19:24 | 17.85 | 171.82 | 239.84 | 252.93 | 245.24 | 241.74 | 219.01 | 237.32 | 228.25 | 215.95 | 248.43 | 247.15 | 243.96 | 246.83 | 229.81 | 223.3 | 202.39 | 251.32 | 234.49 | 244.28 | No Sensor | 225.46 | 218.09 | 245.88 | 241.11 | 28 | 965 | 36 | 28.46
19.11.23 18:19:39 | 18.1 | 172.39 | 245.56 | 236.37 | 243.65 | 237.32 | 209.89 | 244.6 | 235.75 | 213.52 | 243.33 | 254.55 | 232.3 | 251.96 | 238.26 | 213.22 | 210.79 | 237 | 246.51 | 247.47 | No Sensor | 220.54 | 206.28 | 247.15 | 239.21 | 28 | 965 | 36 | 28.45
19.11.23 18:19:54 | 18.35 | 168.13 | 244.6 | 243.01 | 241.11 | 233.24 | 215.34 | 231.36 | 228.56 | 216.56 | 248.43 | 244.6 | 237.63 | 233.24 | 220.23 | 207.78 | 203.88 | 235.43 | 236.69 | 233.24 | No Sensor | 225.77 | 220.84 | 244.6 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.46
19.11.23 18:20:09 | 18.6 | 178.97 | 252.93 | 242.38 | 243.01 | 240.16 | 225.16 | 249.07 | 238.26 | 219.31 | 263.01 | 250.68 | 239.21 | 256.81 | 232.61 | 211.1 | 206.58 | 241.11 | 237 | 245.88 | No Sensor | 226.7 | 215.34 | 248.43 | 240.47 | 28 | 965 | 36 | 28.46
19.11.23 18:20:24 | 18.85 | 180.98 | 237 | 246.51 | 245.88 | 237.32 | 212 | 235.43 | 220.23 | 217.17 | 245.56 | 242.06 | 236.37 | 245.24 | 243.01 | 215.04 | 206.58 | 245.56 | 226.7 | 239.84 | No Sensor | 232.3 | 218.09 | 231.05 | 235.43 | 28 | 965 | 36 | 28.48
19.11.23 18:20:39 | 19.1 | 174.95 | 249.07 | 250.36 | 254.87 | 237.32 | 207.48 | 235.12 | 230.74 | 214.73 | 256.16 | 255.52 | 240.79 | 251.32 | 231.68 | 221.77 | 197.04 | 236.69 | 236.69 | 252.93 | No Sensor | 233.24 | 215.34 | 253.25 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.49
19.11.23 18:20:54 | 19.35 | 173.24 | 247.15 | 246.51 | 237 | 249.71 | 213.82 | 241.11 | 231.68 | 214.13 | 240.47 | 262.35 | 232.93 | 245.56 | 231.68 | 212 | 212 | 248.75 | 232.3 | 246.51 | No Sensor | 214.13 | 208.08 | 235.75 | 236.69 | 28 | 965 | 36 | 28.5
19.11.23 18:21:10 | 19.62 | 168.42 | 238.58 | 237 | 246.19 | 224.23 | 201.2 | 239.21 | 214.73 | 209.89 | 236.69 | 250.04 | 230.43 | 237.32 | 220.23 | 210.79 | 202.99 | 238.89 | 238.89 | 232.93 | No Sensor | 227.32 | 207.48 | 237.63 | 241.74 | 28 | 965 | 36 | 28.5
19.11.23 18:21:25 | 19.87 | 172.39 | 241.74 | 246.51 | 246.19 | 248.75 | 201.79 | 243.96 | 225.16 | 212.61 | 247.47 | 250.36 | 227.94 | 240.79 | 242.38 | 218.7 | 213.22 | 245.24 | 224.23 | 231.36 | No Sensor | 236.69 | 214.43 | 254.87 | 232.61 | 28 | 965 | 36 | 28.53
19.11.23 18:21:40 | 20.12 | 175.81 | 245.24 | 250.04 | 250.04 | 253.25 | 228.87 | 245.88 | 233.86 | 227.63 | 254.55 | 255.19 | 246.51 | 242.38 | 237.32 | 224.85 | 199.41 | 250.36 | 240.47 | 236.69 | No Sensor | 225.77 | 219.01 | 257.14 | 255.19 | 28 | 965 | 36 | 28.53
19.11.23 18:21:55 | 20.37 | 169.55 | 243.65 | 248.11 | 241.11 | 247.15 | 215.34 | 242.06 | 231.68 | 210.49 | 242.06 | 243.33 | 242.06 | 234.18 | 235.75 | 222.38 | 217.78 | 252.93 | 236.06 | 244.92 | No Sensor | 210.19 | 223.61 | 238.26 | 246.19 | 28 | 965 | 36 | 28.56
19.11.23 18:22:10 | 20.62 | 163.91 | 251.96 | 236.06 | 254.87 | 244.92 | 220.84 | 264.64 | 235.12 | 214.13 | 251.32 | 242.06 | 237 | 254.22 | 225.77 | 211.4 | 206.58 | 242.69 | 244.92 | 243.65 | No Sensor | 229.81 | 212 | 245.24 | 231.36 | 28 | 965 | 36 | 28.53
19.11.23 18:22:25 | 20.87 | 163.07 | 237.63 | 252.61 | 248.11 | 249.39 | 209.59 | 232.3 | 222.07 | 206.88 | 249.71 | 240.47 | 239.21 | 248.75 | 235.43 | 208.98 | 195.57 | 244.28 | 227.01 | 248.11 | No Sensor | 216.56 | 216.87 | 239.21 | 246.51 | 28 | 965 | 36 | 28.56
19.11.23 18:22:40 | 21.12 | 178.97 | 245.24 | 251.32 | 252.93 | 236.37 | 205.38 | 242.06 | 237.95 | 214.73 | 244.28 | 251.96 | 237.32 | 243.96 | 211.1 | 211.7 | 213.22 | 238.58 | 235.75 | 252.61 | No Sensor | 230.74 | 218.39 | 244.28 | 257.46 | 28 | 965 | 36 | 28.56
19.11.23 18:22:55 | 21.37 | 175.81 | 254.55 | 254.55 | 253.9 | 249.39 | 217.48 | 243.65 | 232.93 | 223.3 | 252.61 | 248.75 | 240.47 | 254.22 | 225.16 | 222.69 | 202.09 | 252.29 | 249.07 | 233.55 | No Sensor | 239.84 | 218.09 | 252.29 | 239.53 | 28 | 965 | 36 | 28.56
19.11.23 18:23:10 | 21.62 | 165.59 | 243.96 | 241.42 | 247.15 | 243.01 | 207.78 | 252.93 | 233.55 | 216.87 | 239.84 | 248.11 | 237.95 | 232.61 | 225.16 | 227.01 | 202.99 | 231.99 | 240.79 | 230.43 | No Sensor | 226.7 | 219.31 | 231.99 | 243.33 | 28 | 965 | 36 | 28.58
19.11.23 18:23:25 | 21.87 | 176.96 | 244.28 | 250.68 | 255.19 | 248.11 | 219.92 | 260.06 | 227.63 | 211.7 | 248.11 | 244.6 | 243.33 | 256.49 | 233.24 | 223.92 | 207.18 | 242.38 | 229.5 | 245.24 | No Sensor | 227.01 | 220.84 | 252.61 | 246.19 | 28 | 965 | 36 | 28.6
19.11.23 18:23:40 | 22.12 | 160.55 | 239.84 | 251 | 251.64 | 247.79 | 205.38 | 242.06 | 236.69 | 215.04 | 243.96 | 250.04 | 245.24 | 246.51 | 237.95 | 217.48 | 200.9 | 243.96 | 248.43 | 238.89 | No Sensor | 223.3 | 215.34 | 248.75 | 249.71 | 28 | 965 | 36 | 28.6
19.11.23 18:23:55 | 22.37 | 171.82 | 254.55 | 255.19 | 249.07 | 244.92 | 218.39 | 251 | 246.51 | 216.26 | 252.29 | 263.01 | 245.88 | 247.15 | 233.24 | 220.54 | 194.68 | 246.51 | 238.26 | 241.74 | No Sensor | 225.77 | 222.38 | 239.21 | 242.38 | 28 | 965 | 36 | 28.61
19.11.23 18:24:10 | 22.62 | 161.11 | 248.43 | 235.75 | 228.87 | 240.79 | 208.98 | 219.01 | 216.56 | 208.98 | 240.47 | 236.37 | 225.77 | 243.65 | 218.39 | 198.52 | 200.3 | 233.24 | 229.81 | 237 | No Sensor | 212.91 | 204.78 | 238.26 | 225.46 | 28 | 965 | 36 | 28.63
19.11.23 18:24:25 | 22.87 | 173.53 | 246.51 | 243.01 | 242.06 | 243.33 | 212 | 240.79 | 221.15 | 218.39 | 247.15 | 239.53 | 240.47 | 249.39 | 217.48 | 224.54 | 189.4 | 245.88 | 240.47 | 240.79 | No Sensor | 230.43 | 221.77 | 242.06 | 244.6 | 28 | 965 | 36 | 28.63
19.11.23 18:24:40 | 23.12 | 165.59 | 238.26 | 239.53 | 246.19 | 230.74 | 207.78 | 231.36 | 230.43 | 212.31 | 247.79 | 243.96 | 235.43 | 242.06 | 222.38 | 206.88 | 212.31 | 244.6 | 235.75 | 244.6 | No Sensor | 227.94 | 214.73 | 237.63 | 248.75 | 28 | 965 | 36 | 28.64
19.11.23 18:24:55 | 23.37 | 170.97 | 255.52 | 238.58 | 252.61 | 229.81 | 204.48 | 251 | 236.69 | 218.7 | 254.55 | 253.25 | 241.74 | 248.75 | 219.01 | 214.43 | 215.34 | 246.19 | 230.12 | 252.61 | No Sensor | 215.95 | 215.04 | 251 | 244.6 | 28 | 965 | 36 | 28.64
19.11.23 18:25:10 | 23.62 | 170.97 | 252.61 | 247.47 | 245.56 | 243.33 | 215.04 | 237.63 | 233.86 | 213.52 | 257.46 | 245.24 | 245.56 | 248.11 | 236.69 | 221.46 | 219.62 | 243.65 | 235.12 | 246.83 | No Sensor | 224.54 | 220.84 | 229.18 | 255.84 | 28 | 965 | 36 | 28.66
19.11.23 18:25:25 | 23.87 | 167.85 | 249.39 | 246.19 | 256.49 | 242.38 | 212.91 | 250.36 | 225.46 | 213.52 | 250.04 | 246.19 | 227.32 | 246.19 | 224.85 | 225.77 | 200.6 | 236.37 | 232.3 | 232.61 | No Sensor | 219.01 | 214.43 | 236.37 | 230.12 | 28 | 965 | 36 | 28.67
19.11.23 18:25:40 | 24.12 | 167 | 232.61 | 244.28 | 241.74 | 243.65 | 200.01 | 244.28 | 240.16 | 210.49 | 248.43 | 245.56 | 246.19 | 235.75 | 232.3 | 222.38 | 204.18 | 231.99 | 232.3 | 245.24 | No Sensor | 221.77 | 215.04 | 234.8 | 237.63 | 28 | 965 | 36 | 28.67
19.11.23 18:25:55 | 24.37 | 161.95 | 241.42 | 242.38 | 238.89 | 232.3 | 210.19 | 237.95 | 227.94 | 209.59 | 247.15 | 249.39 | 237 | 241.74 | 223.92 | 212.61 | 198.52 | 238.58 | 217.78 | 240.16 | No Sensor | 221.15 | 216.87 | 235.43 | 232.61 | 28 | 965 | 36 | 28.67
19.11.23 18:26:10 | 24.62 | 171.53 | 245.56 | 247.47 | 255.84 | 232.61 | 221.46 | 245.24 | 220.84 | 213.82 | 254.55 | 252.93 | 237.95 | 250.68 | 219.62 | 222.69 | 207.18 | 251.96 | 240.16 | 247.15 | No Sensor | 236.69 | 212.61 | 247.47 | 243.96 | 28 | 965 | 36 | 28.67
19.11.23 18:26:25 | 24.87 | 163.63 | 246.19 | 248.43 | 247.15 | 241.11 | 212.61 | 236.37 | 230.12 | 210.79 | 258.76 | 246.83 | 246.19 | 245.88 | 237 | 227.32 | 201.79 | 243.33 | 225.77 | 246.19 | No Sensor | 219.01 | 219.01 | 242.38 | 258.44 | 28 | 965 | 36 | 28.69
19.11.23 18:26:40 | 25.12 | 172.96 | 247.15 | 247.79 | 254.87 | 242.06 | 215.65 | 231.36 | 235.43 | 215.04 | 260.06 | 251 | 245.56 | 257.14 | 233.86 | 213.22 | 205.68 | 244.92 | 247.47 | 251.32 | No Sensor | 233.24 | 212 | 248.43 | 249.71 | 28 | 965 | 36 | 28.7
19.11.23 18:26:55 | 25.37 | 155.54 | 243.65 | 248.11 | 237.32 | 246.51 | 217.48 | 251.64 | 227.32 | 212.91 | 246.51 | 247.79 | 232.61 | 245.88 | 224.23 | 216.56 | 200.3 | 237.95 | 231.36 | 243.01 | No Sensor | 222.07 | 209.59 | 233.55 | 251 | 28 | 965 | 36 | 28.71
19.11.23 18:27:10 | 25.62 | 159.71 | 243.01 | 234.18 | 244.92 | 242.38 | 210.19 | 242.69 | 233.86 | 209.59 | 239.84 | 250.68 | 231.99 | 262.02 | 230.12 | 205.98 | 192.04 | 239.84 | 228.87 | 218.09 | No Sensor | 224.85 | 213.22 | 240.47 | 243.33 | 28 | 965 | 36 | 28.71
19.11.23 18:27:25 | 25.87 | 159.71 | 261.04 | 249.07 | 258.76 | 240.16 | 205.68 | 250.04 | 240.16 | 219.01 | 254.87 | 244.6 | 246.51 | 259.74 | 229.81 | 221.77 | 203.88 | 245.24 | 249.07 | 244.6 | No Sensor | 230.43 | 224.85 | 258.44 | 254.87 | 28 | 965 | 36 | 28.71
19.11.23 18:27:40 | 26.12 | 155.26 | 249.71 | 242.69 | 243.96 | 224.23 | 215.95 | 237.32 | 221.46 | 213.82 | 250.36 | 244.92 | 228.56 | 250.68 | 226.39 | 220.84 | 199.41 | 239.84 | 226.08 | 255.52 | No Sensor | 220.84 | 208.98 | 244.28 | 253.25 | 28 | 965 | 36 | 28.74
19.11.23 18:27:55 | 26.37 | 163.63 | 245.56 | 244.28 | 249.39 | 243.01 | 216.26 | 244.6 | 233.86 | 206.88 | 245.24 | 245.88 | 237.32 | 250.68 | 229.18 | 218.39 | 210.19 | 242.38 | 236.37 | 242.69 | No Sensor | 223 | 210.49 | 242.38 | 239.53 | 28 | 965 | 36 | 28.74
19.11.23 18:28:10 | 26.62 | 164.19 | 244.92 | 244.28 | 248.75 | 243.01 | 216.26 | 244.6 | 233.55 | 206.88 | 245.56 | 246.51 | 237 | 250.36 | 228.87 | 218.09 | 210.49 | 242.69 | 236.37 | 243.01 | No Sensor | 222.69 | 210.79 | 241.74 | 239.53 | 28 | 965 | 36 | 28.74
19.11.23 18:28:25 | 26.87 | 163.63 | 244.92 | 244.6 | 249.39 | 243.01 | 215.95 | 245.24 | 233.86 | 206.58 | 245.24 | 246.51 | 237.32 | 251 | 228.87 | 217.48 | 210.79 | 242.69 | 237 | 243.65 | No Sensor | 222.07 | 209.59 | 241.74 | 238.89 | 28 | 965 | 36 | 28.74
19.11.23 18:28:40 | 27.12 | 163.07 | 244.28 | 243.96 | 248.75 | 242.38 | 215.04 | 244.6 | 233.55 | 205.98 | 245.24 | 244.92 | 237 | 250.04 | 228.56 | 217.17 | 209.89 | 242.69 | 236.37 | 242.38 | No Sensor | 221.15 | 208.68 | 241.42 | 238.58 | 28 | 965 | 36 | 28.71
19.11.23 18:28:55 | 27.37 | 163.07 | 244.92 | 244.28 | 249.39 | 243.01 | 214.43 | 244.92 | 233.55 | 204.78 | 244.92 | 245.88 | 237.32 | 250.04 | 227.94 | 217.48 | 209.29 | 242.69 | 237 | 242.69 | No Sensor | 221.46 | 209.89 | 241.74 | 239.53 | 28 | 965 | 36 | 28.71
19.11.23 18:29:10 | 27.62 | 162.23 | 243.96 | 243.65 | 247.79 | 241.74 | 212.91 | 244.28 | 232.61 | 203.58 | 244.6 | 244.6 | 236.69 | 249.39 | 227.63 | 216.26 | 208.68 | 242.38 | 235.75 | 242.06 | No Sensor | 219.92 | 208.68 | 240.16 | 237.95 | 28 | 965 | 36 | 28.69
19.11.23 18:29:25 | 27.87 | 161.95 | 244.6 | 243.96 | 248.43 | 241.74 | 213.82 | 244.6 | 233.55 | 204.48 | 244.6 | 245.24 | 237 | 250.68 | 227.63 | 217.17 | 208.98 | 242.38 | 236.37 | 242.38 | No Sensor | 219.62 | 208.98 | 241.11 | 239.21 | 28 | 965 | 36 | 28.69
19.11.23 18:29:40 | 28.12 | 161.95 | 243.96 | 243.65 | 248.43 | 242.38 | 212.91 | 244.6 | 232.93 | 202.39 | 244.92 | 245.24 | 237 | 250.68 | 227.32 | 216.56 | 208.38 | 242.69 | 236.37 | 242.38 | No Sensor | 218.09 | 208.08 | 241.42 | 238.26 | 28 | 965 | 36 | 28.66
19.11.23 18:29:55 | 28.37 | 160.83 | 243.65 | 243.65 | 247.79 | 242.06 | 212.31 | 243.65 | 232.3 | 202.39 | 244.28 | 243.96 | 236.06 | 250.04 | 227.01 | 215.65 | 207.78 | 241.42 | 235.43 | 241.74 | No Sensor | 218.09 | 208.08 | 239.53 | 239.21 | 28 | 965 | 36 | 28.64
19.11.23 18:30:10 | 28.62 | 160.27 | 243.65 | 242.38 | 247.79 | 241.11 | 212 | 243.65 | 232.3 | 201.5 | 244.28 | 244.6 | 235.75 | 249.39 | 226.7 | 214.43 | 206.88 | 241.74 | 235.43 | 242.06 | No Sensor | 217.17 | 208.08 | 239.84 | 237.95 | 28 | 965 | 36 | 28.64
19.11.23 18:30:25 | 28.87 | 159.99 | 243.01 | 243.01 | 248.11 | 241.74 | 210.49 | 243.65 | 232.3 | 202.39 | 243.96 | 244.92 | 236.37 | 249.39 | 225.77 | 213.52 | 206.58 | 241.42 | 235.12 | 241.74 | No Sensor | 216.56 | 206.88 | 240.16 | 239.21 | 28 | 965 | 36 | 28.63
19.11.23 18:30:40 | 29.12 | 159.15 | 243.65 | 243.01 | 248.11 | 241.74 | 211.1 | 243.96 | 232.93 | 200.3 | 243.65 | 244.28 | 235.75 | 249.71 | 226.7 | 213.82 | 206.28 | 241.74 | 235.75 | 242.38 | No Sensor | 215.04 | 207.78 | 239.84 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.63
19.11.23 18:30:55 | 29.37 | 158.32 | 243.01 | 243.01 | 248.11 | 241.11 | 209.89 | 243.33 | 232.61 | 200.9 | 243.96 | 244.92 | 235.75 | 249.39 | 226.08 | 212.91 | 205.98 | 241.74 | 236.37 | 242.38 | No Sensor | 216.87 | 206.88 | 240.16 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.61
19.11.23 18:31:10 | 29.62 | 157.48 | 242.69 | 242.38 | 247.47 | 240.79 | 208.98 | 242.69 | 231.68 | 199.71 | 243.01 | 243.65 | 234.8 | 248.43 | 225.16 | 212.31 | 205.08 | 241.11 | 234.8 | 241.11 | No Sensor | 215.34 | 206.28 | 238.89 | 237.95 | 28 | 965 | 36 | 28.6
19.11.23 18:31:25 | 29.87 | 157.21 | 242.38 | 241.74 | 247.79 | 241.11 | 209.59 | 243.33 | 231.99 | 198.82 | 243.01 | 244.28 | 235.43 | 248.43 | 225.16 | 211.7 | 204.78 | 240.79 | 235.12 | 241.42 | No Sensor | 214.73 | 206.28 | 240.16 | 238.26 | 28 | 965 | 36 | 28.6
19.11.23 18:31:40 | 30.12 | 156.93 | 242.06 | 242.06 | 247.15 | 241.11 | 208.98 | 243.01 | 231.68 | 197.64 | 243.01 | 243.33 | 235.43 | 248.11 | 225.46 | 211.4 | 204.78 | 240.79 | 234.8 | 241.42 | No Sensor | 212.91 | 206.28 | 239.21 | 237.95 | 28 | 965 | 36 | 28.58
19.11.23 18:31:55 | 30.37 | 156.93 | 242.06 | 242.06 | 247.47 | 240.47 | 208.98 | 243.01 | 231.99 | 196.75 | 243.01 | 243.96 | 235.75 | 248.75 | 225.16 | 211.1 | 204.48 | 240.79 | 235.12 | 241.74 | No Sensor | 213.22 | 206.58 | 239.84 | 238.26 | 28 | 965 | 36 | 28.58
19.11.23 18:32:10 | 30.62 | 156.93 | 242.69 | 242.06 | 247.15 | 240.47 | 209.29 | 243.01 | 232.3 | 197.64 | 243.01 | 243.65 | 234.8 | 248.75 | 225.16 | 209.59 | 204.48 | 241.11 | 234.8 | 242.06 | No Sensor | 213.52 | 206.28 | 239.21 | 237.63 | 28 | 965 | 36 | 28.56
19.11.23 18:32:25 | 30.87 | 156.37 | 242.38 | 242.38 | 247.47 | 240.79 | 208.38 | 242.69 | 231.99 | 197.04 | 243.01 | 243.65 | 235.43 | 248.43 | 224.54 | 209.59 | 203.58 | 240.79 | 234.8 | 241.11 | No Sensor | 212.31 | 206.28 | 238.89 | 238.26 | 28 | 965 | 36 | 28.56
19.11.23 18:32:40 | 31.12 | 155.54 | 241.74 | 241.74 | 246.83 | 239.84 | 207.18 | 242.38 | 231.68 | 195.57 | 242.38 | 243.01 | 234.49 | 248.11 | 224.54 | 208.68 | 203.28 | 240.79 | 234.8 | 241.74 | No Sensor | 212.31 | 205.38 | 237.95 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.56
19.11.23 18:32:55 | 31.37 | 154.71 | 241.42 | 240.79 | 246.19 | 239.53 | 207.48 | 242.06 | 231.05 | 195.27 | 242.38 | 243.01 | 234.8 | 248.11 | 223.92 | 208.68 | 202.69 | 240.79 | 234.8 | 241.42 | No Sensor | 210.79 | 204.78 | 238.26 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.53
19.11.23 18:33:10 | 31.62 | 153.88 | 241.74 | 240.79 | 246.19 | 238.89 | 206.58 | 242.38 | 231.05 | 194.39 | 241.42 | 243.33 | 233.86 | 246.83 | 222.69 | 207.18 | 202.39 | 239.84 | 234.49 | 240.47 | No Sensor | 209.59 | 205.08 | 238.58 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.53
19.11.23 18:33:25 | 31.87 | 153.33 | 241.11 | 240.79 | 245.88 | 238.89 | 206.28 | 241.74 | 230.43 | 193.5 | 241.74 | 242.69 | 233.55 | 247.47 | 223 | 206.28 | 200.9 | 239.21 | 233.55 | 240.47 | No Sensor | 209.89 | 203.88 | 237.32 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.52
19.11.23 18:33:40 | 32.12 | 152.78 | 240.79 | 241.42 | 246.19 | 239.84 | 204.78 | 241.42 | 231.05 | 193.21 | 241.74 | 242.38 | 233.55 | 246.51 | 223.61 | 205.68 | 200.3 | 239.53 | 233.55 | 240.16 | No Sensor | 210.49 | 203.88 | 237.32 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.49
19.11.23 18:33:55 | 32.37 | 153.61 | 241.42 | 241.11 | 246.19 | 240.16 | 204.78 | 242.69 | 231.05 | 192.62 | 241.74 | 242.38 | 233.86 | 246.83 | 223.92 | 205.98 | 201.5 | 240.79 | 234.49 | 241.42 | No Sensor | 209.59 | 204.78 | 238.26 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.49
19.11.23 18:34:10 | 32.62 | 151.95 | 240.79 | 240.79 | 245.24 | 238.58 | 204.48 | 241.74 | 230.12 | 191.74 | 241.42 | 242.69 | 233.24 | 247.15 | 222.69 | 205.08 | 199.71 | 238.58 | 233.24 | 240.79 | No Sensor | 208.98 | 203.58 | 237.32 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.49
19.11.23 18:34:25 | 32.87 | 152.78 | 240.79 | 240.16 | 245.24 | 237.95 | 203.58 | 241.11 | 230.74 | 191.45 | 240.79 | 241.74 | 233.24 | 246.51 | 222.07 | 204.18 | 199.71 | 239.53 | 233.24 | 240.47 | No Sensor | 208.68 | 203.28 | 237.63 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.48
19.11.23 18:34:40 | 33.12 | 153.61 | 241.42 | 241.11 | 245.88 | 239.53 | 204.18 | 242.38 | 231.05 | 190.57 | 241.74 | 242.69 | 233.86 | 247.15 | 222.38 | 204.18 | 200.01 | 238.89 | 234.18 | 241.11 | No Sensor | 208.38 | 203.58 | 237.63 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.48
19.11.23 18:34:55 | 33.37 | 151.95 | 240.16 | 240.47 | 245.88 | 238.58 | 202.69 | 240.16 | 230.43 | 189.98 | 241.42 | 242.38 | 232.93 | 245.88 | 222.38 | 203.28 | 198.82 | 239.53 | 233.24 | 240.47 | No Sensor | 206.88 | 202.39 | 236.69 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.46
19.11.23 18:35:10 | 33.62 | 151.95 | 240.47 | 240.16 | 245.56 | 238.58 | 202.69 | 240.79 | 230.12 | 189.4 | 241.11 | 241.74 | 233.24 | 246.19 | 222.07 | 203.88 | 199.12 | 239.21 | 234.18 | 241.11 | No Sensor | 206.28 | 202.69 | 236.69 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.46
19.11.23 18:35:25 | 33.87 | 151.67 | 239.53 | 240.47 | 245.24 | 238.26 | 202.39 | 241.11 | 229.81 | 188.52 | 240.47 | 242.06 | 233.24 | 246.19 | 222.38 | 202.39 | 198.23 | 238.58 | 233.55 | 240.16 | No Sensor | 206.88 | 203.28 | 237 | 236.69 | 28 | 965 | 36 | 28.45
19.11.23 18:35:40 | 34.12 | 151.4 | 240.16 | 240.16 | 245.24 | 237.32 | 201.79 | 240.47 | 229.5 | 188.23 | 241.11 | 242.06 | 232.93 | 246.51 | 221.46 | 201.2 | 198.23 | 238.89 | 233.24 | 239.21 | No Sensor | 206.28 | 202.09 | 237.32 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.44
19.11.23 18:35:55 | 34.37 | 151.95 | 239.53 | 239.53 | 245.24 | 238.58 | 201.5 | 240.47 | 229.81 | 187.36 | 240.79 | 242.06 | 232.61 | 246.19 | 221.15 | 202.09 | 197.34 | 238.89 | 232.93 | 239.84 | No Sensor | 206.58 | 202.09 | 237 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.44
19.11.23 18:36:10 | 34.62 | 151.95 | 239.21 | 238.89 | 244.92 | 237.32 | 200.3 | 240.47 | 229.81 | 187.65 | 240.16 | 241.42 | 232.93 | 245.88 | 221.15 | 200.9 | 196.45 | 238.58 | 233.24 | 239.21 | No Sensor | 206.58 | 201.79 | 237.32 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.42
19.11.23 18:36:25 | 34.87 | 152.5 | 239.53 | 239.53 | 244.92 | 237.32 | 200.3 | 240.16 | 229.5 | 186.48 | 240.47 | 241.42 | 232.61 | 245.56 | 220.54 | 200.01 | 196.75 | 238.89 | 232.93 | 239.84 | No Sensor | 203.88 | 201.5 | 236.69 | 237.63 | 28 | 965 | 36 | 28.42
19.11.23 18:36:40 | 35.12 | 152.78 | 238.89 | 239.21 | 244.28 | 237.32 | 199.71 | 239.84 | 229.18 | 186.19 | 240.47 | 241.11 | 231.36 | 244.92 | 220.54 | 198.82 | 195.57 | 238.58 | 232.61 | 238.89 | No Sensor | 203.58 | 201.79 | 236.06 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.41
19.11.23 18:36:55 | 35.37 | 153.05 | 239.21 | 239.53 | 244.6 | 237.63 | 199.12 | 240.79 | 228.87 | 184.16 | 240.16 | 239.84 | 231.68 | 245.24 | 220.84 | 198.52 | 195.86 | 238.89 | 232.3 | 239.53 | No Sensor | 204.48 | 201.5 | 236.69 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.39
19.11.23 18:37:10 | 35.62 | 154.16 | 239.21 | 239.21 | 244.6 | 236.69 | 199.41 | 239.84 | 229.18 | 185.03 | 240.47 | 240.79 | 231.99 | 244.6 | 220.54 | 198.52 | 195.57 | 238.26 | 232.3 | 239.84 | No Sensor | 202.39 | 200.6 | 236.37 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.41
19.11.23 18:37:25 | 35.87 | 154.99 | 238.89 | 239.21 | 244.92 | 237.95 | 200.01 | 240.47 | 229.18 | 185.03 | 240.79 | 240.79 | 232.3 | 245.56 | 220.84 | 197.64 | 196.16 | 238.58 | 233.24 | 238.58 | No Sensor | 202.09 | 200.6 | 237.32 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.39
19.11.23 18:37:40 | 36.12 | 155.26 | 238.58 | 238.58 | 244.28 | 237 | 197.64 | 239.53 | 229.18 | 184.45 | 239.84 | 240.47 | 231.99 | 245.24 | 220.23 | 197.04 | 194.68 | 238.26 | 232.61 | 239.21 | No Sensor | 202.99 | 201.5 | 236.37 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.39
19.11.23 18:37:55 | 36.37 | 155.26 | 238.58 | 238.58 | 243.65 | 237.32 | 197.34 | 239.84 | 229.18 | 183.58 | 239.84 | 240.16 | 231.68 | 244.92 | 219.31 | 196.45 | 194.68 | 237.63 | 231.68 | 239.21 | No Sensor | 202.39 | 200.01 | 236.37 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.38
19.11.23 18:38:10 | 36.62 | 155.54 | 237.63 | 238.58 | 243.65 | 236.69 | 196.75 | 239.53 | 229.5 | 183 | 239.21 | 240.16 | 231.99 | 244.6 | 219.62 | 196.45 | 194.09 | 237.32 | 231.99 | 239.21 | No Sensor | 201.2 | 200.9 | 235.75 | 236.69 | 28 | 965 | 36 | 28.38
19.11.23 18:38:25 | 36.87 | 156.1 | 237.95 | 238.26 | 243.96 | 236.37 | 196.16 | 239.21 | 229.18 | 182.42 | 239.21 | 239.53 | 231.05 | 244.28 | 219.01 | 195.86 | 193.8 | 237 | 231.99 | 238.89 | No Sensor | 200.6 | 200.01 | 235.75 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.36
19.11.23 18:38:40 | 37.12 | 156.65 | 238.26 | 238.58 | 244.28 | 236.37 | 195.27 | 239.21 | 228.25 | 181.27 | 238.58 | 239.84 | 231.05 | 244.28 | 219.31 | 194.98 | 192.62 | 237 | 231.36 | 238.58 | No Sensor | 200.6 | 199.71 | 235.12 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.36
19.11.23 18:38:55 | 37.37 | 156.37 | 237.63 | 237.95 | 243.33 | 235.75 | 195.57 | 238.89 | 228.56 | 180.12 | 238.89 | 239.53 | 230.74 | 244.6 | 218.09 | 193.5 | 192.62 | 237.32 | 231.68 | 238.26 | No Sensor | 200.01 | 199.12 | 235.75 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.35
19.11.23 18:39:10 | 37.62 | 157.48 | 237.63 | 238.26 | 243.33 | 235.75 | 194.09 | 238.26 | 228.56 | 179.83 | 239.21 | 239.53 | 230.43 | 242.69 | 217.78 | 193.21 | 192.04 | 237 | 231.36 | 238.26 | No Sensor | 199.41 | 198.82 | 235.12 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.35
19.11.23 18:39:25 | 37.87 | 157.48 | 237.63 | 238.26 | 243.33 | 236.37 | 194.09 | 238.89 | 228.87 | 179.83 | 238.58 | 239.84 | 230.12 | 244.28 | 218.39 | 192.33 | 192.33 | 236.37 | 231.68 | 238.26 | No Sensor | 198.82 | 198.82 | 234.49 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.34
19.11.23 18:39:40 | 38.12 | 158.04 | 236.69 | 237.63 | 243.33 | 235.43 | 192.62 | 238.58 | 228.87 | 178.39 | 238.89 | 239.53 | 230.12 | 243.96 | 217.48 | 192.04 | 190.57 | 236.06 | 231.99 | 236.69 | No Sensor | 198.23 | 198.52 | 234.18 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.33
19.11.23 18:39:55 | 38.37 | 157.76 | 237.63 | 238.58 | 243.65 | 236.37 | 192.33 | 239.21 | 228.87 | 179.54 | 238.89 | 239.84 | 230.74 | 244.28 | 217.78 | 191.74 | 191.45 | 237.63 | 231.68 | 238.58 | No Sensor | 198.23 | 198.52 | 235.12 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.31
19.11.23 18:40:10 | 38.62 | 158.6 | 237.63 | 238.58 | 243.33 | 236.06 | 192.04 | 238.89 | 228.56 | 178.1 | 239.21 | 240.16 | 230.43 | 243.96 | 218.39 | 191.74 | 191.45 | 237 | 231.68 | 237.63 | No Sensor | 197.34 | 198.52 | 235.43 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.31
19.11.23 18:40:25 | 38.87 | 158.32 | 236.69 | 237.95 | 243.33 | 236.06 | 191.45 | 238.89 | 228.56 | 178.1 | 238.26 | 238.89 | 230.74 | 243.96 | 216.87 | 190.86 | 190.57 | 236.37 | 230.74 | 237.63 | No Sensor | 197.93 | 197.64 | 235.43 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.31
19.11.23 18:40:40 | 39.12 | 158.04 | 236.37 | 237.32 | 243.01 | 236.06 | 191.74 | 237.63 | 228.87 | 177.24 | 237.95 | 239.21 | 230.43 | 243.33 | 217.78 | 190.57 | 189.98 | 236.37 | 231.36 | 238.26 | No Sensor | 196.45 | 197.93 | 235.43 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.31
19.11.23 18:40:55 | 39.37 | 157.21 | 236.69 | 236.69 | 243.01 | 235.12 | 191.16 | 237.95 | 228.25 | 175.81 | 237.63 | 238.58 | 229.81 | 243.01 | 216.56 | 188.82 | 188.82 | 235.43 | 230.43 | 237.32 | No Sensor | 195.57 | 197.34 | 233.55 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.3
19.11.23 18:41:10 | 39.62 | 157.48 | 236.06 | 237 | 242.69 | 235.12 | 190.28 | 238.58 | 228.56 | 176.38 | 238.26 | 238.58 | 229.81 | 242.38 | 216.87 | 188.52 | 189.69 | 236.69 | 230.74 | 237 | No Sensor | 196.75 | 197.64 | 234.18 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.3
19.11.23 18:41:25 | 39.87 | 156.93 | 236.37 | 237.63 | 242.69 | 235.75 | 189.69 | 237.95 | 227.94 | 174.67 | 237.95 | 238.89 | 229.81 | 242.69 | 216.56 | 187.94 | 188.52 | 236.06 | 231.05 | 237.32 | No Sensor | 195.86 | 197.04 | 234.18 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.28
19.11.23 18:41:40 | 40.12 | 156.93 | 236.06 | 237.32 | 242.38 | 234.8 | 189.4 | 237.32 | 227.63 | 174.38 | 238.26 | 238.26 | 228.87 | 242.38 | 216.26 | 187.36 | 188.52 | 236.06 | 230.74 | 236.69 | No Sensor | 194.68 | 197.04 | 233.86 | 235.43 | 28 | 965 | 36 | 28.27
19.11.23 18:41:55 | 40.37 | 155.26 | 236.37 | 237 | 242.06 | 234.49 | 188.52 | 237.32 | 227.94 | 175.24 | 237.32 | 238.26 | 228.87 | 242.69 | 215.34 | 186.48 | 187.65 | 235.12 | 230.74 | 237 | No Sensor | 194.68 | 196.16 | 234.18 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.28
19.11.23 18:42:10 | 40.62 | 154.99 | 235.43 | 237.32 | 242.38 | 234.49 | 188.52 | 237.32 | 227.94 | 174.1 | 237.95 | 238.89 | 229.5 | 242.38 | 216.26 | 186.48 | 187.94 | 236.69 | 230.74 | 237 | No Sensor | 194.39 | 196.16 | 234.18 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.27
19.11.23 18:42:25 | 40.87 | 154.99 | 235.12 | 237 | 242.06 | 234.49 | 188.23 | 237 | 227.94 | 173.24 | 237.32 | 238.58 | 229.5 | 242.69 | 215.65 | 186.78 | 187.65 | 235.43 | 230.43 | 236.69 | No Sensor | 193.8 | 196.45 | 234.18 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.27
19.11.23 18:42:40 | 41.12 | 154.71 | 236.06 | 237 | 242.06 | 233.86 | 187.94 | 237.32 | 227.94 | 174.1 | 237.63 | 237.95 | 228.56 | 242.38 | 215.65 | 186.48 | 186.48 | 236.06 | 230.74 | 237 | No Sensor | 194.09 | 195.86 | 234.18 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.27
19.11.23 18:42:55 | 41.37 | 154.71 | 235.43 | 236.69 | 242.38 | 234.18 | 186.78 | 237.32 | 227.94 | 173.24 | 237 | 237.95 | 228.56 | 242.38 | 215.04 | 185.32 | 185.9 | 235.12 | 229.81 | 235.75 | No Sensor | 193.21 | 195.27 | 234.18 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.25
19.11.23 18:43:10 | 41.62 | 153.88 | 235.75 | 236.69 | 242.38 | 233.86 | 185.9 | 236.69 | 227.32 | 171.53 | 237.63 | 237.63 | 228.56 | 242.06 | 214.73 | 184.45 | 185.61 | 234.8 | 230.12 | 236.69 | No Sensor | 193.21 | 195.57 | 232.93 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.25
19.11.23 18:43:25 | 41.87 | 153.33 | 236.06 | 236.69 | 242.69 | 234.18 | 186.48 | 237 | 228.25 | 172.1 | 237.32 | 238.58 | 228.87 | 242.38 | 215.04 | 184.74 | 185.9 | 236.06 | 230.74 | 236.37 | No Sensor | 194.09 | 195.27 | 233.55 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.25
19.11.23 18:43:40 | 42.12 | 152.23 | 235.43 | 236.37 | 242.06 | 234.49 | 185.32 | 236.37 | 227.32 | 171.25 | 237.32 | 238.26 | 227.94 | 241.74 | 214.73 | 184.16 | 185.32 | 235.12 | 230.43 | 236.37 | No Sensor | 191.74 | 194.68 | 233.24 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:43:55 | 42.37 | 152.78 | 235.12 | 235.75 | 241.42 | 232.93 | 185.03 | 236.69 | 227.32 | 168.98 | 236.69 | 237.63 | 227.01 | 241.74 | 214.43 | 183 | 184.74 | 234.8 | 229.5 | 235.75 | No Sensor | 191.45 | 194.39 | 232.61 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.25
19.11.23 18:44:10 | 42.62 | 152.5 | 235.12 | 236.69 | 241.74 | 233.24 | 185.03 | 236.69 | 227.32 | 170.4 | 236.69 | 237.63 | 228.25 | 242.06 | 213.82 | 183.29 | 184.16 | 235.12 | 229.81 | 236.37 | No Sensor | 191.16 | 194.98 | 233.24 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:44:25 | 42.87 | 151.67 | 234.8 | 235.75 | 241.42 | 232.93 | 184.16 | 236.37 | 227.01 | 169.26 | 236.06 | 237 | 227.32 | 241.74 | 213.82 | 182.71 | 183.87 | 233.86 | 228.87 | 235.12 | No Sensor | 190.57 | 194.39 | 232.93 | 236.69 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:44:40 | 43.12 | 150.85 | 235.12 | 236.37 | 241.42 | 232.93 | 183.87 | 236.37 | 227.32 | 169.83 | 236.69 | 237.63 | 227.94 | 241.11 | 214.13 | 182.42 | 183.29 | 235.12 | 229.81 | 235.43 | No Sensor | 190.28 | 194.09 | 233.86 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:44:55 | 43.37 | 150.85 | 235.43 | 236.06 | 241.74 | 233.55 | 183.58 | 236.37 | 227.32 | 169.55 | 236.37 | 237 | 227.94 | 241.74 | 213.82 | 181.56 | 183.58 | 234.8 | 229.5 | 236.69 | No Sensor | 191.16 | 194.09 | 233.86 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:45:10 | 43.62 | 150.3 | 234.49 | 236.06 | 241.11 | 232.61 | 183.29 | 235.75 | 226.7 | 168.13 | 236.06 | 236.69 | 226.7 | 241.11 | 213.22 | 180.98 | 182.42 | 234.18 | 229.18 | 234.8 | No Sensor | 189.4 | 193.8 | 232.93 | 235.43 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:45:25 | 43.87 | 149.2 | 234.8 | 235.75 | 241.42 | 232.93 | 182.42 | 236.37 | 226.39 | 168.13 | 235.43 | 237 | 227.32 | 241.42 | 212.61 | 180.69 | 182.14 | 234.8 | 229.5 | 236.06 | No Sensor | 189.69 | 193.5 | 232.3 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:45:40 | 44.12 | 148.65 | 235.12 | 236.37 | 241.42 | 233.86 | 182.42 | 236.37 | 227.01 | 167.85 | 236.06 | 237.63 | 227.63 | 241.74 | 213.52 | 180.98 | 182.14 | 235.43 | 229.81 | 236.69 | No Sensor | 189.4 | 193.21 | 233.55 | 235.12 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:45:55 | 44.37 | 148.65 | 233.86 | 235.75 | 241.74 | 232.61 | 181.56 | 236.06 | 226.39 | 168.13 | 235.75 | 237 | 227.32 | 240.79 | 212.31 | 179.83 | 181.85 | 234.18 | 228.87 | 235.75 | No Sensor | 189.98 | 193.8 | 232.3 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.24
19.11.23 18:46:10 | 44.62 | 148.1 | 235.12 | 235.12 | 241.42 | 232.61 | 181.56 | 235.75 | 226.7 | 167 | 235.75 | 237.32 | 227.01 | 240.79 | 212.31 | 179.25 | 181.27 | 234.49 | 229.5 | 235.12 | No Sensor | 190.28 | 193.8 | 232.3 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 28.23
19.11.23 18:46:25 | 44.87 | 147.56 | 233.86 | 234.8 | 240.79 | 232.61 | 180.98 | 236.06 | 226.08 | 166.16 | 235.43 | 237.32 | 226.7 | 240.47 | 211.4 | 178.97 | 180.4 | 233.86 | 229.5 | 235.12 | No Sensor | 189.4 | 192.62 | 232.61 | 235.43 | 28 | 965 | 36 | 28.23
19.11.23 18:46:40 | 45.12 | 147.83 | 234.18 | 235.43 | 241.42 | 233.55 | 180.69 | 235.75 | 227.01 | 166.16 | 235.12 | 237.32 | 227.01 | 240.79 | 212.31 | 178.39 | 180.4 | 234.8 | 229.5 | 235.43 | No Sensor | 187.94 | 192.92 | 232.61 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.23
19.11.23 18:46:55 | 45.37 | 147.28 | 234.18 | 235.12 | 241.11 | 232.61 | 180.69 | 236.06 | 226.39 | 165.59 | 235.12 | 236.69 | 226.7 | 240.16 | 212 | 177.82 | 180.12 | 234.49 | 228.87 | 235.12 | No Sensor | 187.94 | 192.33 | 232.61 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.23
19.11.23 18:47:10 | 45.62 | 146.46 | 234.49 | 235.12 | 241.11 | 231.99 | 179.54 | 235.75 | 226.39 | 164.47 | 235.12 | 236.69 | 227.01 | 240.47 | 211.7 | 178.1 | 179.54 | 233.86 | 229.5 | 236.06 | No Sensor | 187.65 | 192.33 | 232.61 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.23
19.11.23 18:47:25 | 45.87 | 145.65 | 233.86 | 235.12 | 240.79 | 232.3 | 178.68 | 235.43 | 226.39 | 164.47 | 235.12 | 236.69 | 226.08 | 240.79 | 210.79 | 176.96 | 179.25 | 234.18 | 229.5 | 235.43 | No Sensor | 187.65 | 192.33 | 231.99 | 236.06 | 28 | 965 | 36 | 28.23
19.11.23 18:47:40 | 46.12 | 145.1 | 233.55 | 234.8 | 240.47 | 231.68 | 178.68 | 234.8 | 226.08 | 164.47 | 234.49 | 236.06 | 226.39 | 239.84 | 211.1 | 176.38 | 178.68 | 233.86 | 228.87 | 235.12 | No Sensor | 186.78 | 192.33 | 232.61 | 235.12 | 28 | 965 | 36 | 28.21
19.11.23 18:47:55 | 46.37 | 144.83 | 233.55 | 234.8 | 240.47 | 232.61 | 178.39 | 235.12 | 226.39 | 162.51 | 234.8 | 236.37 | 226.7 | 240.79 | 211.1 | 176.38 | 178.68 | 233.86 | 229.18 | 235.75 | No Sensor | 186.78 | 192.04 | 232.61 | 234.8 | 28 | 965 | 36 | 28.23
19.11.23 18:48:10 | 46.62 | 144.28 | 233.55 | 234.8 | 241.11 | 231.99 | 177.24 | 235.75 | 226.08 | 163.35 | 234.49 | 236.37 | 225.46 | 240.16 | 210.49 | 175.81 | 178.1 | 234.49 | 228.87 | 235.12 | No Sensor | 185.61 | 190.86 | 232.3 | 235.43 | 28 | 965 | 36 | 28.23
19.11.23 18:48:25 | 46.87 | 143.74 | 232.93 | 235.12 | 240.79 | 231.05 | 177.82 | 235.43 | 226.08 | 162.79 | 233.86 | 235.75 | 226.7 | 241.11 | 210.79 | 175.52 | 177.82 | 234.49 | 228.87 | 234.8 | No Sensor | 187.36 | 191.16 | 231.68 | 235.12 | 28 | 965 | 36 | 28.21
19.11.23 18:48:40 | 47.12 | 142.11 | 233.24 | 234.49 | 239.84 | 231.05 | 176.38 | 235.43 | 225.16 | 163.07 | 234.18 | 236.69 | 226.08 | 239.84 | 209.89 | 174.38 | 177.53 | 233.86 | 228.25 | 234.18 | No Sensor | 185.61 | 190.28 | 232.3 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.21
19.11.23 18:48:55 | 47.37 | 142.11 | 233.24 | 234.8 | 240.47 | 231.99 | 176.38 | 235.12 | 225.46 | 162.51 | 234.18 | 236.06 | 225.46 | 240.16 | 209.89 | 174.1 | 177.53 | 233.86 | 228.87 | 234.18 | No Sensor | 186.78 | 191.16 | 231.36 | 234.18 | 28 | 965 | 36 | 28.21
19.11.23 18:49:10 | 47.62 | 142.38 | 233.24 | 234.18 | 240.47 | 231.36 | 175.81 | 234.8 | 226.39 | 161.67 | 233.55 | 236.37 | 225.46 | 240.16 | 210.19 | 173.81 | 177.53 | 234.18 | 228.87 | 234.8 | No Sensor | 184.45 | 190.28 | 232.3 | 234.18 | 28 | 965 | 36 | 28.2
19.11.23 18:49:25 | 47.87 | 141.57 | 232.61 | 234.49 | 239.53 | 231.68 | 174.95 | 234.18 | 225.46 | 161.67 | 233.24 | 235.43 | 225.46 | 238.58 | 209.29 | 173.24 | 176.1 | 232.61 | 228.25 | 233.86 | No Sensor | 184.45 | 190.28 | 231.05 | 233.55 | 28 | 965 | 36 | 28.19
19.11.23 18:49:40 | 48.12 | 141.03 | 232.61 | 233.55 | 239.21 | 231.36 | 174.67 | 234.8 | 225.46 | 160.55 | 232.93 | 235.43 | 225.46 | 239.84 | 208.38 | 172.96 | 176.67 | 233.55 | 227.94 | 234.18 | No Sensor | 183 | 189.98 | 230.74 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 28.19
19.11.23 18:49:55 | 48.37 | 140.76 | 232.61 | 233.86 | 239.84 | 230.74 | 174.95 | 234.49 | 225.16 | 160.83 | 232.93 | 235.75 | 224.85 | 239.21 | 208.98 | 172.39 | 175.81 | 232.3 | 227.94 | 234.18 | No Sensor | 182.71 | 189.98 | 230.74 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 28.19
19.11.23 18:50:10 | 48.62 | 139.67 | 231.68 | 233.55 | 239.21 | 229.81 | 173.24 | 234.49 | 224.54 | 159.15 | 231.68 | 235.43 | 224.54 | 238.89 | 208.68 | 171.53 | 174.95 | 232.61 | 227.63 | 233.55 | No Sensor | 182.14 | 189.11 | 230.43 | 233.24 | 28 | 965 | 36 | 28.17
19.11.23 18:50:25 | 48.87 | 139.67 | 232.3 | 234.49 | 239.84 | 230.12 | 173.53 | 234.49 | 224.85 | 159.99 | 232.93 | 235.12 | 223.92 | 238.26 | 208.38 | 171.53 | 175.52 | 232.93 | 227.63 | 233.24 | No Sensor | 182.42 | 189.11 | 231.05 | 234.49 | 28 | 965 | 36 | 28.17
19.11.23 18:50:40 | 49.12 | 138.86 | 232.3 | 233.86 | 239.84 | 230.12 | 173.81 | 233.86 | 224.85 | 159.43 | 232.61 | 235.12 | 224.85 | 239.21 | 208.68 | 171.25 | 174.1 | 231.99 | 227.32 | 233.86 | No Sensor | 183.29 | 189.4 | 230.43 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 28.17
19.11.23 18:50:55 | 49.37 | 138.86 | 232.61 | 234.18 | 239.53 | 230.74 | 172.67 | 234.18 | 225.16 | 159.15 | 231.99 | 235.75 | 224.54 | 239.21 | 208.68 | 170.68 | 174.67 | 232.61 | 227.63 | 232.93 | No Sensor | 182.71 | 189.4 | 230.74 | 234.49 | 28 | 965 | 36 | 28.17
19.11.23 18:51:10 | 49.62 | 138.32 | 231.68 | 233.55 | 239.21 | 230.43 | 171.82 | 233.86 | 224.54 | 157.48 | 231.99 | 234.49 | 224.23 | 239.21 | 207.78 | 170.11 | 173.81 | 232.61 | 226.7 | 233.24 | No Sensor | 183 | 188.82 | 229.81 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 28.17
19.11.23 18:51:25 | 49.87 | 138.05 | 231.36 | 233.55 | 239.21 | 229.5 | 171.53 | 233.55 | 224.85 | 157.76 | 231.99 | 235.12 | 224.23 | 238.89 | 207.78 | 169.55 | 173.81 | 232.3 | 227.63 | 233.86 | No Sensor | 181.85 | 188.52 | 231.05 | 233.24 | 28 | 965 | 36 | 28.16
19.11.23 18:51:40 | 50.12 | 137.25 | 231.68 | 233.55 | 238.89 | 229.81 | 170.97 | 233.86 | 224.54 | 157.21 | 232.61 | 234.8 | 223.92 | 238.89 | 207.18 | 168.7 | 172.96 | 232.61 | 227.94 | 232.93 | No Sensor | 181.56 | 187.94 | 230.12 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 28.16
19.11.23 18:51:55 | 50.37 | 136.44 | 231.05 | 233.55 | 238.89 | 229.81 | 170.68 | 234.18 | 224.54 | 156.93 | 231.68 | 234.49 | 224.54 | 238.89 | 206.88 | 168.42 | 172.67 | 232.3 | 227.32 | 233.24 | No Sensor | 182.14 | 187.94 | 230.74 | 234.8 | 28 | 965 | 36 | 28.16
19.11.23 18:52:10 | 50.62 | 136.44 | 231.99 | 233.24 | 239.21 | 229.81 | 171.25 | 233.86 | 224.85 | 156.37 | 231.05 | 235.12 | 223.92 | 239.21 | 207.18 | 168.13 | 173.53 | 232.61 | 227.32 | 233.86 | No Sensor | 182.71 | 187.94 | 230.43 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 28.13
19.11.23 18:52:25 | 50.87 | 136.17 | 231.68 | 233.55 | 239.21 | 228.56 | 170.68 | 233.55 | 224.23 | 155.54 | 230.74 | 234.49 | 223.61 | 237.63 | 207.18 | 167.57 | 172.39 | 232.3 | 226.39 | 232.93 | No Sensor | 181.56 | 186.78 | 229.5 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 28.14
19.11.23 18:52:40 | 51.12 | 135.1 | 231.36 | 232.3 | 238.58 | 229.18 | 169.26 | 233.24 | 223.92 | 154.99 | 231.05 | 234.49 | 223.3 | 237.95 | 205.98 | 166.44 | 171.82 | 231.99 | 226.39 | 232.61 | No Sensor | 181.85 | 187.36 | 229.81 | 234.49 | 28 | 965 | 36 | 28.14
19.11.23 18:52:55 | 51.37 | 135.1 | 231.36 | 233.24 | 238.89 | 228.87 | 168.98 | 233.24 | 223.92 | 155.26 | 230.12 | 233.86 | 223.92 | 237.95 | 206.28 | 166.72 | 171.53 | 231.68 | 227.32 | 232.3 | No Sensor | 181.56 | 187.36 | 229.81 | 233.55 | 28 | 965 | 36 | 28.14
19.11.23 18:53:10 | 51.62 | 134.56 | 230.43 | 232.61 | 238.26 | 229.81 | 168.42 | 233.55 | 223.3 | 153.88 | 230.43 | 233.55 | 223.3 | 237.95 | 205.98 | 166.72 | 170.97 | 231.99 | 226.7 | 232.61 | No Sensor | 180.98 | 186.48 | 230.12 | 234.18 | 28 | 965 | 36 | 28.13