## Oxygen Orginal
Measurement Name : | Meas-641 |  | Generated On : | 16/12/2023, 15:42:25 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0007000641 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 045 Ref LED current : 095 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 16/12/2023, 14:38:17 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 16/12/2023, 15:41:18 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-641 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
16.12.23 14:38:19 | 0.03 | 246.51 | 308.42 | 226.39 | 277.24 | 263.33 | 280.93 | 280.6 | 251 | 289.74 | 261.04 | 266.95 | 299.7 | 260.06 | 266.29 | 263.01 | 244.6 | 219.92 | 256.81 | 273.24 | 250.04 | 230.12 | 226.39 | 228.25 | 255.84 | 28 | 965 | 36 | 28.4
16.12.23 14:38:34 | 0.28 | 232.61 | 278.24 | 228.25 | 184.74 | 200.9 | 215.04 | 294.53 | 243.01 | 245.24 | 169.83 | 191.16 | 225.77 | 212.91 | 226.39 | 286.68 | 200.9 | 226.39 | 207.78 | 198.52 | 220.84 | 245.24 | 195.27 | 199.41 | 208.38 | 28 | 965 | 36 | 28.43
16.12.23 14:38:49 | 0.53 | 252.61 | 325.83 | 285.32 | 250.04 | 262.02 | 313.34 | 307.01 | 330.16 | 292.47 | 303.87 | 221.77 | 268.93 | 260.06 | 279.25 | 264.97 | 262.02 | 271.91 | 232.93 | 270.25 | 328.35 | 269.26 | 237.32 | 215.95 | 242.06 | 28 | 965 | 36 | 28.46
16.12.23 14:39:04 | 0.78 | 268.93 | 385.23 | 258.44 | 299.36 | 260.06 | 277.57 | 302.48 | 292.47 | 271.91 | 258.44 | 318.31 | 321.52 | 229.5 | 225.46 | 303.52 | 328.71 | 318.31 | 294.88 | 280.6 | 268.93 | 278.24 | 207.78 | 265.3 | 265.96 | 28 | 965 | 36 | 28.5
16.12.23 14:39:19 | 1.03 | 308.42 | 304.92 | 266.62 | 273.57 | 187.65 | 268.6 | 282.95 | 267.94 | 347.41 | 270.91 | 270.58 | 276.91 | 267.94 | 260.39 | 307.36 | 241.74 | 256.49 | 241.42 | 271.24 | 265.96 | 243.33 | 240.47 | 248.75 | 266.62 | 28 | 965 | 36 | 28.51
16.12.23 14:39:34 | 1.28 | 285.32 | 393.93 | 282.62 | 381.71 | 242.69 | 241.11 | 313.7 | 249.39 | 283.97 | 290.76 | 279.92 | 287.36 | 284.98 | 271.24 | 282.95 | 276.91 | 273.57 | 264.64 | 248.11 | 302.48 | 287.02 | 307.01 | 259.09 | 267.94 | 28 | 965 | 36 | 28.54
16.12.23 14:39:49 | 1.53 | 225.46 | 337.81 | 222.07 | 258.44 | 268.93 | 267.28 | 263.33 | 278.58 | 311.23 | 266.95 | 240.16 | 264.64 | 239.21 | 258.44 | 302.83 | 268.27 | 270.25 | 258.11 | 258.76 | 269.59 | 256.81 | 262.02 | 261.04 | 260.39 | 28 | 965 | 36 | 28.57
16.12.23 14:40:04 | 1.78 | 151.12 | 223.3 | 194.68 | 225.46 | 248.75 | 221.15 | 405.16 | 254.22 | 292.47 | 290.08 | 243.01 | 270.58 | 174.67 | 231.68 | 301.78 | 255.19 | 178.1 | 251.96 | 240.16 | 244.28 | 273.57 | 235.43 | 231.68 | 229.5 | 28 | 965 | 36 | 28.58
16.12.23 14:40:19 | 2.03 | 272.9 | 319.74 | 252.61 | 228.25 | 271.24 | 235.75 | 359.41 | 268.27 | 304.22 | 270.58 | 263.33 | 270.58 | 270.91 | 275.24 | 288.72 | 257.14 | 234.49 | 263.66 | 261.37 | 269.26 | 240.79 | 250.68 | 273.24 | 268.93 | 28 | 965 | 36 | 28.58
16.12.23 14:40:34 | 2.28 | 252.29 | 346.29 | 226.7 | 240.47 | 235.75 | 237 | 283.97 | 251.32 | 284.64 | 280.26 | 277.91 | 221.77 | 224.85 | 231.68 | 295.22 | 238.58 | 230.74 | 237.32 | 237.32 | 227.32 | 258.11 | 213.22 | 244.92 | 222.07 | 28 | 965 | 36 | 28.61
16.12.23 14:40:49 | 2.53 | 411.66 | 357.52 | 269.59 | 300.05 | 282.62 | 286.68 | 288.38 | 271.58 | 246.83 | 272.24 | 245.88 | 282.95 | 277.57 | 272.24 | 296.25 | 235.12 | 235.75 | 234.18 | 266.95 | 280.93 | 290.08 | 243.96 | 264.97 | 262.02 | 28 | 965 | 36 | 28.61
16.12.23 14:41:04 | 2.78 | 229.5 | 312.29 | 258.11 | 223.61 | 261.04 | 245.88 | 303.87 | 240.47 | 287.02 | 288.38 | 253.9 | 281.27 | 228.87 | 238.26 | 290.08 | 280.26 | 279.59 | 281.6 | 254.55 | 255.52 | 293.5 | 257.14 | 205.98 | 239.21 | 28 | 965 | 36 | 28.63
16.12.23 14:41:19 | 3.03 | 284.98 | 324.03 | 290.08 | 225.46 | 264.32 | 284.31 | 269.26 | 282.28 | 292.82 | 285.66 | 255.19 | 266.62 | 264.64 | 275.9 | 300.4 | 277.57 | 243.01 | 265.96 | 232.93 | 288.04 | 329.08 | 238.58 | 288.38 | 302.13 | 28 | 965 | 36 | 28.65
16.12.23 14:41:34 | 3.28 | 199.41 | 332.7 | 254.22 | 224.23 | 247.15 | 275.9 | 344.44 | 252.61 | 262.35 | 236.06 | 230.74 | 243.33 | 231.05 | 263.33 | 318.67 | 245.56 | 244.6 | 261.04 | 243.01 | 286.34 | 224.23 | 252.61 | 272.57 | 222.69 | 28 | 965 | 36 | 28.65
16.12.23 14:41:49 | 3.53 | 251.64 | 357.14 | 172.1 | 248.75 | 269.59 | 268.6 | 265.3 | 271.24 | 304.57 | 253.25 | 194.68 | 166.44 | 220.54 | 204.78 | 319.38 | 197.34 | 216.87 | 208.98 | 255.19 | 366.25 | 257.46 | 297.29 | 250.04 | 223.92 | 28 | 965 | 36 | 28.68
16.12.23 14:42:04 | 3.78 | 259.41 | 328.35 | 261.7 | 351.51 | 236.06 | 316.18 | 281.94 | 263.33 | 275.9 | 308.42 | 275.57 | 249.71 | 239.53 | 272.24 | 296.25 | 278.24 | 280.6 | 257.79 | 234.8 | 260.39 | 303.87 | 255.52 | 270.58 | 266.62 | 28 | 965 | 36 | 28.69
16.12.23 14:42:19 | 4.03 | 263.99 | 337.81 | 263.99 | 266.29 | 253.58 | 246.19 | 294.19 | 240.47 | 284.98 | 220.23 | 249.71 | 240.47 | 230.43 | 246.51 | 277.24 | 255.19 | 250.04 | 227.32 | 234.49 | 245.24 | 277.24 | 229.81 | 251.64 | 249.39 | 28 | 965 | 36 | 28.69
16.12.23 14:42:34 | 4.28 | 250.04 | 344.81 | 320.09 | 237.63 | 252.93 | 268.27 | 308.77 | 247.47 | 279.92 | 252.29 | 273.57 | 299.36 | 237.95 | 278.24 | 297.29 | 281.94 | 237.63 | 263.01 | 274.57 | 291.79 | 247.79 | 252.29 | 257.46 | 250.68 | 28 | 965 | 36 | 28.72
16.12.23 14:42:49 | 4.53 | 266.95 | 344.81 | 259.41 | 270.91 | 245.88 | 278.92 | 330.52 | 268.27 | 293.84 | 276.91 | 255.84 | 243.33 | 215.04 | 240.47 | 263.66 | 236.37 | 237.32 | 230.43 | 230.74 | 268.27 | 262.02 | 226.39 | 250.36 | 255.19 | 28 | 965 | 36 | 28.72
16.12.23 14:43:04 | 4.78 | 238.58 | 351.14 | 290.76 | 265.63 | 262.68 | 282.28 | 303.52 | 273.24 | 305.27 | 255.19 | 250.36 | 280.26 | 255.19 | 263.99 | 311.58 | 265.63 | 256.81 | 258.11 | 266.95 | 269.92 | 293.5 | 249.71 | 262.68 | 254.22 | 28 | 965 | 36 | 28.72
16.12.23 14:43:19 | 5.03 | 255.52 | 333.79 | 231.68 | 250.04 | 239.84 | 283.63 | 290.08 | 271.91 | 278.58 | 244.28 | 233.86 | 218.39 | 230.43 | 247.47 | 288.38 | 268.27 | 259.74 | 235.12 | 235.12 | 256.49 | 239.53 | 250.04 | 235.75 | 233.86 | 28 | 965 | 36 | 28.76
16.12.23 14:43:34 | 5.28 | 237.63 | 345.55 | 277.24 | 273.57 | 251.96 | 229.81 | 192.04 | 264.97 | 270.91 | 246.19 | 257.14 | 254.22 | 260.06 | 233.55 | 331.98 | 256.49 | 264.32 | 258.76 | 256.49 | 282.95 | 275.24 | 255.52 | 220.54 | 266.95 | 28 | 965 | 36 | 28.78
16.12.23 14:43:49 | 5.53 | 251.96 | 353.38 | 283.97 | 286.68 | 268.27 | 269.59 | 296.6 | 265.3 | 302.13 | 255.19 | 302.48 | 271.91 | 233.86 | 281.27 | 285.32 | 266.62 | 259.74 | 251 | 291.45 | 289.4 | 290.76 | 242.38 | 251 | 251 | 28 | 965 | 36 | 28.78
16.12.23 14:44:04 | 5.78 | 246.83 | 345.55 | 258.76 | 287.36 | 253.58 | 269.26 | 284.31 | 231.36 | 277.57 | 267.61 | 261.04 | 254.22 | 248.75 | 238.58 | 334.52 | 266.29 | 247.79 | 248.11 | 243.96 | 251 | 296.94 | 276.24 | 270.58 | 248.75 | 28 | 965 | 36 | 28.79
16.12.23 14:44:19 | 6.03 | 253.25 | 338.18 | 260.39 | 222.07 | 253.58 | 237.95 | 307.36 | 262.02 | 280.93 | 261.04 | 259.74 | 282.95 | 235.75 | 244.28 | 291.45 | 255.84 | 254.22 | 255.52 | 245.24 | 272.57 | 301.44 | 271.24 | 259.41 | 237 | 28 | 965 | 36 | 28.79
16.12.23 14:44:34 | 6.28 | 210.19 | 296.6 | 246.51 | 173.24 | 216.56 | 242.38 | 274.9 | 252.29 | 276.24 | 232.93 | 209.29 | 251.64 | 240.16 | 234.18 | 275.24 | 255.52 | 220.23 | 233.24 | 208.08 | 249.07 | 241.74 | 234.18 | 244.6 | 235.75 | 28 | 965 | 36 | 28.8
16.12.23 14:44:49 | 6.53 | 259.09 | 359.03 | 256.16 | 267.61 | 264.64 | 272.9 | 317.24 | 302.13 | 293.16 | 276.91 | 252.93 | 303.18 | 264.64 | 222.07 | 304.92 | 263.33 | 263.66 | 256.49 | 268.93 | 285.66 | 267.28 | 245.88 | 247.15 | 251.64 | 28 | 965 | 36 | 28.82
16.12.23 14:45:04 | 6.78 | 266.29 | 347.78 | 278.58 | 277.57 | 275.24 | 277.57 | 303.18 | 268.6 | 292.13 | 269.92 | 269.59 | 281.6 | 260.39 | 253.9 | 307.01 | 252.93 | 242.06 | 255.84 | 258.11 | 255.19 | 292.13 | 260.72 | 268.27 | 230.12 | 28 | 965 | 36 | 28.83
16.12.23 14:45:19 | 7.03 | 277.24 | 327.99 | 248.75 | 291.79 | 259.41 | 267.28 | 294.53 | 315.47 | 293.5 | 258.44 | 263.01 | 215.65 | 246.83 | 242.38 | 303.87 | 241.42 | 250.04 | 241.11 | 252.93 | 281.6 | 268.6 | 241.74 | 261.7 | 262.02 | 28 | 965 | 36 | 28.85
16.12.23 14:45:34 | 7.28 | 197.04 | 334.16 | 235.12 | 257.46 | 247.79 | 253.25 | 330.52 | 265.96 | 295.22 | 255.52 | 262.02 | 252.93 | 251.64 | 243.65 | 270.25 | 255.19 | 231.99 | 261.7 | 237.95 | 264.97 | 270.91 | 233.24 | 247.15 | 236.69 | 28 | 965 | 36 | 28.86
16.12.23 14:45:49 | 7.53 | 269.59 | 347.41 | 257.46 | 259.41 | 269.26 | 273.9 | 307.01 | 270.58 | 296.25 | 266.95 | 256.49 | 253.58 | 245.56 | 264.32 | 314.41 | 255.19 | 255.52 | 242.06 | 247.15 | 290.42 | 283.63 | 250.68 | 264.97 | 244.92 | 28 | 965 | 36 | 28.86
16.12.23 14:46:04 | 7.78 | 249.39 | 330.89 | 283.97 | 318.31 | 252.93 | 259.74 | 302.83 | 233.24 | 293.16 | 238.26 | 241.74 | 257.79 | 235.43 | 243.96 | 287.7 | 257.79 | 242.06 | 254.55 | 230.12 | 263.99 | 214.13 | 247.47 | 254.55 | 243.33 | 28 | 965 | 36 | 28.88
16.12.23 14:46:19 | 8.03 | 281.94 | 286.68 | 233.86 | 221.15 | 214.13 | 245.56 | 300.4 | 243.65 | 302.48 | 228.25 | 269.26 | 217.78 | 143.2 | 288.72 | 247.15 | 240.79 | 236.37 | 210.49 | 227.63 | 237.95 | 243.96 | 219.62 | 243.01 | 217.78 | 28 | 965 | 36 | 28.88
16.12.23 14:46:34 | 8.28 | 274.24 | 394.33 | 260.39 | 270.91 | 296.94 | 266.95 | 258.44 | 310.52 | 258.76 | 270.58 | 293.5 | 287.36 | 243.33 | 250.68 | 287.02 | 272.9 | 237.63 | 234.49 | 250.68 | 269.59 | 258.11 | 244.92 | 248.11 | 240.47 | 28 | 965 | 36 | 28.89
16.12.23 14:46:49 | 8.53 | 251.32 | 350.39 | 253.25 | 255.84 | 281.27 | 252.93 | 282.62 | 288.38 | 283.97 | 259.41 | 252.29 | 284.98 | 234.18 | 251.32 | 311.58 | 218.7 | 235.75 | 244.92 | 277.91 | 251.96 | 232.3 | 242.69 | 265.63 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.9
16.12.23 14:47:04 | 8.78 | 250.04 | 348.52 | 283.97 | 269.92 | 242.06 | 288.04 | 353.38 | 310.17 | 281.6 | 281.27 | 240.16 | 258.76 | 237.63 | 299.7 | 342.23 | 291.45 | 263.99 | 244.6 | 283.63 | 333.43 | 293.84 | 269.26 | 275.9 | 269.26 | 28 | 965 | 36 | 28.9
16.12.23 14:47:19 | 9.03 | 322.24 | 341.49 | 274.57 | 276.24 | 269.26 | 290.42 | 292.82 | 250.68 | 296.6 | 266.95 | 254.87 | 264.64 | 278.92 | 251.32 | 323.31 | 264.32 | 252.61 | 234.8 | 236.37 | 288.38 | 272.24 | 290.08 | 266.95 | 254.87 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.12.23 14:47:34 | 9.28 | 259.74 | 349.64 | 256.16 | 311.23 | 243.96 | 249.39 | 320.81 | 248.11 | 311.23 | 252.29 | 266.95 | 316.18 | 248.75 | 234.8 | 309.47 | 260.06 | 244.28 | 237.63 | 248.75 | 251.64 | 258.44 | 239.84 | 255.52 | 260.39 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.12.23 14:47:49 | 9.53 | 255.84 | 365.87 | 257.46 | 272.57 | 270.58 | 259.74 | 299.36 | 279.92 | 304.57 | 260.39 | 251.96 | 256.16 | 249.39 | 255.19 | 314.05 | 260.72 | 256.16 | 271.91 | 258.44 | 269.92 | 282.62 | 260.06 | 255.84 | 252.61 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.12.23 14:48:04 | 9.78 | 240.16 | 313.7 | 230.74 | 268.6 | 231.36 | 259.41 | 280.93 | 224.85 | 277.57 | 228.87 | 216.56 | 256.49 | 251 | 239.84 | 307.36 | 242.06 | 206.28 | 240.16 | 241.74 | 264.32 | 271.91 | 238.89 | 243.96 | 223.61 | 28 | 965 | 36 | 28.94
16.12.23 14:48:19 | 10.03 | 290.08 | 352.63 | 290.42 | 209.59 | 257.79 | 257.14 | 285.32 | 191.45 | 296.25 | 246.19 | 246.19 | 250.36 | 240.79 | 276.57 | 289.74 | 234.8 | 241.11 | 247.47 | 233.24 | 284.31 | 281.6 | 220.84 | 267.94 | 251.64 | 28 | 965 | 36 | 28.94
16.12.23 14:48:34 | 10.28 | 270.91 | 362.06 | 328.71 | 294.88 | 297.63 | 295.56 | 339.28 | 262.02 | 308.42 | 312.99 | 244.28 | 282.28 | 248.11 | 278.24 | 326.19 | 241.74 | 257.46 | 249.07 | 251 | 278.92 | 298.67 | 311.93 | 289.06 | 263.99 | 28 | 965 | 36 | 28.96
16.12.23 14:48:49 | 10.53 | 265.96 | 316.53 | 245.56 | 263.01 | 252.29 | 231.05 | 283.97 | 277.24 | 301.44 | 263.99 | 254.87 | 246.51 | 290.08 | 254.55 | 343.33 | 269.59 | 265.3 | 260.72 | 231.99 | 260.06 | 230.43 | 250.36 | 238.89 | 283.63 | 28 | 965 | 36 | 28.96
16.12.23 14:49:04 | 10.78 | 301.44 | 324.75 | 210.49 | 259.41 | 237.32 | 255.84 | 280.26 | 243.96 | 276.91 | 245.24 | 233.55 | 238.58 | 238.89 | 238.89 | 284.98 | 254.55 | 241.42 | 226.7 | 231.68 | 259.74 | 268.93 | 227.32 | 237.95 | 232.93 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 14:49:19 | 11.03 | 270.91 | 372.01 | 281.94 | 269.92 | 286.34 | 247.79 | 304.57 | 266.29 | 304.57 | 274.57 | 267.28 | 250.04 | 261.37 | 268.93 | 325.11 | 231.68 | 276.24 | 257.46 | 267.94 | 292.82 | 299.36 | 257.46 | 259.41 | 261.37 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 14:49:34 | 11.28 | 253.58 | 333.43 | 249.07 | 240.79 | 275.24 | 255.84 | 282.28 | 278.58 | 286.34 | 247.15 | 243.01 | 237.63 | 234.18 | 225.46 | 265.63 | 233.24 | 205.38 | 209.89 | 230.12 | 249.39 | 250.36 | 232.61 | 239.21 | 235.12 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 14:49:49 | 11.53 | 257.46 | 340.38 | 240.47 | 263.33 | 258.76 | 277.57 | 347.04 | 260.06 | 314.41 | 254.55 | 254.55 | 278.24 | 243.96 | 254.22 | 329.8 | 265.63 | 273.57 | 253.58 | 270.91 | 288.38 | 272.57 | 235.12 | 245.88 | 251.32 | 28 | 965 | 36 | 28.99
16.12.23 14:50:04 | 11.78 | 257.79 | 324.75 | 253.9 | 256.49 | 246.19 | 255.19 | 338.18 | 251 | 267.61 | 267.28 | 243.01 | 236.37 | 240.47 | 235.12 | 278.24 | 242.38 | 232.61 | 241.42 | 227.63 | 269.26 | 302.48 | 240.47 | 233.24 | 237.32 | 28 | 965 | 36 | 28.99
16.12.23 14:50:19 | 12.03 | 279.25 | 333.43 | 250.36 | 264.97 | 263.99 | 251.96 | 294.88 | 265.96 | 291.45 | 253.58 | 244.92 | 246.19 | 232.93 | 246.83 | 306.31 | 274.57 | 256.16 | 237.95 | 247.15 | 265.3 | 276.57 | 241.42 | 233.55 | 249.07 | 28 | 965 | 36 | 29
16.12.23 14:50:34 | 12.28 | 256.16 | 363.2 | 257.14 | 269.26 | 259.74 | 264.97 | 293.5 | 257.46 | 303.52 | 260.06 | 254.87 | 250.68 | 215.65 | 257.79 | 289.06 | 255.19 | 247.15 | 250.68 | 243.33 | 287.36 | 276.57 | 248.43 | 252.93 | 256.16 | 28 | 965 | 36 | 29.01
16.12.23 14:50:49 | 12.53 | 242.06 | 358.65 | 275.24 | 251.32 | 243.96 | 263.33 | 304.57 | 274.9 | 297.63 | 245.56 | 251 | 245.56 | 245.56 | 247.15 | 299.7 | 279.25 | 248.11 | 244.28 | 254.55 | 273.24 | 331.25 | 247.15 | 253.58 | 242.06 | 28 | 965 | 36 | 29.01
16.12.23 14:51:04 | 12.78 | 252.29 | 356.39 | 248.43 | 252.29 | 256.49 | 261.37 | 312.64 | 269.92 | 293.5 | 254.87 | 246.51 | 267.61 | 239.21 | 255.52 | 318.67 | 269.26 | 258.44 | 245.88 | 255.84 | 279.25 | 286 | 254.22 | 250.68 | 254.87 | 28 | 965 | 36 | 29.03
16.12.23 14:51:19 | 13.03 | 255.84 | 349.27 | 279.59 | 291.79 | 266.29 | 257.14 | 315.47 | 281.94 | 299.36 | 248.43 | 247.15 | 252.93 | 232.61 | 263.33 | 299.01 | 259.74 | 258.76 | 250.68 | 249.39 | 299.7 | 295.91 | 237.32 | 258.11 | 250.68 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 14:51:34 | 13.28 | 263.66 | 376.26 | 246.51 | 238.89 | 263.99 | 261.7 | 304.22 | 256.81 | 281.94 | 245.88 | 238.89 | 276.24 | 251 | 240.79 | 305.62 | 267.61 | 243.96 | 237.63 | 234.18 | 253.9 | 294.19 | 236.69 | 248.43 | 237.63 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 14:51:49 | 13.53 | 233.55 | 356.39 | 247.47 | 241.42 | 242.06 | 263.99 | 293.5 | 273.24 | 288.04 | 252.29 | 251 | 279.59 | 241.74 | 248.75 | 316.53 | 262.02 | 240.16 | 243.96 | 230.74 | 277.91 | 283.97 | 237.32 | 238.26 | 245.88 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 14:52:04 | 13.78 | 257.46 | 347.41 | 260.39 | 265.96 | 255.84 | 270.58 | 309.82 | 270.91 | 304.22 | 261.7 | 245.56 | 252.29 | 239.53 | 245.88 | 310.17 | 265.96 | 257.46 | 255.84 | 245.88 | 259.09 | 298.67 | 246.83 | 252.93 | 259.74 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 14:52:19 | 14.03 | 262.68 | 349.64 | 276.57 | 260.06 | 280.93 | 275.24 | 316.18 | 268.27 | 292.47 | 251.64 | 252.29 | 272.24 | 253.9 | 270.91 | 321.88 | 268.27 | 265.3 | 255.52 | 250.04 | 299.7 | 297.63 | 252.93 | 258.76 | 269.59 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 14:52:34 | 14.28 | 262.35 | 367.02 | 237.63 | 257.46 | 264.32 | 250.36 | 291.45 | 251.32 | 279.59 | 260.72 | 259.74 | 264.64 | 248.75 | 251.96 | 313.7 | 254.87 | 245.24 | 244.92 | 250.04 | 277.57 | 294.88 | 242.69 | 244.92 | 246.51 | 28 | 965 | 36 | 29.05
16.12.23 14:52:49 | 14.53 | 243.96 | 327.27 | 263.33 | 283.29 | 247.47 | 278.92 | 317.95 | 299.7 | 295.91 | 258.44 | 244.6 | 254.22 | 242.06 | 248.11 | 322.6 | 274.24 | 231.68 | 237.32 | 242.38 | 258.44 | 267.61 | 238.89 | 231.36 | 253.25 | 28 | 965 | 36 | 29.07
16.12.23 14:53:04 | 14.78 | 273.24 | 412.88 | 263.99 | 279.92 | 269.59 | 276.24 | 353.76 | 290.42 | 325.11 | 251 | 251.96 | 294.88 | 263.33 | 278.92 | 327.27 | 272.9 | 264.32 | 266.62 | 276.57 | 291.45 | 311.58 | 258.44 | 266.29 | 254.87 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 14:53:19 | 15.03 | 247.79 | 353.38 | 225.46 | 251.64 | 265.3 | 261.04 | 301.44 | 246.83 | 289.06 | 259.09 | 235.75 | 230.74 | 248.75 | 233.86 | 298.67 | 266.29 | 232.3 | 260.39 | 250.36 | 266.95 | 292.13 | 250.36 | 249.39 | 231.99 | 28 | 965 | 36 | 29.1
16.12.23 14:53:34 | 15.28 | 261.04 | 349.27 | 226.39 | 200.6 | 243.65 | 256.81 | 323.67 | 263.99 | 277.57 | 263.66 | 246.83 | 161.11 | 234.18 | 233.24 | 256.81 | 236.37 | 269.26 | 229.5 | 251.32 | 288.38 | 286 | 223.61 | 264.97 | 253.25 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 14:53:49 | 15.53 | 272.9 | 330.89 | 233.86 | 253.25 | 248.75 | 226.08 | 281.94 | 240.79 | 286.34 | 239.21 | 171.53 | 253.58 | 240.79 | 236.69 | 303.87 | 251.32 | 254.55 | 243.65 | 244.92 | 243.33 | 292.13 | 218.7 | 236.06 | 264.64 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 14:54:04 | 15.78 | 282.62 | 408.81 | 215.65 | 265.96 | 264.97 | 289.4 | 314.41 | 280.93 | 279.25 | 263.99 | 254.22 | 263.33 | 237 | 258.11 | 315.11 | 260.72 | 244.6 | 212.61 | 224.85 | 287.02 | 305.97 | 265.63 | 205.38 | 258.44 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 14:54:19 | 16.03 | 213.52 | 363.2 | 250.04 | 289.74 | 330.89 | 273.24 | 311.23 | 278.92 | 372.39 | 262.68 | 225.77 | 262.68 | 259.74 | 276.57 | 300.4 | 254.22 | 282.95 | 261.37 | 260.06 | 282.95 | 281.6 | 258.11 | 241.11 | 258.76 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 14:54:34 | 16.28 | 248.43 | 374.71 | 242.06 | 272.24 | 229.5 | 247.79 | 315.82 | 265.63 | 318.67 | 254.87 | 263.01 | 250.04 | 243.65 | 269.26 | 309.12 | 237.32 | 261.37 | 235.12 | 234.49 | 263.66 | 276.91 | 235.75 | 252.93 | 256.81 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 14:54:49 | 16.53 | 259.74 | 349.27 | 264.97 | 266.95 | 246.83 | 248.75 | 298.67 | 241.11 | 288.72 | 281.94 | 250.04 | 263.01 | 237 | 243.65 | 301.44 | 252.93 | 244.6 | 251.32 | 236.69 | 274.9 | 280.93 | 244.6 | 244.6 | 253.9 | 28 | 965 | 36 | 29.13
16.12.23 14:55:04 | 16.78 | 261.7 | 383.66 | 252.61 | 252.61 | 256.49 | 255.84 | 322.24 | 258.44 | 309.82 | 232.93 | 250.68 | 261.04 | 259.74 | 262.35 | 313.34 | 243.65 | 273.24 | 217.48 | 217.78 | 255.19 | 289.74 | 255.52 | 233.55 | 245.88 | 28 | 965 | 36 | 29.14
16.12.23 14:55:19 | 17.03 | 251.96 | 323.31 | 261.7 | 200.3 | 267.28 | 237.63 | 263.99 | 248.11 | 257.14 | 219.62 | 246.19 | 258.44 | 219.01 | 229.5 | 287.7 | 257.14 | 258.44 | 225.46 | 243.96 | 268.27 | 275.9 | 262.02 | 233.55 | 232.3 | 28 | 965 | 36 | 29.13
16.12.23 14:55:34 | 17.28 | 240.16 | 340.75 | 243.96 | 213.52 | 281.27 | 241.74 | 310.88 | 285.32 | 309.82 | 263.01 | 254.87 | 223.92 | 267.94 | 267.61 | 354.13 | 266.62 | 238.89 | 238.89 | 253.25 | 295.56 | 277.57 | 241.11 | 243.01 | 240.79 | 28 | 965 | 36 | 29.14
16.12.23 14:55:49 | 17.53 | 257.14 | 353.38 | 290.08 | 267.94 | 271.58 | 259.41 | 299.36 | 239.21 | 306.66 | 259.41 | 252.61 | 275.57 | 247.79 | 251.96 | 333.43 | 240.47 | 249.71 | 240.47 | 263.66 | 256.16 | 303.18 | 231.68 | 246.51 | 240.47 | 28 | 965 | 36 | 29.15
16.12.23 14:56:04 | 17.78 | 240.79 | 348.52 | 249.39 | 273.9 | 252.93 | 257.79 | 288.72 | 248.75 | 283.29 | 246.83 | 236.06 | 246.83 | 219.31 | 239.53 | 329.44 | 193.8 | 251.64 | 244.28 | 242.69 | 299.7 | 286.34 | 227.63 | 242.38 | 230.12 | 28 | 965 | 36 | 29.15
16.12.23 14:56:19 | 18.03 | 226.7 | 344.44 | 206.58 | 243.01 | 211.1 | 238.26 | 252.61 | 234.8 | 286.68 | 236.37 | 198.23 | 230.74 | 185.9 | 224.54 | 298.67 | 226.08 | 227.01 | 210.79 | 216.87 | 255.84 | 292.47 | 236.37 | 236.37 | 214.43 | 28 | 965 | 36 | 29.16
16.12.23 14:56:34 | 18.28 | 248.75 | 353.76 | 236.69 | 269.26 | 253.9 | 274.57 | 344.07 | 262.68 | 308.77 | 238.89 | 244.28 | 255.52 | 245.88 | 250.36 | 321.16 | 288.38 | 307.72 | 277.57 | 250.04 | 321.52 | 255.52 | 242.69 | 268.6 | 227.63 | 28 | 965 | 36 | 29.16
16.12.23 14:56:49 | 18.53 | 263.99 | 354.51 | 257.46 | 250.36 | 267.94 | 291.45 | 237 | 312.99 | 312.99 | 305.97 | 247.15 | 252.29 | 225.46 | 282.95 | 314.41 | 244.28 | 264.64 | 238.58 | 244.6 | 287.36 | 310.17 | 262.68 | 264.97 | 242.38 | 28 | 965 | 36 | 29.18
16.12.23 14:57:04 | 18.78 | 314.41 | 345.55 | 251 | 254.22 | 225.77 | 240.79 | 294.19 | 251.32 | 299.01 | 253.25 | 235.43 | 272.57 | 263.01 | 248.43 | 272.57 | 272.24 | 288.72 | 204.78 | 240.16 | 290.76 | 281.6 | 230.74 | 263.33 | 243.96 | 28 | 965 | 36 | 29.18
16.12.23 14:57:19 | 19.03 | 274.9 | 399.52 | 250.36 | 233.86 | 267.28 | 253.25 | 324.39 | 277.57 | 328.71 | 242.69 | 229.5 | 257.14 | 240.16 | 253.25 | 326.91 | 270.91 | 261.37 | 253.25 | 219.92 | 276.24 | 295.91 | 241.42 | 237 | 230.12 | 28 | 965 | 36 | 29.18
16.12.23 14:57:34 | 19.28 | 251.96 | 331.61 | 229.18 | 268.27 | 239.21 | 286.34 | 338.18 | 228.56 | 300.74 | 283.29 | 289.4 | 246.51 | 228.56 | 247.15 | 394.33 | 309.12 | 255.84 | 222.69 | 195.57 | 252.61 | 295.22 | 251.32 | 259.74 | 256.49 | 28 | 965 | 36 | 29.19
16.12.23 14:57:49 | 19.53 | 298.67 | 373.16 | 277.91 | 287.02 | 306.31 | 291.11 | 342.23 | 297.29 | 396.32 | 268.6 | 303.87 | 283.97 | 263.66 | 301.09 | 361.68 | 247.47 | 353.76 | 261.37 | 283.29 | 306.31 | 319.02 | 279.25 | 293.16 | 279.59 | 28 | 965 | 36 | 29.19
16.12.23 14:58:04 | 19.78 | 337.08 | 353.76 | 280.6 | 275.24 | 280.6 | 303.18 | 292.47 | 263.33 | 305.27 | 281.94 | 265.63 | 329.44 | 260.39 | 279.25 | 348.9 | 264.32 | 227.94 | 259.09 | 261.04 | 302.13 | 321.88 | 274.9 | 250.36 | 272.24 | 28 | 965 | 36 | 29.21
16.12.23 14:58:19 | 20.03 | 268.27 | 379.76 | 225.16 | 300.4 | 314.05 | 290.42 | 299.36 | 287.36 | 232.93 | 254.22 | 239.53 | 243.65 | 243.01 | 249.71 | 324.03 | 261.37 | 228.87 | 261.04 | 231.68 | 280.6 | 283.63 | 237.32 | 241.42 | 243.65 | 28 | 965 | 36 | 29.21
16.12.23 14:58:34 | 20.28 | 254.22 | 316.89 | 275.9 | 169.55 | 249.71 | 261.37 | 318.67 | 274.24 | 291.11 | 241.74 | 251 | 270.91 | 239.53 | 245.24 | 313.7 | 279.92 | 257.46 | 240.16 | 251.32 | 302.83 | 289.4 | 252.93 | 247.15 | 254.87 | 28 | 965 | 36 | 29.22
16.12.23 14:58:49 | 20.53 | 277.24 | 303.52 | 187.94 | 248.11 | 231.68 | 250.36 | 335.98 | 261.04 | 255.52 | 247.47 | 248.43 | 225.46 | 181.56 | 241.74 | 383.27 | 287.36 | 312.99 | 264.32 | 258.44 | 268.6 | 269.59 | 210.19 | 238.89 | 233.55 | 28 | 965 | 36 | 29.22
16.12.23 14:59:04 | 20.78 | 257.14 | 363.96 | 274.57 | 264.64 | 250.04 | 245.56 | 333.79 | 269.92 | 317.95 | 264.97 | 243.96 | 290.08 | 248.43 | 256.49 | 330.52 | 275.57 | 266.62 | 289.06 | 230.43 | 273.57 | 283.97 | 239.84 | 254.87 | 227.32 | 28 | 965 | 36 | 29.22
16.12.23 14:59:19 | 21.03 | 307.36 | 366.63 | 283.63 | 279.92 | 281.27 | 277.57 | 341.86 | 237.63 | 313.34 | 307.36 | 303.52 | 338.91 | 243.65 | 265.96 | 303.18 | 273.24 | 271.58 | 262.35 | 244.92 | 296.6 | 288.38 | 264.32 | 263.01 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 29.22
16.12.23 14:59:34 | 21.28 | 229.81 | 337.45 | 249.39 | 266.29 | 265.63 | 263.01 | 262.02 | 271.58 | 304.92 | 230.43 | 252.61 | 302.13 | 243.96 | 242.06 | 323.31 | 270.58 | 212.31 | 252.93 | 241.42 | 280.93 | 294.53 | 282.62 | 248.11 | 224.54 | 28 | 965 | 36 | 29.24
16.12.23 14:59:49 | 21.53 | 292.82 | 393.53 | 310.52 | 264.64 | 283.29 | 292.82 | 377.03 | 311.93 | 334.16 | 275.57 | 261.7 | 255.19 | 260.39 | 263.66 | 370.08 | 287.02 | 319.38 | 235.75 | 259.41 | 323.31 | 301.44 | 288.04 | 263.33 | 313.34 | 28 | 965 | 36 | 29.25
16.12.23 15:00:04 | 21.78 | 207.78 | 348.15 | 262.68 | 302.48 | 224.23 | 256.16 | 296.6 | 272.57 | 329.8 | 279.59 | 273.57 | 308.77 | 240.79 | 262.68 | 352.63 | 260.72 | 250.68 | 266.62 | 249.39 | 327.27 | 277.57 | 255.19 | 248.43 | 253.25 | 28 | 965 | 36 | 29.24
16.12.23 15:00:19 | 22.03 | 224.85 | 372.39 | 277.24 | 281.94 | 233.86 | 250.68 | 378.98 | 303.87 | 283.97 | 287.02 | 247.47 | 309.12 | 272.24 | 251.96 | 355.64 | 269.26 | 249.71 | 257.46 | 217.78 | 299.01 | 335.98 | 263.01 | 249.71 | 236.37 | 28 | 965 | 36 | 29.25
16.12.23 15:00:34 | 22.28 | 244.28 | 429.42 | 290.08 | 320.09 | 239.84 | 266.29 | 354.88 | 270.58 | 350.02 | 259.09 | 283.63 | 236.06 | 221.15 | 244.92 | 356.76 | 231.68 | 295.56 | 258.44 | 275.9 | 296.25 | 302.83 | 305.27 | 287.36 | 242.38 | 28 | 965 | 36 | 29.26
16.12.23 15:00:49 | 22.53 | 221.77 | 358.27 | 228.56 | 254.87 | 257.79 | 286.68 | 327.27 | 227.63 | 342.59 | 278.24 | 211.1 | 205.38 | 237 | 211.7 | 359.03 | 261.37 | 238.89 | 250.04 | 304.57 | 303.87 | 274.9 | 250.04 | 238.58 | 243.01 | 28 | 965 | 36 | 29.26
16.12.23 15:01:04 | 22.78 | 188.52 | 319.38 | 189.11 | 182.42 | 249.07 | 212.31 | 259.41 | 203.58 | 288.72 | 269.59 | 205.38 | 217.78 | 206.88 | 239.53 | 319.38 | 205.38 | 212.91 | 240.47 | 221.77 | 262.35 | 245.24 | 229.18 | 200.9 | 212.31 | 28 | 965 | 36 | 29.28
16.12.23 15:01:19 | 23.03 | 257.14 | 371.24 | 264.64 | 260.39 | 241.11 | 257.14 | 304.57 | 274.24 | 337.45 | 255.19 | 248.75 | 269.92 | 262.35 | 246.19 | 333.43 | 256.16 | 244.92 | 247.15 | 248.75 | 283.63 | 289.4 | 266.62 | 246.51 | 249.71 | 28 | 965 | 36 | 29.26
16.12.23 15:01:34 | 23.28 | 266.95 | 358.65 | 242.38 | 256.16 | 252.61 | 270.91 | 290.76 | 260.39 | 307.01 | 255.52 | 224.54 | 277.24 | 243.33 | 259.74 | 342.96 | 241.11 | 253.25 | 238.26 | 240.79 | 271.58 | 310.17 | 265.3 | 245.56 | 257.14 | 28 | 965 | 36 | 29.28
16.12.23 15:01:49 | 23.53 | 251.32 | 375.1 | 257.14 | 255.84 | 262.02 | 277.91 | 321.88 | 271.24 | 319.74 | 254.55 | 254.22 | 273.24 | 242.69 | 250.04 | 353.76 | 262.35 | 252.93 | 245.24 | 243.96 | 291.79 | 294.53 | 257.79 | 264.64 | 252.61 | 28 | 965 | 36 | 29.28
16.12.23 15:02:04 | 23.78 | 280.26 | 344.44 | 234.8 | 258.76 | 260.72 | 250.04 | 304.92 | 231.99 | 295.91 | 228.56 | 229.18 | 238.26 | 226.39 | 226.39 | 309.47 | 242.69 | 248.75 | 223 | 208.38 | 262.02 | 275.24 | 230.74 | 237.95 | 231.05 | 28 | 965 | 36 | 29.29
16.12.23 15:02:19 | 24.03 | 265.3 | 371.62 | 263.99 | 268.27 | 266.62 | 267.94 | 307.01 | 263.66 | 309.12 | 263.33 | 250.04 | 268.27 | 247.15 | 251 | 342.96 | 255.84 | 244.6 | 246.51 | 246.83 | 292.13 | 297.98 | 256.16 | 255.19 | 254.87 | 28 | 965 | 36 | 29.29
16.12.23 15:02:34 | 24.28 | 240.79 | 360.16 | 252.29 | 296.6 | 227.63 | 258.11 | 301.44 | 279.25 | 271.58 | 233.24 | 224.23 | 253.58 | 262.35 | 215.65 | 307.36 | 259.09 | 244.6 | 237.95 | 234.18 | 273.57 | 308.77 | 237.63 | 241.42 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.29
16.12.23 15:02:49 | 24.53 | 268.6 | 358.65 | 251.96 | 188.23 | 268.93 | 252.93 | 300.4 | 274.9 | 322.24 | 281.94 | 241.11 | 305.97 | 227.63 | 254.22 | 328.35 | 258.44 | 251.64 | 285.66 | 245.24 | 265.3 | 321.88 | 212.31 | 248.11 | 254.87 | 28 | 965 | 36 | 29.3
16.12.23 15:03:04 | 24.78 | 248.43 | 378.59 | 253.9 | 244.28 | 251.96 | 265.96 | 344.44 | 263.01 | 312.64 | 224.85 | 211.7 | 251.32 | 228.87 | 250.68 | 342.59 | 251.64 | 249.71 | 235.75 | 250.36 | 282.95 | 294.88 | 244.28 | 237 | 203.88 | 28 | 965 | 36 | 29.29
16.12.23 15:03:19 | 25.03 | 259.41 | 369.31 | 266.29 | 268.27 | 243.96 | 250.68 | 324.75 | 268.27 | 304.22 | 260.06 | 231.05 | 232.3 | 222.38 | 232.61 | 329.8 | 257.14 | 242.38 | 240.47 | 255.52 | 288.38 | 314.76 | 242.06 | 232.3 | 216.56 | 28 | 965 | 36 | 29.3
16.12.23 15:03:34 | 25.28 | 252.93 | 305.97 | 242.69 | 257.79 | 237.95 | 274.9 | 263.99 | 236.37 | 310.17 | 259.41 | 262.02 | 258.44 | 228.87 | 262.02 | 302.83 | 234.8 | 256.81 | 231.36 | 267.61 | 276.57 | 353.38 | 233.24 | 253.25 | 233.24 | 28 | 965 | 36 | 29.3
16.12.23 15:03:49 | 25.53 | 216.87 | 330.52 | 227.63 | 253.58 | 207.78 | 275.24 | 380.54 | 232.93 | 291.11 | 224.23 | 232.3 | 225.46 | 253.25 | 246.19 | 292.82 | 209.89 | 234.8 | 222.07 | 258.76 | 262.02 | 282.95 | 214.43 | 227.01 | 220.84 | 28 | 965 | 36 | 29.3
16.12.23 15:04:04 | 25.78 | 255.52 | 354.13 | 301.44 | 274.9 | 243.01 | 257.79 | 307.36 | 303.52 | 291.79 | 277.57 | 236.37 | 305.97 | 230.74 | 251.96 | 332.34 | 246.51 | 244.92 | 233.86 | 255.52 | 312.99 | 306.31 | 233.86 | 234.18 | 252.93 | 28 | 965 | 36 | 29.33
16.12.23 15:04:19 | 26.03 | 251.64 | 370.08 | 261.04 | 268.27 | 238.26 | 253.25 | 305.97 | 255.84 | 299.36 | 259.09 | 237.32 | 287.7 | 247.15 | 240.47 | 341.86 | 237.95 | 230.74 | 230.12 | 226.7 | 271.24 | 269.92 | 262.35 | 243.65 | 254.55 | 28 | 965 | 36 | 29.33
16.12.23 15:04:34 | 26.28 | 249.07 | 346.67 | 225.16 | 211.4 | 262.35 | 244.6 | 283.63 | 237 | 322.95 | 272.24 | 219.31 | 287.36 | 196.75 | 236.69 | 371.24 | 261.37 | 261.37 | 226.7 | 233.86 | 274.24 | 283.63 | 237.95 | 246.83 | 235.43 | 28 | 965 | 36 | 29.33
16.12.23 15:04:49 | 26.53 | 257.14 | 314.41 | 226.39 | 275.24 | 232.93 | 251.32 | 272.9 | 263.33 | 267.61 | 225.16 | 254.87 | 307.01 | 207.18 | 253.25 | 342.23 | 269.92 | 245.56 | 233.86 | 231.99 | 308.77 | 292.13 | 197.34 | 261.37 | 180.69 | 28 | 965 | 36 | 29.33
16.12.23 15:05:04 | 26.78 | 251.32 | 338.91 | 238.58 | 219.31 | 248.43 | 263.99 | 322.95 | 266.95 | 303.87 | 242.38 | 232.93 | 231.99 | 231.68 | 239.53 | 331.61 | 249.71 | 244.28 | 253.25 | 249.39 | 288.72 | 315.11 | 241.74 | 264.97 | 235.43 | 28 | 965 | 36 | 29.35
16.12.23 15:05:19 | 27.03 | 216.56 | 359.03 | 249.39 | 257.79 | 270.91 | 251.32 | 317.95 | 257.14 | 299.01 | 208.98 | 225.46 | 267.94 | 215.95 | 233.55 | 325.47 | 232.3 | 237.95 | 246.83 | 203.88 | 262.35 | 325.83 | 237 | 226.7 | 185.32 | 28 | 965 | 36 | 29.33
16.12.23 15:05:34 | 27.28 | 274.57 | 414.93 | 207.48 | 268.6 | 281.94 | 267.61 | 342.23 | 273.57 | 338.91 | 220.84 | 247.47 | 260.72 | 207.18 | 238.89 | 357.9 | 248.11 | 270.25 | 237.95 | 239.84 | 281.6 | 327.27 | 201.5 | 238.58 | 251.64 | 28 | 965 | 36 | 29.33
16.12.23 15:05:49 | 27.53 | 267.94 | 382.1 | 240.47 | 270.58 | 238.26 | 289.74 | 323.67 | 276.24 | 309.82 | 244.28 | 236.06 | 263.66 | 236.06 | 218.09 | 335.98 | 266.29 | 249.71 | 229.81 | 243.65 | 288.38 | 280.26 | 237.63 | 227.63 | 249.07 | 28 | 965 | 36 | 29.36
16.12.23 15:06:04 | 27.78 | 254.22 | 355.26 | 215.34 | 303.87 | 234.18 | 244.6 | 246.51 | 253.25 | 286.68 | 222.07 | 238.58 | 281.94 | 228.25 | 230.12 | 284.64 | 228.87 | 247.47 | 236.37 | 225.77 | 251 | 300.05 | 223 | 253.25 | 239.53 | 28 | 965 | 36 | 29.35
16.12.23 15:06:19 | 28.03 | 243.01 | 424.42 | 242.69 | 160.55 | 226.7 | 265.3 | 376.65 | 216.56 | 307.72 | 262.35 | 261.04 | 259.74 | 298.32 | 237.63 | 388.78 | 235.43 | 236.69 | 257.46 | 247.47 | 320.45 | 344.81 | 190.28 | 217.48 | 244.6 | 28 | 965 | 36 | 29.36
16.12.23 15:06:34 | 28.28 | 251.96 | 395.92 | 258.11 | 324.75 | 294.19 | 316.18 | 357.14 | 323.67 | 363.58 | 286.34 | 274.9 | 256.81 | 270.58 | 261.04 | 386.02 | 292.13 | 270.91 | 271.24 | 287.02 | 318.67 | 335.62 | 263.99 | 266.29 | 259.74 | 28 | 965 | 36 | 29.36
16.12.23 15:06:49 | 28.53 | 250.36 | 370.08 | 242.69 | 285.32 | 271.58 | 258.11 | 298.67 | 203.28 | 329.44 | 259.41 | 251.96 | 292.13 | 243.65 | 250.36 | 326.55 | 238.89 | 242.38 | 215.65 | 270.91 | 255.52 | 314.05 | 241.74 | 237 | 263.99 | 28 | 965 | 36 | 29.38
16.12.23 15:07:04 | 28.78 | 250.36 | 355.26 | 280.6 | 250.68 | 241.11 | 251 | 296.6 | 263.99 | 285.32 | 277.57 | 256.16 | 254.87 | 209.89 | 251 | 341.86 | 258.44 | 280.93 | 273.9 | 263.33 | 283.63 | 325.11 | 241.11 | 262.35 | 239.53 | 28 | 965 | 36 | 29.38
16.12.23 15:07:19 | 29.03 | 260.06 | 357.9 | 231.68 | 268.27 | 259.74 | 301.09 | 361.68 | 230.74 | 310.52 | 252.93 | 253.9 | 264.32 | 227.94 | 253.25 | 336.72 | 256.49 | 226.7 | 243.65 | 287.36 | 276.57 | 310.52 | 243.01 | 280.93 | 251.96 | 28 | 965 | 36 | 29.38
16.12.23 15:07:34 | 29.28 | 269.92 | 320.81 | 189.4 | 213.82 | 266.95 | 279.25 | 357.9 | 305.27 | 327.27 | 243.96 | 213.52 | 317.95 | 241.11 | 259.74 | 325.47 | 293.5 | 222.69 | 274.57 | 228.87 | 288.04 | 260.06 | 243.65 | 255.19 | 259.41 | 28 | 965 | 36 | 29.39
16.12.23 15:07:49 | 29.53 | 262.35 | 356.01 | 266.62 | 232.61 | 270.58 | 259.74 | 334.89 | 246.83 | 324.39 | 285.66 | 245.88 | 250.04 | 245.24 | 246.83 | 330.16 | 260.06 | 259.09 | 219.01 | 237 | 273.24 | 310.52 | 251 | 253.9 | 245.88 | 28 | 965 | 36 | 29.4
16.12.23 15:08:04 | 29.78 | 223.61 | 335.25 | 250.68 | 267.28 | 267.28 | 244.6 | 293.16 | 251.32 | 300.05 | 231.05 | 223.61 | 219.62 | 250.68 | 229.18 | 319.38 | 253.25 | 254.55 | 262.02 | 262.68 | 310.88 | 280.26 | 227.94 | 276.57 | 234.49 | 28 | 965 | 36 | 29.39
16.12.23 15:08:19 | 30.03 | 254.55 | 369.31 | 259.09 | 262.68 | 254.55 | 262.68 | 327.27 | 264.32 | 314.05 | 249.71 | 244.6 | 266.29 | 242.38 | 247.47 | 341.12 | 260.06 | 254.87 | 250.04 | 249.39 | 296.94 | 315.82 | 252.61 | 256.81 | 253.58 | 28 | 965 | 36 | 29.4
16.12.23 15:08:34 | 30.28 | 255.19 | 368.16 | 258.44 | 261.7 | 254.87 | 262.35 | 326.19 | 263.01 | 314.05 | 249.71 | 244.6 | 265.3 | 242.69 | 246.51 | 339.65 | 259.41 | 254.55 | 249.39 | 249.39 | 296.25 | 315.82 | 252.29 | 256.81 | 253.25 | 28 | 965 | 36 | 29.4
16.12.23 15:08:49 | 30.53 | 255.19 | 367.78 | 258.76 | 261.7 | 254.87 | 262.02 | 327.27 | 263.66 | 312.64 | 249.07 | 243.96 | 265.3 | 241.74 | 248.11 | 339.65 | 259.09 | 254.55 | 250.04 | 249.39 | 295.91 | 315.47 | 251.96 | 256.81 | 253.25 | 28 | 965 | 36 | 29.38
16.12.23 15:09:04 | 30.78 | 254.55 | 367.02 | 259.09 | 262.35 | 254.22 | 262.35 | 324.75 | 263.66 | 310.88 | 248.75 | 244.28 | 265.96 | 241.42 | 247.79 | 339.65 | 258.76 | 254.87 | 249.39 | 249.39 | 295.56 | 315.11 | 252.29 | 256.49 | 252.61 | 28 | 965 | 36 | 29.36
16.12.23 15:09:19 | 31.03 | 253.9 | 366.25 | 257.79 | 262.02 | 254.55 | 262.02 | 324.39 | 263.33 | 310.88 | 249.07 | 243.33 | 265.3 | 242.06 | 247.15 | 337.08 | 258.76 | 254.22 | 249.07 | 248.75 | 295.56 | 314.05 | 251.64 | 255.84 | 252.29 | 28 | 965 | 36 | 29.33
16.12.23 15:09:34 | 31.28 | 254.22 | 365.49 | 258.76 | 261.04 | 254.55 | 261.7 | 324.39 | 262.68 | 310.52 | 248.43 | 243.33 | 265.63 | 242.06 | 247.15 | 335.98 | 259.09 | 254.55 | 249.39 | 249.07 | 294.88 | 312.99 | 251.96 | 256.16 | 252.61 | 28 | 965 | 36 | 29.32
16.12.23 15:09:49 | 31.53 | 253.58 | 362.44 | 257.79 | 260.39 | 253.9 | 261.7 | 322.6 | 263.33 | 309.82 | 249.07 | 243.33 | 264.97 | 241.74 | 246.83 | 334.16 | 259.41 | 254.55 | 249.07 | 248.75 | 294.53 | 312.29 | 251.96 | 256.49 | 252.29 | 28 | 965 | 36 | 29.29
16.12.23 15:10:04 | 31.78 | 253.9 | 361.68 | 257.46 | 261.37 | 254.87 | 261.04 | 321.16 | 263.99 | 309.82 | 248.75 | 243.01 | 264.64 | 241.42 | 246.83 | 333.79 | 259.09 | 254.55 | 249.71 | 248.75 | 293.84 | 311.93 | 251.96 | 256.81 | 253.25 | 28 | 965 | 36 | 29.28
16.12.23 15:10:19 | 32.03 | 254.22 | 360.16 | 258.44 | 261.37 | 253.9 | 261.04 | 319.74 | 263.33 | 308.77 | 247.79 | 243.33 | 264.97 | 241.74 | 245.88 | 331.98 | 258.76 | 254.87 | 249.07 | 248.11 | 293.16 | 311.93 | 251.64 | 256.49 | 252.29 | 28 | 965 | 36 | 29.26
16.12.23 15:10:34 | 32.28 | 253.58 | 358.65 | 257.46 | 261.7 | 254.55 | 261.37 | 319.38 | 262.35 | 310.17 | 247.47 | 242.69 | 264.32 | 241.74 | 246.51 | 330.89 | 259.41 | 254.22 | 248.75 | 248.11 | 293.5 | 310.88 | 251.64 | 256.16 | 252.29 | 28 | 965 | 36 | 29.26
16.12.23 15:10:49 | 32.53 | 253.9 | 357.9 | 258.11 | 260.72 | 253.9 | 261.04 | 318.31 | 263.33 | 309.47 | 247.47 | 242.06 | 263.99 | 241.74 | 246.19 | 329.08 | 258.44 | 254.55 | 249.07 | 248.11 | 292.47 | 309.82 | 251.32 | 256.16 | 252.29 | 28 | 965 | 36 | 29.26
16.12.23 15:11:04 | 32.78 | 253.58 | 357.9 | 257.46 | 260.39 | 253.58 | 260.72 | 316.89 | 262.35 | 307.36 | 247.15 | 242.06 | 264.64 | 240.79 | 246.19 | 327.99 | 258.11 | 254.55 | 248.75 | 248.11 | 292.13 | 308.77 | 251.64 | 255.84 | 252.29 | 28 | 965 | 36 | 29.25
16.12.23 15:11:19 | 33.03 | 253.25 | 356.76 | 257.46 | 260.06 | 253.9 | 261.04 | 316.53 | 263.33 | 306.66 | 247.47 | 242.06 | 264.64 | 241.11 | 245.88 | 328.35 | 258.76 | 254.55 | 248.75 | 248.11 | 292.13 | 307.72 | 251.64 | 255.84 | 252.29 | 28 | 965 | 36 | 29.24
16.12.23 15:11:34 | 33.28 | 253.9 | 355.26 | 257.46 | 260.72 | 254.55 | 260.72 | 314.41 | 263.01 | 305.27 | 246.83 | 241.74 | 264.64 | 241.42 | 245.88 | 326.55 | 259.09 | 254.55 | 248.43 | 248.11 | 291.45 | 307.72 | 251.64 | 256.16 | 252.61 | 28 | 965 | 36 | 29.22
16.12.23 15:11:49 | 33.53 | 252.93 | 354.13 | 257.14 | 258.76 | 253.9 | 260.72 | 312.29 | 261.7 | 305.27 | 248.11 | 241.42 | 264.64 | 240.79 | 245.88 | 325.11 | 258.11 | 253.9 | 249.07 | 247.79 | 290.42 | 305.62 | 251.96 | 255.84 | 252.61 | 28 | 965 | 36 | 29.22
16.12.23 15:12:04 | 33.78 | 253.58 | 353.01 | 257.14 | 261.37 | 254.55 | 261.37 | 312.64 | 263.01 | 304.22 | 247.15 | 241.74 | 263.99 | 241.42 | 245.88 | 324.39 | 258.44 | 254.55 | 248.75 | 248.43 | 291.45 | 305.97 | 251.96 | 256.16 | 252.29 | 28 | 965 | 36 | 29.22
16.12.23 15:12:19 | 34.03 | 252.93 | 352.26 | 256.16 | 260.39 | 253.58 | 260.39 | 310.52 | 262.68 | 303.18 | 246.83 | 242.06 | 263.33 | 241.42 | 244.92 | 322.6 | 257.79 | 253.9 | 249.07 | 248.11 | 290.76 | 304.92 | 251 | 256.16 | 251.96 | 28 | 965 | 36 | 29.19
16.12.23 15:12:34 | 34.28 | 252.93 | 349.27 | 256.81 | 259.41 | 253.25 | 260.06 | 310.52 | 262.68 | 302.83 | 246.83 | 241.11 | 263.99 | 240.79 | 245.24 | 321.52 | 257.79 | 254.55 | 248.43 | 247.15 | 290.42 | 304.92 | 251.32 | 255.52 | 251.96 | 28 | 965 | 36 | 29.19
16.12.23 15:12:49 | 34.53 | 253.25 | 348.9 | 257.14 | 260.06 | 253.9 | 261.04 | 308.42 | 262.68 | 303.18 | 247.47 | 241.42 | 263.99 | 241.11 | 244.92 | 320.81 | 257.79 | 254.55 | 248.75 | 247.79 | 289.4 | 304.22 | 251.32 | 256.16 | 252.29 | 28 | 965 | 36 | 29.18
16.12.23 15:13:04 | 34.78 | 252.93 | 348.15 | 256.81 | 259.41 | 253.9 | 260.72 | 308.42 | 261.7 | 302.48 | 246.51 | 240.47 | 263.66 | 240.47 | 244.92 | 318.31 | 256.81 | 254.22 | 248.75 | 246.83 | 289.4 | 303.52 | 251.32 | 255.84 | 251.96 | 28 | 965 | 36 | 29.18
16.12.23 15:13:19 | 35.03 | 252.93 | 347.41 | 256.16 | 258.76 | 253.25 | 260.06 | 308.07 | 261.7 | 301.78 | 246.51 | 241.11 | 262.68 | 240.16 | 244.6 | 317.24 | 257.14 | 254.22 | 248.11 | 247.47 | 288.72 | 301.78 | 251 | 255.84 | 251.96 | 28 | 965 | 36 | 29.18
16.12.23 15:13:34 | 35.28 | 252.61 | 345.92 | 255.84 | 259.41 | 253.9 | 260.06 | 306.31 | 261.37 | 302.13 | 246.51 | 239.84 | 263.33 | 240.16 | 244.6 | 316.89 | 257.79 | 253.58 | 248.43 | 247.47 | 288.38 | 301.09 | 250.68 | 255.52 | 251.64 | 28 | 965 | 36 | 29.16
16.12.23 15:13:49 | 35.53 | 253.25 | 345.18 | 256.49 | 259.74 | 254.22 | 260.72 | 307.36 | 262.35 | 302.13 | 247.15 | 241.11 | 263.33 | 240.47 | 244.92 | 314.41 | 257.46 | 254.87 | 248.75 | 247.79 | 288.72 | 301.44 | 251.64 | 256.16 | 251.64 | 28 | 965 | 36 | 29.15
16.12.23 15:14:04 | 35.78 | 252.29 | 342.96 | 256.16 | 259.09 | 253.58 | 260.72 | 306.66 | 261.7 | 301.44 | 245.24 | 240.47 | 262.02 | 239.84 | 244.6 | 313.34 | 256.81 | 254.22 | 248.43 | 246.51 | 288.38 | 299.7 | 251.32 | 255.84 | 251.64 | 28 | 965 | 36 | 29.16
16.12.23 15:14:19 | 36.03 | 251.96 | 342.59 | 256.81 | 258.44 | 252.93 | 260.39 | 304.92 | 262.35 | 301.44 | 245.88 | 241.11 | 263.33 | 240.79 | 244.6 | 312.64 | 257.14 | 254.22 | 248.11 | 247.15 | 287.7 | 300.05 | 251 | 255.19 | 251.96 | 28 | 965 | 36 | 29.15
16.12.23 15:14:34 | 36.28 | 252.61 | 342.59 | 256.16 | 259.74 | 252.61 | 260.06 | 303.52 | 262.35 | 300.74 | 246.83 | 240.79 | 263.33 | 240.16 | 243.96 | 311.58 | 257.14 | 253.58 | 247.79 | 246.83 | 287.36 | 299.01 | 251 | 255.52 | 251 | 28 | 965 | 36 | 29.15
16.12.23 15:14:49 | 36.53 | 252.29 | 340.75 | 256.16 | 258.76 | 253.25 | 259.09 | 303.87 | 261.7 | 300.4 | 246.51 | 240.47 | 262.68 | 239.53 | 244.28 | 310.88 | 256.49 | 253.58 | 247.79 | 246.83 | 288.04 | 298.67 | 250.68 | 255.84 | 251.32 | 28 | 965 | 36 | 29.15
16.12.23 15:15:04 | 36.78 | 252.61 | 339.28 | 256.49 | 258.76 | 252.93 | 260.06 | 303.87 | 261.37 | 300.4 | 245.56 | 240.16 | 262.68 | 239.84 | 243.65 | 308.42 | 257.14 | 254.22 | 247.47 | 247.15 | 288.04 | 298.32 | 251.32 | 255.52 | 251 | 28 | 965 | 36 | 29.13
16.12.23 15:15:19 | 37.03 | 252.29 | 339.28 | 256.16 | 259.09 | 253.25 | 260.06 | 303.52 | 261.7 | 298.32 | 245.88 | 240.16 | 263.33 | 239.53 | 243.96 | 307.72 | 256.81 | 253.25 | 247.79 | 246.83 | 287.02 | 296.94 | 250.04 | 255.19 | 251.32 | 28 | 965 | 36 | 29.14
16.12.23 15:15:34 | 37.28 | 251.64 | 339.28 | 255.84 | 259.41 | 253.58 | 259.41 | 301.78 | 261.7 | 299.01 | 245.88 | 239.84 | 263.01 | 239.53 | 244.28 | 305.97 | 256.16 | 252.93 | 247.47 | 246.83 | 286.68 | 297.29 | 250.68 | 255.19 | 251.64 | 28 | 965 | 36 | 29.14
16.12.23 15:15:49 | 37.53 | 251.96 | 338.91 | 255.84 | 258.44 | 253.25 | 260.39 | 301.44 | 261.7 | 298.67 | 244.92 | 240.16 | 262.35 | 239.21 | 243.33 | 305.97 | 256.81 | 253.58 | 247.47 | 246.19 | 286.68 | 296.94 | 250.04 | 255.19 | 251.32 | 28 | 965 | 36 | 29.13
16.12.23 15:16:04 | 37.78 | 252.29 | 337.08 | 255.84 | 258.44 | 253.58 | 259.41 | 300.4 | 260.72 | 298.67 | 245.24 | 239.84 | 263.01 | 239.84 | 244.28 | 305.27 | 256.49 | 253.58 | 247.47 | 246.51 | 286 | 296.94 | 251 | 255.52 | 251 | 28 | 965 | 36 | 29.13
16.12.23 15:16:19 | 38.03 | 252.29 | 336.35 | 255.84 | 259.41 | 253.25 | 259.09 | 300.4 | 261.37 | 297.63 | 245.24 | 239.53 | 262.68 | 240.16 | 243.65 | 305.27 | 256.49 | 253.9 | 248.11 | 246.19 | 286.68 | 295.56 | 251 | 255.52 | 250.68 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 15:16:34 | 38.28 | 251.64 | 335.25 | 255.84 | 258.44 | 252.29 | 259.09 | 299.7 | 260.72 | 298.32 | 244.92 | 239.53 | 262.35 | 239.21 | 243.01 | 303.87 | 256.81 | 253.25 | 247.47 | 246.51 | 286.34 | 294.53 | 250.36 | 255.19 | 251 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 15:16:49 | 38.53 | 252.61 | 334.89 | 256.16 | 258.76 | 253.25 | 259.74 | 298.67 | 261.7 | 296.25 | 245.24 | 239.53 | 262.68 | 239.53 | 243.96 | 301.09 | 256.81 | 253.25 | 247.79 | 246.83 | 286.68 | 294.88 | 250.68 | 254.55 | 250.36 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 15:17:04 | 38.78 | 251.96 | 334.16 | 255.52 | 258.76 | 252.93 | 259.74 | 298.32 | 261.37 | 296.25 | 244.92 | 239.21 | 262.35 | 239.53 | 243.33 | 300.4 | 257.14 | 253.25 | 247.15 | 245.88 | 285.32 | 294.53 | 250.36 | 254.55 | 251 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 15:17:19 | 39.03 | 252.61 | 331.98 | 255.84 | 257.46 | 253.9 | 258.76 | 297.98 | 261.37 | 295.56 | 244.92 | 239.53 | 262.68 | 238.58 | 243.33 | 299.36 | 256.49 | 253.58 | 247.47 | 246.51 | 285.32 | 293.84 | 249.71 | 254.87 | 250.68 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 15:17:34 | 39.28 | 251.96 | 330.89 | 255.84 | 257.79 | 253.25 | 258.76 | 296.6 | 261.37 | 295.91 | 245.56 | 239.84 | 262.35 | 238.89 | 243.33 | 299.01 | 256.49 | 253.25 | 247.15 | 246.19 | 284.98 | 293.84 | 250.04 | 254.55 | 250.68 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 15:17:49 | 39.53 | 251.64 | 330.16 | 255.52 | 257.79 | 252.61 | 259.09 | 296.94 | 260.72 | 294.19 | 244.92 | 238.89 | 263.33 | 239.21 | 243.01 | 298.32 | 256.49 | 253.58 | 247.15 | 246.19 | 284.98 | 292.47 | 250.36 | 254.55 | 251 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 15:18:04 | 39.78 | 251.64 | 329.44 | 255.84 | 258.44 | 253.58 | 259.74 | 295.91 | 260.39 | 294.19 | 244.6 | 239.21 | 261.7 | 238.89 | 243.33 | 297.98 | 256.16 | 252.29 | 247.15 | 245.88 | 283.63 | 291.79 | 250.04 | 254.22 | 250.36 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 15:18:19 | 40.03 | 252.61 | 329.08 | 256.16 | 258.11 | 253.25 | 259.09 | 294.88 | 261.04 | 293.84 | 244.92 | 238.89 | 262.35 | 238.89 | 242.06 | 296.94 | 257.14 | 253.58 | 247.15 | 245.56 | 284.31 | 292.47 | 250.36 | 254.22 | 251 | 28 | 965 | 36 | 29.11
16.12.23 15:18:34 | 40.28 | 251.96 | 327.27 | 254.87 | 258.44 | 252.29 | 258.44 | 295.56 | 260.72 | 292.82 | 243.65 | 238.89 | 262.68 | 238.26 | 242.38 | 295.56 | 255.84 | 252.61 | 247.15 | 245.56 | 283.63 | 291.11 | 249.39 | 253.9 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 15:18:49 | 40.53 | 252.61 | 324.75 | 255.19 | 256.81 | 252.29 | 257.79 | 294.88 | 260.39 | 292.82 | 244.6 | 239.21 | 262.35 | 239.21 | 242.69 | 294.88 | 256.49 | 252.93 | 247.15 | 245.24 | 283.63 | 291.79 | 249.71 | 253.58 | 250.36 | 28 | 965 | 36 | 29.1
16.12.23 15:19:04 | 40.78 | 251.96 | 325.47 | 254.87 | 258.44 | 252.93 | 259.41 | 294.19 | 261.37 | 292.47 | 244.28 | 239.21 | 263.01 | 238.89 | 243.01 | 296.25 | 256.49 | 253.25 | 247.47 | 245.88 | 283.63 | 291.11 | 249.71 | 255.19 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 15:19:19 | 41.03 | 251 | 324.03 | 255.84 | 258.11 | 252.29 | 258.44 | 292.13 | 260.39 | 291.11 | 243.65 | 238.58 | 261.37 | 238.26 | 242.38 | 293.16 | 255.52 | 252.61 | 246.83 | 245.24 | 282.95 | 290.42 | 249.71 | 254.22 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 15:19:34 | 41.28 | 251.32 | 325.47 | 255.84 | 257.46 | 253.58 | 259.09 | 294.88 | 260.06 | 291.11 | 243.96 | 238.89 | 261.7 | 238.58 | 242.69 | 292.82 | 256.81 | 252.93 | 246.51 | 245.56 | 283.63 | 289.74 | 249.71 | 254.55 | 250.36 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 15:19:49 | 41.53 | 251.32 | 324.03 | 255.19 | 258.76 | 252.61 | 259.09 | 292.47 | 260.39 | 290.42 | 243.65 | 238.58 | 262.68 | 238.58 | 242.69 | 292.82 | 256.16 | 252.93 | 246.83 | 245.88 | 283.29 | 289.74 | 249.71 | 254.22 | 251 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 15:20:04 | 41.78 | 251.32 | 323.31 | 255.52 | 257.46 | 252.29 | 258.44 | 291.79 | 261.04 | 289.4 | 244.28 | 238.58 | 261.7 | 238.58 | 242.06 | 292.13 | 256.81 | 252.93 | 247.15 | 244.92 | 281.6 | 288.72 | 249.71 | 254.55 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 15:20:19 | 42.03 | 251.32 | 321.88 | 255.19 | 257.14 | 252.93 | 258.44 | 291.11 | 260.72 | 288.38 | 244.28 | 237.95 | 262.02 | 238.26 | 242.06 | 290.42 | 256.16 | 252.93 | 246.19 | 245.24 | 281.6 | 288.38 | 249.71 | 254.22 | 250.36 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 15:20:34 | 42.28 | 251.96 | 321.88 | 254.87 | 257.79 | 253.25 | 258.76 | 292.82 | 260.39 | 288.72 | 244.92 | 238.89 | 261.7 | 237.95 | 242.69 | 290.42 | 255.52 | 252.61 | 246.83 | 245.56 | 281.6 | 289.06 | 249.71 | 254.22 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 15:20:49 | 42.53 | 251.32 | 321.52 | 255.19 | 257.79 | 251.96 | 258.11 | 290.42 | 260.39 | 287.7 | 243.65 | 238.58 | 261.7 | 238.26 | 242.38 | 289.74 | 256.49 | 252.29 | 246.51 | 244.92 | 280.93 | 288.38 | 250.04 | 253.9 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 15:21:04 | 42.78 | 251.32 | 320.81 | 254.55 | 256.81 | 252.61 | 258.11 | 289.74 | 260.39 | 286 | 243.65 | 238.89 | 261.37 | 237.95 | 242.06 | 288.72 | 255.84 | 252.29 | 246.83 | 245.24 | 280.26 | 287.7 | 249.71 | 253.58 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.07
16.12.23 15:21:19 | 43.03 | 251.64 | 320.09 | 254.87 | 257.46 | 252.29 | 257.79 | 288.38 | 261.04 | 286.68 | 243.96 | 238.58 | 261.04 | 237.95 | 241.74 | 286.68 | 255.52 | 252.29 | 246.19 | 245.24 | 280.26 | 287.36 | 249.71 | 253.9 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.08
16.12.23 15:21:34 | 43.28 | 251.96 | 319.02 | 254.87 | 256.81 | 252.61 | 257.46 | 289.74 | 259.74 | 287.36 | 243.01 | 238.58 | 261.7 | 237.63 | 241.11 | 285.32 | 256.49 | 251.64 | 246.19 | 244.6 | 279.59 | 286 | 249.39 | 252.93 | 249.71 | 28 | 965 | 36 | 29.05
16.12.23 15:21:49 | 43.53 | 251.64 | 318.67 | 254.87 | 257.14 | 252.29 | 257.79 | 288.38 | 260.06 | 286.68 | 243.33 | 237 | 261.37 | 237.63 | 242.06 | 285.66 | 256.16 | 252.29 | 246.19 | 244.6 | 279.59 | 285.66 | 249.71 | 253.25 | 249.71 | 28 | 965 | 36 | 29.05
16.12.23 15:22:04 | 43.78 | 251.64 | 316.89 | 254.22 | 256.16 | 251.96 | 258.44 | 289.06 | 260.06 | 286.34 | 243.96 | 237.95 | 261.37 | 237 | 241.42 | 284.64 | 256.81 | 252.61 | 246.19 | 244.28 | 279.92 | 284.64 | 248.75 | 252.93 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 15:22:19 | 44.03 | 251.32 | 317.24 | 254.22 | 257.14 | 252.61 | 258.11 | 290.42 | 260.06 | 284.64 | 243.65 | 238.58 | 261.7 | 237 | 241.42 | 284.98 | 256.16 | 251.96 | 246.51 | 244.92 | 279.59 | 284.98 | 249.07 | 253.25 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 15:22:34 | 44.28 | 251 | 315.47 | 254.55 | 257.14 | 252.29 | 258.76 | 288.04 | 260.39 | 283.63 | 243.01 | 237.63 | 261.7 | 237.63 | 241.74 | 284.64 | 255.84 | 251.96 | 246.19 | 244.6 | 278.92 | 284.98 | 249.07 | 252.93 | 249.39 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 15:22:49 | 44.53 | 251.64 | 313.7 | 254.87 | 256.81 | 251.32 | 258.44 | 288.38 | 260.39 | 282.62 | 243.01 | 238.26 | 261.37 | 237.32 | 241.42 | 282.62 | 256.16 | 251.32 | 246.19 | 243.96 | 278.24 | 283.97 | 249.39 | 253.25 | 249.39 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 15:23:04 | 44.78 | 252.29 | 314.76 | 254.87 | 256.49 | 252.61 | 258.11 | 289.06 | 260.39 | 283.29 | 243.33 | 238.89 | 261.7 | 237.63 | 241.74 | 282.28 | 256.16 | 251.96 | 246.19 | 244.28 | 278.92 | 283.63 | 249.71 | 253.25 | 250.04 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 15:23:19 | 45.03 | 251.64 | 314.41 | 254.22 | 256.16 | 252.61 | 257.79 | 288.04 | 260.39 | 282.95 | 243.33 | 237.95 | 261.04 | 236.69 | 241.42 | 281.94 | 255.52 | 252.29 | 245.88 | 244.28 | 278.92 | 282.62 | 249.07 | 252.61 | 249.39 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 15:23:34 | 45.28 | 251 | 313.7 | 253.9 | 257.14 | 251.96 | 257.46 | 286 | 258.76 | 282.62 | 242.69 | 237.63 | 260.39 | 236.37 | 240.79 | 281.6 | 255.52 | 251.32 | 245.56 | 243.96 | 277.57 | 280.6 | 248.75 | 252.29 | 248.75 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 15:23:49 | 45.53 | 251.64 | 313.34 | 253.9 | 256.81 | 251.64 | 257.79 | 285.32 | 259.74 | 282.28 | 243.33 | 237.95 | 260.39 | 236.37 | 241.11 | 281.27 | 255.84 | 251 | 245.88 | 243.96 | 278.24 | 282.28 | 249.07 | 252.29 | 249.39 | 28 | 965 | 36 | 29.04
16.12.23 15:24:04 | 45.78 | 251.32 | 313.34 | 253.9 | 257.14 | 251.64 | 257.79 | 283.97 | 259.74 | 281.27 | 243.33 | 237.63 | 261.37 | 236.69 | 241.74 | 279.92 | 256.16 | 251.64 | 246.19 | 243.96 | 277.91 | 281.27 | 249.07 | 252.29 | 249.71 | 28 | 965 | 36 | 29.03
16.12.23 15:24:19 | 46.03 | 251 | 311.58 | 254.55 | 255.52 | 251.96 | 258.44 | 283.97 | 260.39 | 281.27 | 243.01 | 237.95 | 260.72 | 236.69 | 241.11 | 279.25 | 255.52 | 251.64 | 246.19 | 243.96 | 277.57 | 280.93 | 248.75 | 252.61 | 249.39 | 28 | 965 | 36 | 29.01
16.12.23 15:24:34 | 46.28 | 251.96 | 312.64 | 253.9 | 255.52 | 251.32 | 257.14 | 283.29 | 259.09 | 280.26 | 242.38 | 236.69 | 261.04 | 236.37 | 241.11 | 278.58 | 255.19 | 251.96 | 245.88 | 244.28 | 276.91 | 281.6 | 248.75 | 252.29 | 249.07 | 28 | 965 | 36 | 29.03
16.12.23 15:24:49 | 46.53 | 251.32 | 310.88 | 253.25 | 256.81 | 250.68 | 257.79 | 283.29 | 259.74 | 281.6 | 243.01 | 237.32 | 260.06 | 237 | 241.11 | 277.57 | 255.52 | 251.32 | 245.88 | 243.65 | 276.24 | 281.27 | 249.07 | 252.29 | 249.07 | 28 | 965 | 36 | 29.03
16.12.23 15:25:05 | 46.8 | 251.64 | 310.52 | 253.9 | 256.81 | 251.96 | 257.46 | 284.31 | 259.41 | 280.6 | 241.74 | 237.63 | 260.72 | 236.37 | 241.11 | 277.57 | 255.19 | 251.64 | 245.56 | 243.65 | 276.24 | 280.26 | 248.75 | 251.96 | 249.71 | 28 | 965 | 36 | 29.01
16.12.23 15:25:20 | 47.05 | 251 | 309.12 | 253.58 | 255.84 | 251.96 | 257.79 | 282.28 | 259.74 | 281.27 | 241.42 | 236.37 | 261.04 | 236.37 | 241.11 | 276.24 | 255.52 | 251 | 245.56 | 243.65 | 276.91 | 279.59 | 248.75 | 251.64 | 249.39 | 28 | 965 | 36 | 29.01
16.12.23 15:25:35 | 47.3 | 251 | 309.12 | 253.9 | 256.16 | 251.96 | 257.79 | 280.93 | 259.41 | 279.59 | 242.06 | 236.69 | 260.72 | 235.75 | 240.79 | 276.91 | 254.87 | 251 | 244.92 | 243.65 | 275.57 | 278.92 | 248.75 | 252.29 | 248.43 | 28 | 965 | 36 | 29.01
16.12.23 15:25:50 | 47.55 | 251 | 308.42 | 253.9 | 255.52 | 251.64 | 257.14 | 280.26 | 260.06 | 280.26 | 242.38 | 237.32 | 260.06 | 236.37 | 240.16 | 275.9 | 255.52 | 251.32 | 245.88 | 243.96 | 276.57 | 278.92 | 249.07 | 251.96 | 248.75 | 28 | 965 | 36 | 29.01
16.12.23 15:26:05 | 47.8 | 251 | 306.66 | 253.25 | 255.84 | 251.64 | 257.14 | 280.26 | 260.06 | 278.58 | 241.74 | 237 | 260.72 | 235.75 | 240.79 | 275.9 | 255.84 | 251 | 245.24 | 243.33 | 275.9 | 278.24 | 249.07 | 251.96 | 249.07 | 28 | 965 | 36 | 29.01
16.12.23 15:26:20 | 48.05 | 251 | 305.97 | 253.58 | 256.16 | 251 | 257.46 | 280.93 | 259.41 | 278.92 | 242.69 | 237 | 260.39 | 235.75 | 240.79 | 274.9 | 254.87 | 251 | 245.56 | 243.33 | 275.24 | 278.24 | 248.75 | 251.96 | 249.07 | 28 | 965 | 36 | 29.01
16.12.23 15:26:35 | 48.3 | 251.32 | 306.31 | 253.25 | 255.52 | 251.32 | 257.46 | 280.26 | 259.09 | 278.24 | 242.06 | 236.37 | 259.74 | 235.43 | 240.47 | 274.57 | 254.87 | 251 | 244.92 | 243.65 | 274.9 | 277.91 | 248.75 | 252.29 | 249.07 | 28 | 965 | 36 | 29
16.12.23 15:26:50 | 48.55 | 251.64 | 304.92 | 252.93 | 255.52 | 251.64 | 257.79 | 278.92 | 258.76 | 276.91 | 241.74 | 236.69 | 260.06 | 236.37 | 240.47 | 274.57 | 255.19 | 251 | 245.24 | 243.65 | 275.24 | 278.24 | 248.75 | 251.32 | 248.75 | 28 | 965 | 36 | 29.01
16.12.23 15:27:05 | 48.8 | 251.32 | 304.92 | 253.25 | 256.16 | 251.96 | 257.46 | 279.25 | 258.44 | 277.91 | 241.74 | 236.37 | 260.72 | 235.43 | 240.16 | 273.24 | 254.87 | 251 | 245.24 | 243.01 | 274.9 | 277.24 | 248.43 | 251.96 | 248.43 | 28 | 965 | 36 | 29
16.12.23 15:27:20 | 49.05 | 251.64 | 304.22 | 253.25 | 255.19 | 251.32 | 256.49 | 278.24 | 259.09 | 277.24 | 241.74 | 236.69 | 259.41 | 236.06 | 240.16 | 273.24 | 254.87 | 251 | 245.24 | 243.01 | 274.24 | 276.24 | 247.79 | 251.96 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 29
16.12.23 15:27:35 | 49.3 | 251.32 | 303.52 | 252.93 | 255.84 | 250.68 | 257.14 | 276.91 | 259.09 | 277.24 | 241.74 | 237.32 | 260.39 | 235.75 | 240.16 | 273.9 | 254.55 | 251 | 245.56 | 243.33 | 273.9 | 276.57 | 248.11 | 251.32 | 248.75 | 28 | 965 | 36 | 28.99
16.12.23 15:27:50 | 49.55 | 251.64 | 301.78 | 252.93 | 254.55 | 251.32 | 257.46 | 276.91 | 258.76 | 277.24 | 241.11 | 236.37 | 259.74 | 236.06 | 240.47 | 272.9 | 254.87 | 251.32 | 245.24 | 243.01 | 273.57 | 276.57 | 248.43 | 251.64 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 29
16.12.23 15:28:05 | 49.8 | 251.32 | 301.44 | 252.93 | 255.52 | 251 | 257.14 | 276.24 | 258.76 | 276.91 | 241.11 | 236.06 | 260.39 | 236.06 | 240.16 | 271.91 | 254.55 | 251 | 244.92 | 243.33 | 273.24 | 275.57 | 248.11 | 251 | 248.43 | 28 | 965 | 36 | 29
16.12.23 15:28:20 | 50.05 | 251 | 300.4 | 252.29 | 254.55 | 250.36 | 256.81 | 276.24 | 259.09 | 276.91 | 241.74 | 236.69 | 259.74 | 235.12 | 240.16 | 271.58 | 254.55 | 250.36 | 244.92 | 242.38 | 273.24 | 275.57 | 247.79 | 251 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 15:28:35 | 50.3 | 250.36 | 300.4 | 252.29 | 255.52 | 250.68 | 256.49 | 275.24 | 258.44 | 276.24 | 241.42 | 235.75 | 259.74 | 235.43 | 239.84 | 270.58 | 254.22 | 250.36 | 244.92 | 242.69 | 272.9 | 276.57 | 247.47 | 251 | 247.79 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 15:28:50 | 50.55 | 250.68 | 299.01 | 252.93 | 254.87 | 251.32 | 256.81 | 275.57 | 259.09 | 275.57 | 241.11 | 235.75 | 259.41 | 234.8 | 240.16 | 270.58 | 254.55 | 250.36 | 245.24 | 242.06 | 273.24 | 275.57 | 248.43 | 250.68 | 248.75 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 15:29:05 | 50.8 | 250.36 | 298.67 | 252.61 | 255.52 | 251.32 | 257.14 | 274.9 | 259.41 | 276.57 | 241.11 | 236.06 | 260.06 | 235.75 | 240.47 | 270.25 | 254.87 | 250.04 | 245.24 | 242.69 | 272.57 | 275.57 | 248.43 | 251 | 248.43 | 28 | 965 | 36 | 28.99
16.12.23 15:29:20 | 51.05 | 251 | 299.36 | 251.96 | 254.55 | 251 | 257.46 | 275.9 | 259.41 | 276.91 | 241.11 | 236.06 | 259.74 | 235.75 | 239.84 | 269.59 | 253.9 | 251 | 245.24 | 242.69 | 273.24 | 275.9 | 247.79 | 251.32 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 15:29:35 | 51.3 | 250.68 | 298.67 | 252.61 | 256.16 | 251.64 | 256.81 | 273.9 | 259.09 | 275.24 | 240.47 | 235.75 | 259.74 | 235.43 | 240.47 | 269.26 | 254.55 | 250.68 | 245.24 | 242.38 | 272.57 | 274.9 | 248.11 | 250.68 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 15:29:50 | 51.55 | 251 | 298.32 | 251.64 | 254.87 | 251.64 | 256.49 | 274.24 | 259.09 | 274.57 | 241.11 | 235.75 | 259.41 | 235.12 | 240.16 | 269.26 | 254.22 | 250.04 | 245.24 | 242.38 | 272.57 | 274.24 | 247.79 | 250.68 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 15:30:05 | 51.8 | 251.64 | 297.29 | 252.61 | 255.19 | 251 | 257.14 | 273.57 | 259.09 | 274.24 | 241.11 | 236.37 | 259.41 | 235.75 | 240.16 | 268.93 | 254.22 | 250.68 | 245.24 | 242.69 | 272.24 | 273.57 | 248.11 | 251 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 15:30:20 | 52.05 | 250.68 | 296.6 | 252.61 | 255.19 | 251.32 | 257.79 | 272.57 | 259.09 | 274.57 | 240.79 | 235.43 | 258.76 | 235.75 | 239.84 | 269.26 | 253.9 | 250.68 | 244.6 | 241.74 | 271.58 | 273.24 | 247.79 | 250.68 | 248.43 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 15:30:35 | 52.3 | 251 | 295.56 | 252.29 | 254.87 | 251 | 256.49 | 271.91 | 259.41 | 274.57 | 240.79 | 235.43 | 260.39 | 235.12 | 239.84 | 267.94 | 253.58 | 251 | 245.24 | 242.38 | 272.24 | 273.9 | 247.79 | 250.68 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.97
16.12.23 15:30:50 | 52.55 | 251 | 295.22 | 251.64 | 254.55 | 250.68 | 256.81 | 271.24 | 259.74 | 273.24 | 240.47 | 235.43 | 259.74 | 235.12 | 239.84 | 267.61 | 253.58 | 250.04 | 245.24 | 242.38 | 270.58 | 273.57 | 247.79 | 250.04 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.96
16.12.23 15:31:05 | 52.8 | 251 | 296.6 | 252.61 | 254.22 | 251.32 | 256.81 | 270.25 | 259.41 | 274.57 | 240.47 | 235.75 | 259.09 | 235.75 | 239.84 | 267.28 | 254.22 | 249.71 | 244.92 | 242.69 | 271.58 | 273.57 | 247.79 | 251 | 248.43 | 28 | 965 | 36 | 28.96
16.12.23 15:31:20 | 53.05 | 250.36 | 294.88 | 251.64 | 255.52 | 251.32 | 256.81 | 269.26 | 259.09 | 274.9 | 240.79 | 235.75 | 259.41 | 235.12 | 240.16 | 266.29 | 253.9 | 250.36 | 245.24 | 242.06 | 270.91 | 273.57 | 248.11 | 250.68 | 247.79 | 28 | 965 | 36 | 28.96
16.12.23 15:31:35 | 53.3 | 250.68 | 294.53 | 251.32 | 253.9 | 250.68 | 256.16 | 269.26 | 258.11 | 273.57 | 240.47 | 235.43 | 259.74 | 234.8 | 239.53 | 265.96 | 253.9 | 250.36 | 244.6 | 242.06 | 270.58 | 273.24 | 247.79 | 249.71 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.96
16.12.23 15:31:50 | 53.55 | 251 | 294.88 | 251.64 | 253.9 | 251.32 | 256.81 | 269.59 | 259.41 | 273.24 | 240.47 | 235.75 | 259.09 | 235.75 | 240.16 | 265.3 | 253.9 | 250.36 | 244.92 | 242.06 | 269.92 | 272.24 | 248.11 | 250.04 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.96
16.12.23 15:32:05 | 53.8 | 250.68 | 294.53 | 252.29 | 254.55 | 251.32 | 256.81 | 268.93 | 258.11 | 272.9 | 240.16 | 235.43 | 259.74 | 234.8 | 239.84 | 264.64 | 253.9 | 250.68 | 244.92 | 242.06 | 270.91 | 272.24 | 247.79 | 249.71 | 248.11 | 28 | 965 | 36 | 28.96
16.12.23 15:32:20 | 54.05 | 249.71 | 294.19 | 251.32 | 253.25 | 250.36 | 256.16 | 268.27 | 258.11 | 273.24 | 239.21 | 234.49 | 259.09 | 234.8 | 238.26 | 263.99 | 252.93 | 250.04 | 244.28 | 241.11 | 270.58 | 271.24 | 247.47 | 250.04 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.96
16.12.23 15:32:35 | 54.3 | 250.36 | 294.19 | 251.64 | 253.58 | 251.32 | 255.84 | 266.95 | 258.76 | 272.24 | 239.21 | 234.18 | 258.44 | 234.8 | 239.21 | 263.33 | 253.58 | 249.71 | 244.28 | 241.42 | 269.92 | 271.91 | 247.47 | 249.39 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.94
16.12.23 15:32:50 | 54.55 | 250.68 | 293.16 | 251.32 | 253.58 | 251.32 | 256.16 | 267.61 | 258.44 | 272.9 | 239.53 | 234.8 | 258.76 | 235.12 | 239.21 | 263.01 | 253.58 | 250.04 | 244.6 | 241.42 | 270.25 | 272.24 | 247.79 | 250.04 | 247.47 | 28 | 965 | 36 | 28.94
16.12.23 15:33:05 | 54.8 | 250.36 | 292.13 | 251.32 | 253.58 | 250.36 | 255.84 | 266.62 | 259.09 | 271.91 | 239.84 | 233.86 | 258.44 | 234.8 | 239.53 | 261.7 | 253.58 | 250.04 | 243.96 | 241.11 | 269.26 | 270.91 | 247.15 | 249.71 | 247.47 | 28 | 965 | 36 | 28.93
16.12.23 15:33:20 | 55.05 | 250.04 | 291.79 | 251 | 253.25 | 250.36 | 255.84 | 265.96 | 258.76 | 271.58 | 240.16 | 234.49 | 259.09 | 235.12 | 238.89 | 261.7 | 253.25 | 249.71 | 244.28 | 241.42 | 268.93 | 270.91 | 247.15 | 249.39 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.93
16.12.23 15:33:35 | 55.3 | 250.04 | 290.42 | 250.68 | 253.25 | 250.68 | 256.49 | 265.96 | 258.11 | 271.24 | 239.53 | 233.86 | 258.44 | 234.49 | 238.89 | 261.7 | 253.58 | 248.75 | 244.28 | 241.11 | 267.94 | 269.92 | 246.83 | 249.39 | 247.47 | 28 | 965 | 36 | 28.93
16.12.23 15:33:50 | 55.55 | 250.04 | 290.76 | 251.32 | 254.55 | 250.36 | 255.84 | 264.97 | 258.44 | 270.58 | 239.84 | 234.49 | 258.76 | 235.43 | 238.26 | 261.7 | 252.61 | 249.07 | 244.28 | 241.42 | 268.27 | 269.59 | 247.47 | 249.71 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.93
16.12.23 15:34:05 | 55.8 | 250.36 | 290.76 | 251.32 | 253.25 | 250.36 | 255.84 | 265.63 | 258.76 | 271.24 | 239.84 | 234.18 | 258.44 | 234.8 | 238.58 | 261.7 | 253.58 | 249.07 | 244.28 | 241.11 | 268.6 | 269.26 | 247.15 | 249.71 | 247.79 | 28 | 965 | 36 | 28.93
16.12.23 15:34:20 | 56.05 | 249.07 | 288.72 | 250.68 | 252.61 | 249.71 | 255.52 | 263.66 | 258.11 | 269.59 | 238.26 | 233.86 | 258.44 | 234.18 | 238.58 | 260.39 | 252.29 | 249.71 | 244.28 | 240.47 | 267.28 | 269.26 | 246.51 | 248.75 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.93
16.12.23 15:34:35 | 56.3 | 250.36 | 289.74 | 250.36 | 253.9 | 251 | 255.52 | 263.66 | 258.44 | 270.58 | 238.89 | 234.18 | 259.74 | 235.12 | 238.58 | 259.41 | 253.25 | 249.07 | 244.6 | 240.79 | 267.28 | 268.93 | 247.15 | 249.39 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.93
16.12.23 15:34:50 | 56.55 | 250.04 | 286.68 | 250.36 | 254.22 | 250.68 | 255.52 | 262.35 | 258.44 | 269.59 | 239.84 | 233.55 | 258.11 | 234.49 | 238.89 | 259.41 | 253.25 | 249.39 | 243.96 | 240.79 | 267.61 | 268.27 | 246.51 | 249.07 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.93
16.12.23 15:35:05 | 56.8 | 250.04 | 287.36 | 250.36 | 253.25 | 250.68 | 255.84 | 262.68 | 258.11 | 268.6 | 239.53 | 234.18 | 259.09 | 234.49 | 238.89 | 259.41 | 252.93 | 248.75 | 244.28 | 240.47 | 266.95 | 267.94 | 246.83 | 248.75 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.93
16.12.23 15:35:20 | 57.05 | 250.04 | 288.38 | 250.68 | 253.9 | 250.36 | 255.84 | 262.68 | 258.44 | 269.26 | 239.21 | 234.49 | 259.09 | 234.18 | 238.89 | 259.41 | 253.25 | 248.75 | 243.96 | 241.42 | 266.95 | 268.6 | 247.15 | 248.75 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.93
16.12.23 15:35:35 | 57.3 | 250.36 | 287.02 | 251 | 253.9 | 249.39 | 255.52 | 261.7 | 258.44 | 269.26 | 239.21 | 234.18 | 258.44 | 234.49 | 238.26 | 259.09 | 252.93 | 249.39 | 243.96 | 240.79 | 266.62 | 267.61 | 246.83 | 248.75 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.12.23 15:35:50 | 57.55 | 249.71 | 286.68 | 250.36 | 254.22 | 250.68 | 255.84 | 262.02 | 256.81 | 268.27 | 239.21 | 234.18 | 258.76 | 234.49 | 238.58 | 257.79 | 252.93 | 249.39 | 243.96 | 240.47 | 265.63 | 267.61 | 246.51 | 248.43 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.12.23 15:36:05 | 57.8 | 250.04 | 284.31 | 249.71 | 252.93 | 250.04 | 256.16 | 262.02 | 258.11 | 267.28 | 239.84 | 233.86 | 258.76 | 234.49 | 238.58 | 256.81 | 252.93 | 248.75 | 243.65 | 240.47 | 265.96 | 267.94 | 246.51 | 249.39 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.12.23 15:36:20 | 58.05 | 250.36 | 284.64 | 250.04 | 253.9 | 249.71 | 255.84 | 261.04 | 258.11 | 266.95 | 239.53 | 234.49 | 259.09 | 234.8 | 238.58 | 256.16 | 252.93 | 249.07 | 243.65 | 240.47 | 266.29 | 267.28 | 246.83 | 248.75 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.91
16.12.23 15:36:35 | 58.3 | 250.04 | 284.98 | 250.04 | 253.9 | 250.68 | 255.52 | 259.74 | 258.11 | 266.29 | 238.26 | 233.86 | 259.09 | 234.8 | 238.58 | 255.84 | 252.93 | 248.43 | 243.65 | 240.16 | 265.63 | 266.95 | 246.51 | 248.75 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.9
16.12.23 15:36:50 | 58.55 | 250.36 | 284.98 | 251 | 253.58 | 250.36 | 255.84 | 259.74 | 257.46 | 266.62 | 238.26 | 233.55 | 258.76 | 234.49 | 238.58 | 255.84 | 252.93 | 249.07 | 243.96 | 240.16 | 265.63 | 266.95 | 246.51 | 248.43 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.9
16.12.23 15:37:05 | 58.8 | 249.71 | 283.29 | 249.07 | 253.58 | 249.39 | 253.9 | 260.06 | 257.79 | 265.3 | 238.58 | 233.24 | 258.44 | 234.49 | 238.26 | 255.19 | 252.29 | 248.11 | 243.33 | 240.16 | 264.97 | 266.29 | 246.51 | 248.11 | 246.19 | 28 | 965 | 36 | 28.9
16.12.23 15:37:20 | 59.05 | 249.71 | 283.97 | 249.71 | 253.25 | 250.04 | 256.16 | 258.11 | 258.11 | 265.96 | 239.21 | 233.24 | 258.76 | 234.49 | 237.95 | 254.55 | 252.93 | 248.75 | 243.96 | 239.84 | 265.63 | 265.96 | 246.51 | 248.75 | 247.15 | 28 | 965 | 36 | 28.9
16.12.23 15:37:35 | 59.3 | 249.07 | 282.95 | 249.71 | 252.29 | 249.39 | 255.84 | 258.44 | 257.14 | 266.29 | 238.26 | 232.93 | 257.79 | 234.18 | 238.26 | 253.9 | 252.61 | 248.75 | 243.65 | 239.84 | 264.32 | 265.3 | 245.56 | 248.11 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.9
16.12.23 15:37:50 | 59.55 | 249.71 | 281.6 | 250.36 | 253.25 | 250.04 | 255.19 | 258.44 | 257.46 | 264.32 | 237.95 | 232.61 | 258.44 | 233.86 | 237.95 | 253.25 | 252.61 | 248.75 | 243.65 | 239.84 | 263.66 | 265.3 | 246.19 | 247.79 | 246.51 | 28 | 965 | 36 | 28.9
16.12.23 15:38:05 | 59.8 | 250.04 | 281.6 | 250.04 | 253.9 | 249.71 | 255.84 | 255.84 | 258.44 | 265.96 | 237.95 | 232.93 | 258.44 | 234.18 | 237.63 | 252.61 | 251.96 | 248.43 | 243.65 | 239.84 | 263.99 | 266.29 | 245.88 | 247.47 | 246.19 | 28 | 965 | 36 | 28.88
16.12.23 15:38:20 | 60.05 | 249.71 | 282.62 | 250.04 | 253.25 | 250.68 | 256.16 | 257.14 | 259.09 | 264.32 | 237.95 | 233.24 | 258.11 | 234.8 | 238.58 | 253.58 | 252.93 | 248.11 | 243.65 | 239.84 | 264.64 | 265.63 | 246.51 | 248.43 | 246.51 | 28 | 965 | 36 | 28.9
16.12.23 15:38:35 | 60.3 | 249.39 | 280.6 | 250.68 | 253.58 | 250.36 | 255.84 | 255.84 | 258.11 | 264.97 | 237.95 | 232.61 | 258.76 | 234.18 | 237.95 | 253.25 | 251.96 | 249.07 | 243.01 | 239.84 | 264.32 | 265.63 | 246.19 | 247.79 | 246.51 | 28 | 965 | 36 | 28.89
16.12.23 15:38:50 | 60.55 | 249.39 | 280.26 | 249.71 | 252.93 | 250.04 | 255.84 | 255.52 | 257.14 | 264.64 | 237.63 | 233.55 | 258.11 | 234.49 | 237.95 | 251.96 | 252.61 | 248.75 | 243.65 | 239.84 | 263.99 | 265.3 | 245.88 | 247.79 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.89
16.12.23 15:39:05 | 60.8 | 249.71 | 279.92 | 249.71 | 252.61 | 249.71 | 256.16 | 254.87 | 258.11 | 264.64 | 238.89 | 233.24 | 258.44 | 234.49 | 238.26 | 251.32 | 251.96 | 248.75 | 243.96 | 239.53 | 264.32 | 266.29 | 246.19 | 248.11 | 246.51 | 28 | 965 | 36 | 28.89
16.12.23 15:39:20 | 61.05 | 248.75 | 277.57 | 250.36 | 252.93 | 250.36 | 255.19 | 252.93 | 257.79 | 264.32 | 238.58 | 233.24 | 258.44 | 234.49 | 237.95 | 251.64 | 252.29 | 248.75 | 243.65 | 238.89 | 263.33 | 265.3 | 246.51 | 248.43 | 246.51 | 28 | 965 | 36 | 28.88
16.12.23 15:39:35 | 61.3 | 249.39 | 277.57 | 249.71 | 252.61 | 250.04 | 255.52 | 252.29 | 257.79 | 263.99 | 237.95 | 232.93 | 258.44 | 234.8 | 237.95 | 250.68 | 252.61 | 248.75 | 243.65 | 239.21 | 263.33 | 264.64 | 246.19 | 247.79 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.89
16.12.23 15:39:50 | 61.55 | 249.39 | 277.24 | 250.04 | 252.93 | 249.39 | 254.55 | 251.32 | 256.81 | 264.64 | 237 | 232.61 | 258.11 | 233.86 | 237.63 | 250.04 | 251.96 | 248.43 | 243.01 | 238.89 | 262.02 | 263.33 | 245.56 | 247.79 | 245.88 | 28 | 965 | 36 | 28.89
16.12.23 15:40:05 | 61.8 | 248.75 | 276.24 | 249.39 | 253.25 | 249.39 | 255.19 | 251.96 | 257.46 | 264.32 | 237.95 | 232.3 | 257.79 | 234.49 | 237.32 | 250.04 | 251.64 | 248.75 | 243.33 | 239.84 | 263.01 | 263.99 | 246.19 | 247.47 | 246.19 | 28 | 965 | 36 | 28.86
16.12.23 15:40:20 | 62.05 | 249.39 | 276.24 | 249.71 | 252.29 | 248.75 | 255.84 | 251 | 257.46 | 263.01 | 237.63 | 231.68 | 257.79 | 234.18 | 237.63 | 249.71 | 251.96 | 248.11 | 243.33 | 239.21 | 263.66 | 263.33 | 245.56 | 247.47 | 246.19 | 28 | 965 | 36 | 28.88
16.12.23 15:40:35 | 62.3 | 250.04 | 276.24 | 249.07 | 252.93 | 250.04 | 255.52 | 251 | 257.46 | 262.02 | 237.95 | 232.3 | 257.79 | 234.18 | 237.63 | 249.71 | 251.64 | 248.43 | 243.96 | 239.21 | 262.68 | 263.01 | 246.19 | 247.15 | 245.88 | 28 | 965 | 36 | 28.86
16.12.23 15:40:50 | 62.55 | 249.71 | 276.24 | 248.75 | 251.64 | 249.71 | 253.9 | 250.04 | 257.14 | 261.7 | 237.32 | 231.68 | 257.79 | 234.49 | 237 | 248.75 | 251.96 | 249.07 | 243.01 | 238.89 | 262.35 | 262.35 | 244.92 | 247.15 | 245.56 | 28 | 965 | 36 | 28.86
16.12.23 15:41:05 | 62.8 | 249.71 | 274.9 | 249.39 | 252.93 | 250.04 | 255.84 | 251 | 257.46 | 263.33 | 238.26 | 231.99 | 258.11 | 234.49 | 237.32 | 248.75 | 252.29 | 249.07 | 243.65 | 239.53 | 262.35 | 262.68 | 245.24 | 247.47 | 246.83 | 28 | 965 | 36 | 28.86